（A类）

昆明市西山区城市管理综合行政执法局文件

西城管综执发〔2018〕18号

关于对西山区第十六届人民代表大会第二次会议第251号议案的答复

马惠代表：

您在西山区第十六届人民代表大会第二次会议上提出的《对书林街路面市政管网进行提升改造的建议》，已交我局研究办理，现答复如下：

一、基本情况

书林街属老旧城区，书林二小旁机动车道路上部分窨井盖经常冒污水，给居民出行带来不便。社区多次与自来水公司、电力公司、电信、排水公司相关部门联系，他们也安排人员到现场处理过，但阴井盖经常冒污水问题还是没有得到解决。

二、意见建议办理情况

针对书林街路面市政管网进行提升改造的问题，为确保过往行人及车辆的安全通行，我局函请昆明排水设施管理有限责任公司针对冒水情况进行地下排水管网排查处理。市排水公司组织相关人员对书林街片区市政管网情况进行排查处置，书林二小旁机动车道路井盖冒溢属书林街（高地巷—环城南路段）东侧雨水管，该雨水管自北向南接道路雨水与玉带河相连。河道水位上涨时，易造成河道水回灌管网冒溢至路面，导致书林二小旁机动车道路最低点处井盖出现冒溢情况发生。目前，市排水公司已对书林街（高地巷—环城南路段）雨水管入河口进行封堵，书林二小旁机动车道路井盖冒溢问题已基本消除。

二、下一步工作方向

下步我局将积极联合排水公司，督促该公司加强对该片区的管养巡查工作力度，并对该片区具备条件的雨水管网系统督促进行优化提升。

联系人：赵雄燕，电话：68185513。

西山区城市管理综合行政执法局

2018年11月20日

昆明市西山区城市管理综合行政执法局     2018年11月20日印发