	海口市场监督管理所维修改造清单

	

	序号
	项目
	单位
	数量
	预算价格
	施工工艺
	备注

	
	
	
	
	单价
	合计
	
	

	1
	办公楼屋面防水
	m²
	297
	
	
	使用防水卷材进行施工，包含水泥，人工及辅材
	

	2
	住宅楼屋面防水
	m²
	384
	
	
	使用防水卷材进行施工，包含水泥，人工及辅材
	

	3
	墙面刮灰，滚乳胶漆
	m²
	168
	
	
	原墙面打磨，墙面腻子粉，人工打磨，滚乳胶漆
	

	4
	
	m²
	995
	
	
	含外架搭设，原外墙漆人工打磨，墙面腻子粉，人工打磨，滚乳胶漆
	

	5
	围墙砌筑
	m²
	20
	
	
	砖砌体，粉刷，刮灰，滚乳胶漆
	

	6
	围墙栏杆制作安装
	m²
	42
	
	
	不锈钢栏杆焊接安装
	

	7
	卫生间蹲坑更换
	套
	8
	
	
	原蹲坑拆除，水管改造，含材料及人工
	

	8
	卫生间管道检修
	项
	1
	
	
	一楼卫生间顶面管道检修更换，含材料（联塑管）及人工
	

	9
	卫生间吊顶
	项
	1
	
	
	一楼卫生间顶面管道检修拆除的顶面吊顶，含材料（300×300集成吊顶）及人工
	

	10
	电路改造检修
	项
	1
	
	
	线路检修及更换，对需要更换的电线使用昆明电缆厂电线进行施工，含材料人工
	

	11
	办公室灯具更换
	盏
	40
	
	
	办公室顶灯拆除更换，材料：T5管LED节能灯，含人工
	

	12
	大厅及过道灯更换
	套
	25
	
	
	过道筒灯更换，材料：LED双筒灯
	

	13
	清理门口绿化树花台
	项
	1
	
	
	
	

	14
	花台清理后混凝土地坪硬化
	项
	1
	
	
	
	

	15
	垃圾清运
	项
	1
	
	
	
	

	16
	税收
	项
	
	
	
	
	

	17
	管理费
	项
	
	
	
	
	

	总计：
	


