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西山区卫生健康局综合监督执法局
开展游泳场所卫生监督专项检查 
我市夏季气温攀升，市民游泳高峰期也到来，但在新冠疫情防控工作常态化，餐馆、酒店、游泳馆等服务业逐步恢复复工复产的大背景下，游泳池的水质状况和卫生管理状况，已成为市民最为关注的话题。
为此西山区卫生健康局综合监督执法局结合国家随机抽检工作任务要求，联系检测机构于2020年6月3日至7月6日期间，对西山区辖区全部有游泳场所经营的单位（共计42家）进行专项检查。
本次专项检查按照《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《公共场所设计卫生规范》（GB37489.1-2019），对各游泳场所浸脚池水余氯、池水PH值等指标进行现场快速检测；同时对各游泳场馆内卫生许可证、从业人员健康证持证情况、卫生管理制度制定及落实情况、水质自检数据记录情况、水处理设施设备的使用情况、消毒剂采购、使用、保管等情况逐一进行监督检查，共计完成30家游泳场所的卫生监督检查检测工作，另有7家游泳场所因受新冠肺炎疫情影响停业关闭，5家暂未营业。

经查，部分泳池存在浸脚池长宽不符合要求，强制喷淋装置未正常使用，现场水质检测数值与公示内容不相符的情况。此外，在新的《公共场所卫生管理规范》实施后，目前没有游泳场所实现安装泳池水补水安全剂量水表、水表远程监控在线记录装置、设置余氯、PH值、浑浊度、氧化还原电位等指标的水质在线检测装置及加氯装置。
针对本次检查发现的问题，西山区卫生健康局综合监督执法局已出具了《卫生监督意见书》，要求游泳场所经营者加强水质消毒和自检，及时整改存在问题，逐步推进和落实人工泳池设计规范的相关要求，保证水质，保障市民健康权益。   

未来，西山区卫生健康局综合监督执法局将加强对游泳场所监督检查力度、增加监督频次，及时掌握游泳池水质状况，严格把好市民们的卫生安全关。
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