昆明市发展和改革委员会文件

昆发改地区〔2018〕622号

昆明市发展和改革委员会

关于金家河金产区万达广场段河道建设工程

可行性研究报告的批复

西山区发展和改革局：

《西山区发展和改革局关于转报金家河金产区万达广场段河道建设工程可行性研究报告的请示》（西发改〔2018〕112号）及有关附件收悉。经组织有关部门和专家审查，现就项目有关问题批复如下：

一、项目建设必要性

随着金家河区域经济社会发展，原河道的农业灌溉功能逐步丧失，且原水系规划路由已被占用，通过实施金家河金产区万达广场段河道建设工程，可实现河道上下游连通，提升片区防洪条件及标准，促进土地资源优化利用，削减入湖污染负荷，项目建设是必要的。

二、项目规模及内容

金家河金产区万达广场段位于西山区前卫片区，处于金融产业园区规划范围内。工程起于四号路箱涵北侧，沿万达广场东侧佳湖路、南侧绿荫大道走向，止于前兴路道路西侧，总长767m。工程建设内容主要包括：河道拓宽586m，清淤1920m3，河道景观绿化4847m2，箱涵85m、闸门两孔及管线迁改、景观亮化等。

三、投资规模

本项目估算总投资：2133.74万元，其中：工程直接费1550.23万元，工程建设其它费389.53万元，预备费193.98万元。资金来源为业主自筹。

四、其它

（一）接文后请抓紧开展前期工作，完备项目建设涉及的相关专题编制，并按基本建设程序报批。

（二）加强项目管理，依法开工建设，严格实行项目法人责任制、招投标制、监理制和合同制，加强工程管理，确保工程质量和效益发挥。

昆明市发展和改革委员会

2018年12月24日

抄送：市滇管局、市水务局、市住建局 。

昆明市发展和改革委员会办公室           2018年11月25日印发