
附件：

2021年昆明市西山区疾病预防控制中心

仪器检定/校准清单

	序号
	档案编号
	仪器名称
	型号或规格
	出厂编号

（或管理编号）
	检定

周期
	备

注
	检定/校准费

	1
	JYKL-28
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	ICP 8000DV
	078S1306242C
	2年
	检定
	2300

	2
	JYKL-26-2
	气相色谱仪
	TRACE1310
	116100712
	2年
	检定
	4800

	3
	JYKL-30
	离子色谱仪
	ICS-2100
	13090608
	2年
	检定
	1200

	4
	JYKL-02
	原子荧光分光光度计
	AFS-3100
	3100/27264
	1年
	检定
	680

	5
	JYKL-03
	日本岛津紫外可见分光光度计
	UV-2550
	A10844533948CS
	1年
	检定
	1000

	6
	JYKL-04
	德国赛多利斯酸度计
	PB-21
	22492115
	1年
	检定
	260

	7
	JYKL-08-21
	机械式温湿度计（新购）
	WS2080B
	8313
	1年
	检定
	350

	8
	JYKL-06
	赛多利斯电子天平
	BT224S
	22491693
	1年
	检定
	420

	9
	JYKL-07
	FA2004电子天平
	FA2004
	006
	1年
	检定
	420

	10
	JYKL-13-2
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9240A
	190410479
	1年
	校准
	800

	11
	JYKL-18-2
	全自动高温电阻箱

（马弗炉）
	RWF11/13
	20-800515
	1年
	校准
	1000

	12
	JYKL-19
	pH计
	PHS-3D型
	600608030053
	1年
	检定
	260

	13
	JYKL-23
	可见分光光度计
	VIS-7220N
	080623
	1年
	检定
	770

	14
	JYKL-24
	电导率仪
	DDSJ-308A
	610708050092
	1年
	检定
	340

	15
	JYKL-27
	浊度仪
	XZ-1A2
	049941
	1年
	校准
	460

	16
	JYKL-33-1
	便携式比色计
	AQ4000
	A05145
	1年
	校准
	770

	17
	JYKL-33-2
	浊度计
	AQ3010
	2580775
	1年
	校准
	460

	18
	JYKL-33-3
	电化学便携测量仪
	A329
	G08347
	1年
	校准
	1120

	19
	JYKL-41-2
	精密酒精计（十支组）
	分度值0.1%
	（137/851/122/235/041/9230/048/385/239/304）
	1年
	校准
	1050

	20
	
	数字温度计
	DT-1
	17
	1年
	校准
	200

	21
	
	水银温度计
	0℃∽100℃
	3431
	1年
	检定
	120

	22
	
	200g标准砝码
	200g
	006
	1年
	检定
	100

	23
	
	碱式滴定管（棕）
	25 ml
	ZJD25-1
	1年
	检定
	100

	24
	
	单标线吸管
	25ml
	D25-1
	3年
	检定
	100

	25
	
	单标线吸管
	10 ml
	D10-1
	3年
	检定
	100

	26
	
	单标线容量瓶
	100 ml
	R100-1
	3年
	检定
	100

	27
	
	单标线容量瓶
	250 ml
	R250-1
	3年
	检定
	100

	28
	
	单标线容量瓶
	1000 ml
	R1000-1
	3年
	检定
	100

	29
	
	分度吸管
	10 ml
	K10-1
	3年
	检定
	100

	30
	
	分度吸管
	1 ml
	K1-1
	3年
	检定
	100

	31
	
	比色管
	50 ml
	BS50-1
	2年
	检定
	100

	32
	1
	氧气减压阀
	(0~2.5）MPa

（0~25）MP
	12.8.05399/13.2.02715
	6个月
	校准
	120

	33
	1
	乙炔减压阀
	(0~0.25）MPa

（0~4）MPa
	021.1203/02.1.1956
	6个月
	校准
	120

	34
	JYKND-01
	可见分光光度计
	723PCS
	2S41612046
	1年
	检定
	770

	35
	JYKND-05-1
	移液器(100-1000ul)
	(100-1000ul)
	Q41637F
	1年
	检定
	250

	36
	JYKW-35-1
	移液器
	Eppendorf

(2~20uL)
	L16146G
	1年
	检定
	250

	37
	JYKW-35-2
	8道移液器
	Eppendorf

(30~300uL)
	L29410C
	1年
	检定
	2000

	38
	JYKW-36
	酶标仪
	Multiskan FC
	357-911992
	1年
	检定
	890

	39
	JYKW-05
	全自动高压灭菌器
	MLS-3750L
	780051
	1年
	校准
	1000

	40
	JYKW-06-1
	电热恒温培养箱
	DHP-9082
	0714532
	1年
	校准
	800

	41
	JYKW-06-2
	电热恒温培养箱
	DHP-9082
	0714502
	1年
	校准
	800

	42
	JYKW-15
	干烤灭菌箱
	GR-246
	8090
	1年
	校准
	800

	43
	JYKW-16
	生化培养箱
	SPX-150B-Z
	8221
	1年
	校准
	800

	44
	JYKW-26
	立式压力蒸汽灭菌器
	SQ810C
	J1306176
	1年
	校准
	1000

	45
	JYKW-27
	霉菌培养箱
	MJ-160-Ⅱ
	02061304
	1年
	校准
	800

	46
	JYKW-12-1
	生物安全柜
	LA2-4A1
	2008-33192
	1年
	校准
	1600

	47
	JYKA-01-2
	立式压力蒸汽灭菌器
	YXQ-LS-50A-01-00
	1550A-49
	1年
	校准
	1000

	48
	
	移液器
	5-50ul
	ZX04742
	1年
	检定
	250

	49
	JYKA-04
	移液器（加样器）
	20-200ul
	Z91560
	1年
	检定
	250

	50
	JYKA-21-1
	8道移液器
	30-300ul
	10194742
	1年
	检定
	2000

	51
	JYKA-11
	生物安全柜
	Hfsafe-1200
	0905BB0206
	1年
	校准
	1600

	52
	JYKA-23-1
	酶标仪
	iMark
	14080
	1年
	检定
	890

	53
	WSK-01-3
	热球式风速仪
	Testo 425型（0-20）m/s
	03217537
	1年
	校准
	550

	54
	WSK-02-2
	照度计
	Testo  540
	39041118/308
	1年
	校准
	340

	55
	WSK-03
	声级计
	AWA5633D
	022856
	1年
	检定
	400

	56
	
	声校准器
	HS6020
	02008225
	1年
	检定
	200

	57
	WSK-05
	纤维卷尺
	30m
	Y079688200
	1年
	检定
	140

	58
	WSK-08-2
	一氧化碳气体检测报警器
	GC10
	101341-170
	1年
	检定
	680

	59
	WSK-13
	数字温湿度计
	BY-2003HT
	141101611
	1年
	校准
	350

	60
	WSK-15
	多功手持式室内空气品质计（可测CO2、CO、湿度）
	AZ77597
	10400813
	
	校准
	1800

	61
	MCK-03-3
	医用数字X射线摄影系统（DR）
	新东方1000MD
	073DY18-365-2-2
	1年
	检定
	1050

	62
	BMK-01-2
	紫外辐射照度计
	ZDZ-1
	16406
	1年
	检定
	680

	合计
	62台
	检定/校准费
	43960元


注：标黄者为国家实施强制管理的计量器具
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