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[bookmark: _GoBack]2022年西山区疾控中心仪器检定/校准清单
	序号
	档案编号
	仪器名称
	型号或规格
	出厂编号
（或管理编号）
	要求

	1
	JYKL-01
	原子吸收分光光度计
	AAnalyst 100
	040S2040202
	检定

	2
	JYKL-02
	原子荧光分光光度计
	AFS-3100
	3100/27264
	检定

	3
	JYKL-03
	日本岛津紫外可见分光光度计
	UV-2550
	A10844533948CS
	检定

	4
	JYKL-04-01
	德国赛多利斯酸度计
	PB-21
	22492115
	检定

	5
	JYKL-04-02
	酸度计
	PHS-3D
	600608030053
	检定

	6
	JYKL-08-22
	机械式温湿度计(新购)
	
	
	检定

	7
	JYKL-06
	赛多利斯电子天平
	BT224S
	22491693
	检定

	8
	JYKL-07
	FA2004电子天平
	FA2004
	006
	检定

	9
	JYKL-13-2
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9240A
	190410479
	校准

	10
	JYKL-18-2
	全自动高温电阻箱
（马弗炉）
	RWF11/13
	20-800515
	校准

	11
	JYKL-23
	可见分光光度计
	VIS-7220N
	080623
	检定

	12
	JYKL-24
	电导率仪
	DDSJ-308A
	610708050092
	检定

	13
	JYKL-27
	浊度仪
	XZ-1A2
	049941
	校准

	14
	JYKL-33-1
	便携式比色计
	AQ4000
	A05145
	校准

	15
	JYKL-33-2
	浊度计
	AQ3010
	2580775
	校准

	16
	JYKL-33-3
	电化学便携测量仪
	A329
	G08347
	检定

	17
	JYKL-41-2
	精密酒精计（十支组）
	分度值0.1%
	（122/041/048/385/239/304/290/510/042/014）
	检定

	18
	JYKL-43
	便携式可见分光光度计
	DR1900-05C
	211540001023
	检定

	19
	
	数字温度计
	DT-1
	17
	校准

	20
	
	水银温度计
	0℃∽100℃
	3431
	检定

	21
	
	F2等级砝码
	200g
	006
	检定

	22
	
	碱式滴定管（棕）
	25 ml
	ZJD25-1
	检定

	23
	
	氧气减压阀
	(0~2.5）MPa
（0~25）MP
	12.8.05399/13.2.02715
	校准

	24
	
	氧气减压阀
	(0~2.5）MPa
（0~25）MP
	08.7.03356/08.6.01651
	校准

	25
	
	乙炔减压阀
	(0~0.25）MPa（0~4）MPa
	2142394/2142519
	校准

	26
	JYKND-01
	可见分光光度计
	723PCS
	2S41612046
	检定

	27
	JYKND-05-1
	移液器(100-1000ul)
	(100-1000ul)
	Q41637F
	检定

	28
	JYKW-35-1
	移液器
	Eppendorf
(2~20uL)
	L16146G
	检定

	29
	JYKW-35-2
	8道移液器
	FinLand (30~300uL)
	HH67445
	检定

	30
	JYKW-36
	酶标仪
	Thermo  Multiskan FC
	357-911992
	检定

	31
	JYKW-05
	全自动高压灭菌器
	MLS-3750L
	780051
	校准

	32
	JYKW-06-1
	电热恒温培养箱
	DHP-9082
	0714532
	校准

	33
	JYKW-06-2
	电热恒温培养箱
	DHP-9082
	0714502
	校准

	34
	JYKW-15
	干烤灭菌箱
	GR-246
	8090
	校准

	35
	JYKW-16
	生化培养箱
	SPX-150B-Z
	8221
	校准

	36
	JYKW-26
	立式压力蒸汽灭菌器
	SQ810C
	J1306176
	校准

	37
	JYKW-27
	霉菌培养箱
	MJ-160-Ⅱ
	02061304
	校准

	38
	JYKW-12-1
	生物安全柜
	LA2-4A1
	2008-33192
	检测

	39
	BMK-01-2
	紫外辐射照度计
	ZDZ-1
	16406
	校准

	40
	JYKA-01-2
	立式压力蒸汽灭菌器
	YXQ-LS-50A-01-00
	1550A-49
	校准

	41
	JYKA-04
	移液器
	5-50ul
	ZX04742
	检定

	42
	JYKA-04
	移液器（加样器）
	20-200ul
	Z91560
	检定

	43
	JYKA-21-1
	8道移液器
	30-300ul
	10194742
	检定

	44
	JYKA-11
	生物安全柜
	Hfsafe-1200
	0905BB0206
	检测

	45
	JYKA-23-1
	酶标仪
	iMark
	14080
	检定

	46
	WSK-01-3 
	热球式风速仪
	Testo 425型（0-20）m/s
	03217537
	校准

	47
	WSK-02-03
	数字式照度计
	LX-1330B
	
	校准

	48
	WSK-02-04
	数字式照度计
	BY-2007Z
	
	校准

	49
	WSK-03
	声级计
	AWA5633D
	022856
	强检

	50
	WSK-05-1
	钢卷尺
	5.0m
	67-5019
	校准

	51
	WSK-08-02
	一氧化碳气体检测报警器
	GS10
	101341-170
	检定

	52
	WSK-13
	智能温湿度计
	BY-2003HT
	141101611
	检定

	53
	WSK-15
	多功能室内空气品质计（一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器）
	AZ   77597
	10400813
	校准

	54
	WSK-16-1
	70米激光测距仪
	DE70

	074816
	校准

	55
	WSK-16-2
	70米激光测距仪
	DE70
	074492
	校准

	56
	MCK-03-3
	医用数字X射线摄影系统（DR）
	新东方1000MD
	073DY18-365-2-2
	强检

	57
	JYKP-02-1
	荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统
	FQD-96A
	BYQ6.A.25-660175
	校准

	58
	JYKP-02-2
	荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统
	FQD-96A
	BYQ6.A.84-660170
	校准

	59
	JYKP-03-2
	立式自动压力蒸汽灭菌器
	GR110DP
	C2211146NF
	校准

	60
	JYKP-05-1
	AlrstreamⅡ级A2型生物安全柜
	AC2-6S8-CW
	2021-T06891
	检测

	61
	JYKP-05-2
	AlrstreamⅡ级A2型生物安全柜
	AC2-6S8-CW
	2021-T06893
	检测

	62
	JYKP-15-1
	全自动医用PCR分析系统
	SLAN-96P
	SN210624Y8
	校准

	63
	JYKP-15-2
	全自动医用PCR分析系统
	SLAN-96P
	SN210624Z6
	校准








