2022年西山区疾控中心仪器检定/校准清单

| 序号 | 档案编号 | 仪器名称 |  | 型号或规格 | 出厂编号 （或管理编号） | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JYKL-01 |  | 原子吸收分光光度计 | AAnalyst 100 | 040S2040202 | 检定 |
| 2 | JYKL-02 |  | 原子荧光分光光度计 | AFS-3100 | 3100/27264 | 检定 |
| 3 | JYKL-03 |  | 日本岛津紫外可见分光光度计 | UV-2550 | A10844533948CS | 检定 |
| 4 | JYKL-04-01 |  | 德国赛多利斯酸度计 | PB-21 | 22492115 | 检定 |
| 5 | JYKL-04-02 |  | 酸度计 | PHS-3D | 600608030053 | 检定 |
| 6 | JYKL-08-22 |  | 机械式温湿度计(新购) |  |  | 检定 |
| 7 | JYKL-06 |  | 赛多利斯电子天平 | BT224S | 22491693 | 检定 |
| 8 | JYKL-07 |  | FA2004电子天平 | FA2004 | 006 | 检定 |
| 9 | JYKL-13-2 |  | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9240A | 190410479 | 校准 |
| 10 | JYKL-18-2 |  | 全自动高温电阻箱 （马弗炉） | RWF11/13 | 20-800515 | 校准 |
| 11 | JYKL-23 |  | 可见分光光度计 | VIS-7220N | 080623 | 检定 |
| 12 | JYKL-24 |  | 电导率仪 | DDSJ-308A | 610708050092 | 检定 |
| 13 | JYKL-27 |  | 浊度仪 | XZ-1A2 | 049941 | 校准 |
| 14 | JYKL-33-1 |  | 便携式比色计 | AQ4000 | A05145 | 校准 |
| 15 | JYKL-33-2 |  | 浊度计 | AQ3010 | 2580775 | 校准 |
| 16 | JYKL-33-3 |  | 电化学便携测量仪 | A329 | G08347 | 检定 |
| 17 | JYKL-41-2 |  | 精密酒精计（十支组） | 分度值0.1% | （122/041/048/385/239/304/290/510/042/014） | 检定 |
| 18 | JYKL-43 |  | 便携式可见分光光度计 | DR1900-05C | 211540001023 | 检定 |
| 19 |  |  | 数字温度计 | DT-1 | 17 | 校准 |
| 20 |  |  | 水银温度计 | 0℃∽100℃ | 3431 | 检定 |
| 21 |  |  | F2等级砝码 | 200g | 006 | 检定 |
| 22 |  |  | 碱式滴定管（棕） | 25 ml | ZJD25-1 | 检定 |
| 23 |  |  | 氧气减压阀 | (0~2.5）MPa （0~25）MP | 12.8.05399/13.2.02715 | 校准 |
| 24 |  |  | 氧气减压阀 | (0~2.5）MPa （0~25）MP | 08.7.03356/08.6.01651 | 校准 |
| 25 |  |  | 乙炔减压阀 | (0~0.25）MPa（0~4）MPa | 2142394/2142519 | 校准 |
| 26 | JYKND-01 |  | 可见分光光度计 | 723PCS | 2S41612046 | 检定 |
| 27 | JYKND-05-1 |  | 移液器(100-1000ul) | (100-1000ul) | Q41637F | 检定 |
| 28 | JYKW-35-1 |  | 移液器 | Eppendorf (2~20uL) | L16146G | 检定 |
| 29 | JYKW-35-2 |  | 8道移液器 | FinLand (30~300uL) | HH67445 | 检定 |
| 30 | JYKW-36 |  | 酶标仪 | Thermo Multiskan FC | 357-911992 | 检定 |
| 31 | JYKW-05 | 全自动高压灭菌器 |  | MLS-3750L | 780051 | 校准 |
| 32 | JYKW-06-1 | 电热恒温培养箱 |  | DHP-9082 | 0714532 | 校准 |
| 33 | JYKW-06-2 | 电热恒温培养箱 |  | DHP-9082 | 0714502 | 校准 |
| 34 | JYKW-15 | 干烤灭菌箱 |  | GR-246 | 8090 | 校准 |
| 35 | JYKW-16 | 生化培养箱 |  | SPX-150B-Z | 8221 | 校准 |
| 36 | JYKW-26 | 立式压力蒸汽灭菌器 |  | SQ810C | J1306176 | 校准 |
| 37 | JYKW-27 | 霉菌培养箱 |  | MJ-160-Ⅱ | 02061304 | 校准 |
| 38 | JYKW-12-1 | 生物安全柜 |  | LA2-4A1 | 2008-33192 | 检测 |
| 39 | BMK-01-2 | 紫外辐射照度计 |  | ZDZ-1 | 16406 | 校准 |
| 40 | JYKA-01-2 | 立式压力蒸汽灭菌器 |  | YXQ-LS-50A-01-00 | 1550A-49 | 校准 |
| 41 | JYKA-04 | 移液器 |  | 5-50ul | ZX04742 | 检定 |
| 42 | JYKA-04 | 移液器（加样器） |  | 20-200ul | Z91560 | 检定 |
| 43 | JYKA-21-1 | 8道移液器 |  | 30-300ul | 10194742 | 检定 |
| 44 | JYKA-11 | 生物安全柜 |  | Hfsafe-1200 | 0905BB0206 | 检测 |
| 45 | JYKA-23-1 | 酶标仪 |  | iMark | 14080 | 检定 |
| 46 | WSK-01-3 | 热球式风速仪 |  | Testo 425型（0-20）m/s | 03217537 | 校准 |
| 47 | WSK-02-03 | 数字式照度计 |  | LX-1330B |  | 校准 |
| 48 | WSK-02-04 | 数字式照度计 |  | BY-2007Z |  | 校准 |
| 49 | WSK-03 | 声级计 |  | AWA5633D | 022856 | 强检 |
| 50 | WSK-05-1 | 钢卷尺 |  | 5.0m | 67-5019 | 校准 |
| 51 | WSK-08-02 | 一氧化碳气体检测报警器 |  | GS10 | 101341-170 | 检定 |
| 52 | WSK-13 | 智能温湿度计 |  | BY-2003HT | 141101611 | 检定 |
| 53 | WSK-15 | 多功能室内空气品质计（一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器） |  | AZ 77597 | 10400813 | 校准 |
| 54 | WSK-16-1 | 70米激光测距仪 |  | DE70 | 074816 | 校准 |
| 55 | WSK-16-2 | 70米激光测距仪 |  | DE70 | 074492 | 校准 |
| 56 | MCK-03-3 | 医用数字X射线摄影系统（DR） |  | 新东方1000MD | 073DY18-365-2-2 | 强检 |
| 57 | JYKP-02-1 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 |  | FQD-96A | BYQ6.A.25-660175 | 校准 |
| 58 | JYKP-02-2 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 |  | FQD-96A | BYQ6.A.84-660170 | 校准 |
| 59 | JYKP-03-2 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 |  | GR110DP | C2211146NF | 校准 |
| 60 | JYKP-05-1 | AlrstreamⅡ级A2型生物安全柜 |  | AC2-6S8-CW | 2021-T06891 | 检测 |
| 61 | JYKP-05-2 | AlrstreamⅡ级A2型生物安全柜 |  | AC2-6S8-CW | 2021-T06893 | 检测 |
| 62 | JYKP-15-1 | 全自动医用PCR分析系统 |  | SLAN-96P | SN210624Y8 | 校准 |
| 63 | JYKP-15-2 | 全自动医用PCR分析系统 |  | SLAN-96P | SN210624Z6 | 校准 |