附件：西山区疾控中心仪器设备检定/校准清单

| 序号 | 档案编号 | 仪器名称 | 型号或规格 | 出厂编号 （或管理编号） | 测量范围 | 参考检定/校准 /使用参数 | 要求 | 检定/校准时间 | 检定/校准单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WSK-03 | 声级计 | AWA5633D | 022856 | 1-100dB |  | 强检 | 20231101 |  |
| 2 | MCK-03-3 | 医用数字X射线摄影系统（DR） | 新东方1000MD | 073DY18-365-2-2 |  |  | 强检 | 20230614 |  |
| 3 | JYKL-02 | 原子荧光分光光度计 | AFS-3100 | 3100/27264 | 0.09~1000ng/ml | As、Hg、Se | 检定 | 20231229 |  |
| 4 | JYKL-03 | 日本岛津紫外可见分光光度计 | UV-2550 | A10844533948CS | 波长：90~1900nm | 水中硝酸盐氮 | 检定 | 20231030 |  |
| 5 | JYKL-04 | 德国赛多利斯酸度计 | PB-21 | 22492115 | PH：0~14 |  | 检定 | 20231030 |  |
| 6 | JYKL-06 | 赛多利斯电子天平 | BT224S | 22491693 | D=0.1mg;e=1mg;Max=220g |  | 检定 | 20231030 |  |
| 7 | JYKL-07 | FA2004电子天平 | FA2004 | 006 | D=0.1mg;e=1mg;Max=220g |  | 检定 | 20231030 |  |
| 8 | JYKL-13-2 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9240A | 190410479 | 0~300℃ | 使用温度105℃ | 校准 | 20230810 |  |
| 9 | JYKL-18-2 | 全自动高温电阻箱 （马弗炉） | RWF11/13 | 20-800515 | 0~1200℃ | 使用温度550℃ | 校准 | 20231030 |  |
| 10 | JYKL-19 | 酸度计 | PHS-3D | 600608030053 | pH: 0～14 |  | 检定 | 20231030 |  |
| 11 | JYKL-23 | 可见分光光度计 | VIS-7220N | 080623 | 波长：320~1100nm | 食品中亚硝酸盐，水中挥发酚类、氨氮等 | 检定 | 20231030 |  |
| 12 | JYKL-24 | 电导率仪 | DDSJ-308A | 610708050092 | 0～1.999×105μS/cm |  | 检定 | 20231030 |  |
| 13 | JYKL-26-2 | 气相色谱仪 | TRACE1310 | 116100712 | 1μg~1mg/L | FID、ECD检测器 | 检定 | 20230517 |  |
| 14 | JYKL-27 | 浊度仪 | XZ-1A2 | 049941 | 0-200NTU |  | 校准 | 20231107 |  |
| 15 | JYKL-28 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | ICP 8000DV | 078S1306242C | 0.1ppb-100ppm；波长：165-800nm | Fe、Al、Mn、Cu、Se、As、Zn | 校准 | 20231010 |  |
| 16 | JYKL-30 | 离子色谱仪 | ICS-2100 | 13090608 | 0-10000μS | 亚氯酸盐、溴酸、氯化物、氟化物 | 校准 | 20231012 |  |
| 17 | JYKL-33-1 | 便携式比色计 | AQ4000 | A05145 | 340-800nm | 水中挥发酚类、氨氮等 | 校准 | 20230609 |  |
| 18 | JYKL-33-2 | 浊度计 | AQ3010 | 2580775 | 0~1000NTU |  | 校准 | 20230331 |  |
| 19 | JYKL-33-3 | 电化学便携测量仪 | A329 | G08347 | PH：-2~20 电导率：0.001 μS/cm 至 3000 mS/cm，温度:0-50℃ | 温度，PH，电导率 | 检定 | 20230613 |  |
| 20 | JYKL-41-2 | 精密酒精计（十支组） | 分度值0.1% | （122/041/048/385/239/304/290/510/042/014） | 0%~10%；10%~20%；20%~30%；30%~40%；40%~50%；50%~60%；60%~70%；70%~80%；80%~90%；90%~100% | 参考校正点（%）: 0,5,10 10,15,20 20,25,30 30,35,40 40,45,50 50,55,60 60,65,70 70,75,80 80,85,90 90,95,100 | 检定 | 20230620 |  |
| 21 | JYKL-44 | 连续流动分析仪 | QuAAtro | 8045265/8044478 | 挥发酚505nm、高锰酸盐520nm、阴离子660nm、氰化物630nm、氨氮660nm |  | 检定 | （新增） |  |
| 22 | JYKL-46 | 原子荧光光度计 | AFS-933 | 933-21022749 | 0.09~1000ng/ml | As、Hg、Se | 检定 | （新增） |  |
| 23 | JYKL-47 | 微波消解仪 | Multiwave 5000 | 84048851 | 0~120℃10min；120℃5min；120~180℃10min；180℃30min | 120℃； 150℃；180℃ | 校准 | （新增） |  |
| 24 | JYKL-48 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | PinAAcle 900T | PTDS21031603 | 波长：190-900 nm? 石墨炉温度20℃-2600℃ | 食品中铅、血中尿中的铅、砷 | 检定 | （新增） |  |
| 25 |  | 数字温度计 | DT-1 | 17 | -50℃~70℃ | 校准点-20、0、4、20、30、40 | 校准 | 20231107 |  |
| 26 |  | 水银温度计 | 0℃∽100℃ | 3431 | （0～100）℃ |  | 检定 | 20231107 |  |
| 27 |  | 酸式滴定管（棕色） | 25 ml | ZSD25-1 | 0~25ml |  | 检定 | 20231019 |  |
| 28 |  | 比色管 | 50 ml | BS50-1 | 0~50ml | 校准点：25ml，50ml | 校准 | 20231022 |  |
| 29 |  | 氧气减压阀 | (0~2.5）MPa （0~25）MP | 12.8.05399/13.2.02715 | (0~1）MPa；（0~25）MPa |  | 校准 | 20230608 |  |
| 30 |  | 氧气减压阀 | (0~2.5）MPa （0~25）MP | 08.7.03356/08.6.01651 | (0~1）MPa；（0~25）MPa |  | 校准 | 20230608 |  |
| 31 |  | 乙炔减压阀 | (0~0.25）MPa（0~4）MPa | 2142394/2142519 | 0MPa~0.25 MPa；0MPa~4 MPa |  | 校准 | 20231101 |  |
| 32 | JYKND-01 | 可见分光光度计 | 723PCS | 2S41612046 | 波长范围：（325~1000）nm | 尿中碘（测定波长380nm、400nm ） | 检定 | 20230331 |  |
| 33 | JYKND-05-1 | 移液器(100-1000ul) | (100-1000ul) | Q41637F | 100-1000ul |  | 检定 | 20230613 |  |
| 34 | JYKW-35-1 | 移液器 | Eppendorf (2~20uL) | L16146G | 2~20uL |  | 检定 | 20230613 |  |
| 35 | JYKW-35-2 | 8道移液器 | FinLand (30~300uL) | HH67445 | 30~300uL |  | 检定 | 20230613 |  |
| 36 | JYKW-36 | 酶标仪 | Thermo Multiskan FC | 357-911992 | 340–850 nm |  | 检定 | 20230510 |  |
| 37 | JYKW-06-1 | 电热恒温培养箱 | DHP-9082 | 0714532 | 5~65℃ | 使用温度：42℃ | 校准 | 20231030 |  |
| 38 | JYKW-06-2 | 电热恒温培养箱 | DHP-9082 | 0714502 | 5~65℃ | 使用温度：36℃ | 校准 | 20231030 |  |
| 39 | JYKW-15 | 干烤灭菌箱 | GR-246 | 8090 | 室温+5℃-300℃ | 使用温度：180℃ | 校准 | 20231030 |  |
| 40 | JYKW-16 | 生化培养箱 | SPX-150B-Z | 8221 | 5～50℃ | 使用温度：36℃ | 校准 | 20231030 |  |
| 41 | JYKW-26 | 立式压力蒸汽灭菌器 | SQ810C | J1306176 | 45~135℃ | 温度设定：121℃，持续灭菌时间：20min | 校准 | 20231030 |  |
| 42 | JYKW-27 | 霉菌培养箱 | MJ-160-Ⅱ | 02061304 | 160L；5-50℃；（50-90）%RH | 温度设定：28℃ | 校准 | 20231030 |  |
| 43 | JYKW-12-1 | 生物安全柜 | LA2-4A1 | 2008-33192 | 下降气流流速：0.25~0.5m/s 流入气流流速≥0.5m/s | 下降气流流速、流入气流流速、尘埃粒子数、噪声、平均照度值、背景照度、实测照度最小值 | 检测 | 20231030 |  |
| 44 | JYKW-41-2 | 细菌浊度仪 | WZT-1M | M131002212667 | 0-1MCF；1-6MCF |  | 校准 | （新增） |  |
| 45 | JYKW-42 | 医用恒温培养箱 | MIR-280 | 2100033 | 室温+5℃~80℃ | 温度设定：36℃ | 校准 | （新增） |  |
| 46 | BMK-01-2 | 紫外辐射照度计 | ZDZ-1 | 16406 | 0.1-1999×102uw/cm2 | 使用范围：50-1502uw/cm2 | 校准 | 20230605 |  |
| 47 | JYKA-01-2 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-50A-01-00 | 1550A-49 | 40~135℃ | 温度设定：121℃，持续灭菌时间：15min | 校准 | 20230401 |  |
| 48 | JYKA-04 | 移液器 | 5-50ul | ZX04742 | 5-50ul |  | 检定 | 20231103 |  |
| 49 | JYKA-04 | 移液器（加样器） | 20-200ul | Z91560 | 20-200ul |  | 检定 | 20231103 |  |
| 50 | JYKA-21-1 | 8道移液器 | 30-300ul | 10194742 | 30-300ul |  | 检定 | 20231103 |  |
| 51 | JYKA-11 | 生物安全柜 | Hfsafe-1200 | 0905BB0206 | 下降气流流速：0.25~0.5m/s 流入气流流速≥0.5m/s |  | 检测 | 20231030 |  |
| 52 | JYKA-23-1 | 酶标仪 | iMark | 14080 | 波长范围：380~900nm |  | 检定 | 20231030 |  |
| 53 | WSK-01-3 | 热球式风速仪 | Testo 425型（0-20）m/s | 03217537 | 0.1-10m/s | 检定尽量小 | 校准 | 20231106 |  |
| 54 | WSK-02-03 | 数字式照度计 | LX-1330B | T534655 | 1-20000lx | 检定尽可能覆盖量程 | 校准 | 20231106 |  |
| 55 | WSK-02-04 | 数字式照度计 | BY-2007Z | JL18036540 | 1-20000lx | 检定尽可能覆盖量程 | 校准 | 20231106 |  |
| 56 | WSK-05-1 | 钢卷尺 | 5.0m | 67-5019 | 1-5m | 1-5m | 校准 | 20231102 |  |
| 57 | WSK-10-02 | 声校准器 | HS6020 | 02008225 | 94dB | 94dB | 检定 | 20231105 |  |
| 58 | WSK-13 | 智能温湿度计 | BY-2003HT | 141101611 | 温度：1-30℃； 湿度：10-100%RH |  | 检定 | 20231102 |  |
| 59 | WSK-15 | 多功能室内空气品质计（一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器） | AZ 77597 | 10400813 | 温度：1-30℃； 湿度：10-100%RH CO：0~1000ppm CO2：0~9999ppm（5001-9999ppm参考值） | 检定尽量小 | 校准 | 20231102 |  |
| 60 | WSK-16-1 | 70米激光测距仪 | DE70 | 074816 | 1-70m |  | 校准 | 20231102 |  |
| 61 | WSK-16-2 | 70米激光测距仪 | DE70 | 074492 | 1-70m |  | 校准 | 20231102 |  |
| 62 | WSK-17 | 可吸入颗粒分析仪 | 8532型 | 8532211203 | 手持式：0.001~150mg/m3(90°光散射） |  | 检定 | （新增） |  |
| 63 | WSK-18 | 便携式余氯总氯测定仪 | DGB-402F型 | 651300S0022030039 | 余氯：0～5 mg/L；总氯：0～5 mg/L |  | 检定 | （新增） |  |
| 64 | WSKZ-01-1 | 大电子流量校准器 | EE-5052 | 100200310 | (5-35L/min) |  | 检定 | （新增） |  |
| 65 | WSKZ-01-2 | 中电子流量计 | EE-1001B | 100300192 | (200-5500ml/min) |  | 检定 | （新增） |  |
| 66 | WSKZ-01-3 | 小电子流量计 | EE-1001A | 100100218 | (20-2200ml/min) |  | 检定 | （新增） |  |
| 67 | WSKZ-02-1 | 中流量大气采样器 | TQC-1500Z | 20121511 | ((0.1-1.5L/min)) |  | 检定 | （新增） |  |
| 68 | WSKZ-02-2 | 中流量大气采样器 | TQC-1500Z | 20121512 | (0.1-1.5L/min) |  | 检定 | （新增） |  |
| 69 | WSKZ-02-3 | 中流量大气采样器 | TQC-1500Z | 20121489 | (0.1-1.5L/min) |  | 检定 | （新增） |  |
| 70 | WSKZ-03-1 | 定点粉尘采样器 | TYH-30 | 20121588 | (5-30l/min) |  | 检定 | （新增） |  |
| 71 | WSKZ-03-2 | 定点粉尘采样器 | TYH-30 | 20121586 | (5-30l/min) |  | 检定 | （新增） |  |
| 72 | WSKZ-03-3 | 定点粉尘采样器 | TYH-30 | 20211578 | (5-30l/min) |  | 检定 | （新增） |  |
| 73 | WSKZ-04-1 | 个体粉尘采样器 | EM-5000 | 010701904 | (1000-5000ml/min) |  | 检定 | （新增） |  |
| 74 | WSKZ-04-2 | 个体粉尘采样器 | EM-5000 | 010701886 | (1000-5000ml/min) |  | 检定 | （新增） |  |
| 75 | WSKZ-04-3 | 个体粉尘采样器 | EM-5000 | 010701937 | (1000-5000ml/min) |  | 检定 | （新增） |  |
| 76 | WSKZ-04-4 | 个体粉尘采样器 | EM-5000 | 010701960 | (1000-5000ml/min) |  | 检定 | （新增） |  |
| 77 | WSKZ-04-5 | 个体粉尘采样器 | EM-5000 | 010701954 | (1000-5000ml/min) |  | 检定 | （新增） |  |
| 78 | WSKZ-04-6 | 个体粉尘采样器 | EM-500 | 010202318 | (50-500ml/min) |  | 检定 | （新增） |  |
| 79 | WSKZ-05 | 多功能声级计 | AWA6228 | 10331234 | 低量程：(20~132)dBA,(25~132)dBC,(30~132)dBZ;高量程：(30~142)dBA,(35~142)dBC,(40~142)dBZ |  | 检定 | （新增） |  |
| 80 | WSKZ-06-1 | 个人声暴露计 | ASV5910 | B357048 | 声压级测量范围（1kHz）:60~141dBA,65~141dBC,70~141dBZ |  | 检定 | （新增） |  |
| 81 | WSKZ-06-2 | 个人声暴露计 | ASV5910 | B357034 | 声压级测量范围（1kHz）:60~141dBA,65~141dBC,70~141dBZ |  | 检定 | （新增） |  |
| 82 | WSKZ-06-3 | 个人声暴露计 | ASV5910 | B357062 | 声压级测量范围（1kHz）:60~141dBA,65~141dBC,70~141dBZ |  | 检定 | （新增） |  |
| 83 | WSKZ-06-4 | 个人声暴露计 | ASV5910 | B351029 | 声压级测量范围（1kHz）:60~141dBA,65~141dBC,70~141dBZ |  | 检定 | （新增） |  |
| 84 | WSKZ-07-1 | 声位校正器 | AWA6021A | 1015979 | 声压级:114.0dB和94.0dB |  | 检定 | （新增） |  |
| 85 | WSKZ-07-2 | 声位校正器 | AWA6021A | 1016506 | 声压级:114.0dB和94.0dB |  | 检定 | （新增） |  |
| 86 | WSKZ-07-3 | 声位校正器 | AWA6021A | 1016009 | 声压级:114.0dB和94.0dB |  | 检定 | （新增） |  |
| 87 | WSKZ-07-4 | 声位校正器 | AWA6021A | 1016496 | 声压级:114.0dB和94.0dB |  | 检定 | （新增） |  |
| 88 | WSKZ-07-5 | 声位校正器 | AWA6021A | 1015992 | 声压级:114.0dB和94.0dB |  | 检定 | （新增） |  |
| 89 | WSKZ-08 | 十万分之一电子天平 | ME55 | C105118655 | 量程1mg-52g，分度值0.01mg |  | 检定 | （新增） |  |
| 90 | JYKP-02-1 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6.A.25-660175 | 4～105℃ | 设定温度：30℃，50℃60℃，70℃90℃，95℃ | 校准 | 20230315 |  |
| 91 | JYKP-02-2 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | BYQ6.A.84-660170 | 4～105℃ | 设定温度：30℃，50℃60℃，70℃90℃，95℃ | 校准 | 20230315 |  |
| 92 | JYKP-03-2 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | GR110DP | C2211146NF | 45～138℃ | 温度设定：121℃，持续灭菌时间：30min | 校准 | 20230315 |  |
| 93 | JYKP-05-1 | AlrstreamⅡ级A2型生物安全柜 | AC2-6S8-CW | 2021-T06891 | 下降气流流速：0.25~0.5m/s 流入气流流速≥0.5m/s | 下降气流流速、流入气流流速、尘埃粒子数、噪声、平均照度值、背景照度、实测照度最小值 | 检测 | 20230315 |  |
| 94 | JYKP-05-2 | AlrstreamⅡ级A2型生物安全柜 | AC2-6S8-CW | 2021-T06893 | 下降气流流速：0.25~0.5m/s 流入气流流速≥0.5m/s | 下降气流流速、流入气流流速、尘埃粒子数、噪声、平均照度值、背景照度、实测照度最小值 | 检测 | 20230315 |  |
| 95 | JYKP-09-3 | 医用低温保存箱 | DW-86L338J | BEOH8001TOOQGM1TSKV5 | -40～-86℃ | 温度设定：-70℃ | 校准 | 20230810 |  |
| 96 | JYKP-15-1 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | SN210624Y8 | 4-99℃ | 设定温度：30℃，50℃60℃，70℃90℃，95℃ | 校准 | 20230904 |  |
| 97 | JYKP-15-2 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | SN210624Z6 | 4-99℃ | 设定温度：30℃，50℃60℃，70℃90℃，95℃ | 校准 | 20230904 |  |
| 98 | JYKP2-02-1 | 96T荧光定量仪 | SLAN-96S | SN220734AT | 4-99℃ | 设定温度：30℃，50℃60℃，70℃90℃，95℃ | 校准 | 20230810 |  |
| 99 | JYKP2-02-2 | 96T荧光定量仪 | SLAN-96S | SN220734CQ | 4-99℃ | 设定温度：30℃，50℃60℃，70℃90℃，95℃ | 校准 | 20230810 |  |
| 100 | JYKP2-02-3 | 96T荧光定量仪 | SLAN-96S | SN220734B0 | 4-99℃ | 设定温度：30℃，50℃60℃，70℃90℃，95℃ | 校准 | 20230810 |  |
| 101 | JYKP2-02-4 | 96T荧光定量仪 | SLAN-96S | SN220734BC | 4-99℃ | 设定温度：30℃，50℃60℃，70℃90℃，95℃ | 校准 | 20230810 |  |
| 102 | JYKP2-02-5 | 96T荧光定量仪 | SLAN-96S | SN220734BT | 4-99℃ | 设定温度：30℃，50℃60℃，70℃90℃，95℃ | 校准 | 20230810 |  |
| 103 | JYKP2-02-6 | 96T荧光定量仪 | SLAN-96S | SN220734CA | 4-99℃ | 设定温度：30℃，50℃60℃，70℃90℃，95℃ | 校准 | 20230810 |  |
| 104 | JYKP2-03-1 | 1300系列Ⅱ级A2型生物安全柜 | 1379 | 1379322062313 | 下降气流流速：0.25~0.5m/s 流入气流流速≥0.5m/s | 下降气流流速、流入气流流速、尘埃粒子数、噪声、平均照度值、背景照度、实测照度最小值 | 检测 | 20230814 |  |
| 105 | JYKP2-03-2 | 1300系列Ⅱ级A2型生物安全柜 | 1379 | 1379322062312 | 下降气流流速：0.25~0.5m/s 流入气流流速≥0.5m/s | 下降气流流速、流入气流流速、尘埃粒子数、噪声、平均照度值、背景照度、实测照度最小值 | 检测 | 20230814 |  |
| 106 | JYKP2-03-3 | 1300系列Ⅱ级A2型生物安全柜 | 1379 | 1379322062311 | 下降气流流速：0.25~0.5m/s 流入气流流速≥0.5m/s | 下降气流流速、流入气流流速、尘埃粒子数、噪声、平均照度值、背景照度、实测照度最小值 | 检测 | 20230814 |  |
| 107 | JYKP2-04 | 高压灭菌器110L | SQL1010C | J3280227 | 45-135℃ | 温度设定：121℃，持续灭菌时间：30min | 校准 | 20230810 |  |
| 108 | JYKP-03-1 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | GR110DP | C2211136NF | 45-138℃ | 温度设定：121℃，持续灭菌时间：30min | 校准 | 20230810 |  |
| 109 | JYKP2-06-1 | 医用低温保存箱 | DW-86L338J | BEOH810AW00QGN6PXCD6 | -40～-86℃ | 温度设定：-70℃ | 校准 | 20230810 |  |