整改落实情况公示表

公示单位：昆明市西山区人民政府 2024年7月25日

|  |  |
| --- | --- |
| 反馈（投诉）问题 | 受理编号： X53010020230823001。投诉问题：西山区海口街道对山冲社区1公里排水沟进行整改，整改进度缓慢，排水沟部分排水未接入主管网，雨污未做到完全分流；里仁社区内排水沟未整改，仍存在排污管网盲区，截污不彻底，局部污水直排的现象。排水沟附近老式旱厕、里仁社区垃圾中转站违规排污，养殖鹌鹑的排泄物恶臭扰民。 |
| 整改目标 | 2024年4月30日前完成排水沟渠附近老式旱厕整改，完善西仪公司集镇污水配套管网建设项目原有设施清淤、修缮，完善该段沟渠的雨污分流工作；加强对里仁垃圾中转站、鹌鹑养殖厂的规范管理。 |
| 整改措施 | （一）开展山冲社区排水沟整改工作，杜绝居民生活污水、垃圾及部分牲口粪便等污染物对排水沟的污染；督促海口南岸截污干管西仪公司集镇污水配套管网建设项目产权单位及时进行清淤、修缮，妥善处理好上下游关系，消除排污管网盲区。  （二）加快推进西山区农村污水收集处理系统完善项目（螳螂川沿线片区）项目，补充完善该段沟渠的雨污分流工作。  （三）加强对里仁垃圾中转站、鹌鹑养殖厂的规范管理，收储生产经营活动中产生的废水，合理处置鹌鹑的排泄物。 |
| 整改主要工作成效 | 交办问题整改后效果明显，有效控制、削减污染负荷，改善水体的水质状况，缓解经济发展和水环境保护之间的矛盾，改善人居生态环境，促进流域经济可持续发展。 |
| 责任单位、责任人及联系人 | 西山区水务局、杨俊锋，  联系人及电话：周昆文、0871-68228359 |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至xsqpgz@126.com。联系人及电话周昆文，0871-68228359 |