昆明市西山区水务局

〔办理类型〕（A）

〔是否公开〕（是）

西水函〔2024〕162号

昆明市西山区水务局

关于西山区第十七届人大第三次会议

第173079号建议答复的函

向延明代表：

 您提出的《关于益宁路苏家新村口路段污水雨水管接入市政管网的建议》建议收悉，现答复如下：

1. 基本情况

您建议：

益宁路自修建以来，没有实现全线通车，苏家新村口路段一直没有修建完成，因此路段的污水雨水管道没有与市政管网接通，导致此路段污水雨水排不出去，不但有臭味，还存在逢雨必积水的内涝情况。该路段路段周围有学校、住宅小区、商业区，平时有异味，每年雨季内涝十分严重，严重影响了周边群众的出行和昆明市的市容市貌。

根据《城市道路工程设计规范》规定，道路工程设计应满足各类管线工程的要求，管线工程与道路工程应同步规划、同步设计，排水工程设计应与区域排水系统相协调，并应满足城市防洪要求。益宁路属草海片区与马街片区连贯的交通要道，道路的设计施工都依照相关规范进行，在道路修建施工时相关的管线及污水、雨水排放都充分考虑了与周边的系统相协调，不应因为没有全线贯通就不与市政管网连通，造成污水、雨水排不出，出现异味和内涝。

1. 意见建议办理情况

#### 经核查，结合实际情况，现将办理情况说明如下：

#### **一是**目前苏南路雨污分流已完成，我局积极配合区住房城乡建设局实施雨污分流改造新建D700污水管770米接驳至益宁路污水管后接入新运粮河截污干管，提升片区雨污水收集能力；**二是**我局将持续加强排水管理，严格执法检查。全面系统提升管理水平，配合环保、滇管、城管等部门严格执法，全面规范排水行为，解决好排水户污水乱排问题，确保雨污分流工程设施高效运行；**三是**针对该片区因地势低洼以及近年极端暴雨天气极易导致的城区局部发生淹积水问题，我局将根据实际情况及工作安排研究进一步解决该问题的方案。

1. 下一步工作方向

下一步，我局将结合地块开发同步完善片区雨污水管网建设，加强防汛应急调度，合理设施强排措施，加强市、区多部门联合、联排、联调，确保防汛安全，保障广大群众生命财产安全。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

 昆明市西山区水务局

 2024年9月26日

（联系人及电话：马月涛 13700698034）

（此页无正文）

昆明市西山区水务局办公室 2024年9月26日印发