昆明市西山区水务局

〔办理类型〕（A）

〔是否公开〕（是）

西水函〔2024〕163号

昆明市西山区水务局

关于西山区第十七届人大第三次会议

第173132号建议答复的函

安霖代表：

 您提出的《关于土桥路人行道提升改造的建议》建议已收悉，现答复如下：

1. 基本情况

您建议：

近年来，昆明市城市化进程不断加快，为进一步提升城市品质，逐步对城市排水管网雨污分流进行改造，此次金碧街道西岳庙社区土桥路雨污分流工程改造实施，不仅能够有效提高城市雨水收集和利用的效率，对于畅通雨季交通通行、防止城市内涝、降低污水处理设施的运行压力等也具有重要作用，使得城市基础设施得到了显著改善。但金碧街道西岳庙社区土桥路因**一是**该路段双向单行道，道路两边集聚老旧居民区、学校及商铺，人行道地砖老旧，且该路段车流、人流量大导致路面出现不同程度破损；**二是**目前因雨污分流工程施工，封闭机动车道路面，开放人行道正常通行，造成人行道除了行人还有各种非机动车辆通行，极大增加了人行道的承载量，造成人行道地砖破损严重，出现一定安全隐患；**三是**雨污分流工程实施，不同机械设备进场，在施工过程中，对附近路面，造成一定的损害，目前该路段人行道破损严重存在一定安全隐患。为保证出行安全，建议结合此次雨污分流工程，将西山区金碧街道西岳庙社区土桥路人行道一并提升改造。

1. 意见建议办理情况

经核查，结合实际情况，现将办理情况说明如下：

根据区政府关于印发《西山区主城区城市排水管网排查、雨污分流改造工作方案的通知》（西政办通〔2021〕27号）要求，为切实提高城区排水管网及处理设施运行效能，提升城市防洪排涝能力，降低入滇污染总负荷，由我局负责开展实施西山区二环内排水系统提升完善项目，实施地点主要位于西山区二环内，金碧、永昌、棕树营、西苑街道办事处。

截至目前，昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目主体工程已完成，正在开展查缺补漏和雨季验收工作。具体实施内容如下：**一是**已完成30条市政道路雨污分流改造提升工作，完成率100%，共计完成雨水管建设6.06千米，污水管建设9.4千米。市政管网淤泥清淤2.865万立方米，土方开挖11.47万立方米；

**二是**已完成庭院小区380个，完成率100%。完成雨水管建设48.495千米，污水管建设56.737千米，雨水渠建设3.251千米，雨落管安装48.946千米，散水沟清淤5.5万立方米，土方开挖11.53万立方米，改造化粪池49个，新建化粪池42个；**三是**已完成828个错接、混接点，改造率占总任务的100%；**四是**已完成金碧街道办事处的卢家营和刘家营2个城中村雨污分流改造工作。

针对该路段人行道破损严重，存在安全隐患的问题，我局为切实满足周边居民安全出行的需要，立即组织施工单位对路面进行了平整，恢复沥青路面，并按标准施划路面标识标线，行人和车辆可正常安全通行。

三、下一步工作方向

下一步，我局将加强日常巡查，及时发现问题，消除安全隐患。同时，在施工期间，我局会持续关注道路的情况，保证路面平整，保证居民出行安全。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

 昆明市西山区水务局

 2024年9月26日

（联系人及电话：马月涛 13700698034）

昆明市西山区水务局办公室 2024年9月26日印发