昆明市西山区水务局

〔办理类型〕（A）

〔是否公开〕（是）

西水函〔2024〕159号

昆明市西山区水务局

关于西山区政协第十届委员会第三次会议第10030004号提案答复的函

黄荣卫委员：

 您提出的《关于尽快梳理、明晰新、旧小区雨、污管网和处理池分布，合理布局，减轻极端天气西山区部分区域排水困难的建议》提案收悉，现答复如下：

一、 基本情况：

您所提提案为：

因我市今年出现极端天气等原因，虽然相关部门已经进行预警，我区水务、住建部门同社区一道尽力防涝排涝，但因为老小区、新建小区等雨污管线布局未完善，储存、处理池分布合理性欠佳及处理能力不足，仍然无法满足部分区域的排涝需求，如昆明市儿童医院前兴区前程路出口出现淹积水情况，给周边群众生活及患者就诊造成极大影响。

二、意见建议办理情况

经核查，结合实际情况，现将办理情况说明如下：

**一是**结合西山区雨污分流改造工作，积极梳理，针对现有错接混接、健康度差、淤积严重、排水能力不足、有条件实施清污分流的管网进行更新改造，以提升完善我区二环内外排水系统；**二是**在前期排水管网排查、雨污分流改造的基础上，进一步完善全区排水管网、污水处理设施建设，目前我区已完成28.4公里市政雨污分流排水管网建设，完成778个庭院小区排水管网改造，保障雨水排口打开雨水进河，污水进厂，提高全区污水收集处理率，目前雨污分流改造正在全面开展自查自验，确保工程措施有效发挥功能；**三是**因初期雨水收集及雨水篦子乱排乱倒等情况导致部分雨水管目前仍然混污水不能打开排口情况，我们后期将持续加强排水管理，严格执法检查。全面系统提升管理水平，环保、滇管、城管等部门严格执法，全面规范排水行为，解决好“小散乱”污水乱排问题，确保工程设施高效运行；**四是**因片区地势低洼以及近年极端暴雨天气导致城区局部淹积水问题，将加强防汛应急调度，合理设施强排措施，市、区多部门联合加强联排联调，确保防汛安全，保障广大群众生命财产安全。

三、下一步工作方向

目前，二环内雨污分流工作已基本完成，可减少甚至消除降雨时雨、污混合水和初雨对城市内河的污染，有利于提高片区排水系统的排涝能力，达到缓解雨季内涝问题，改善城市水环境和人居环境的效果。

 感谢您对政府工作的关心和支持。

 以上答复，如有不妥，请批评指正。

 昆明市西山区水务局

 2024年9月26日

（联系人及电话：马月涛 13700698034）

（此页无正文）

昆明市西山区水务局办公室 2024年9月26日印发