附件1

昆明市西山区疾病预防控制中心采购城市污水重点传染病病原监测

所需辅助设备服务项目报价表

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 报价（元） | 备注（品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高速冷冻离心机 | - 配备24*1.5/2ml角转子1个，6*10ml角转子1个;可承受最大离心力≥20000×g； - 另配6*50ml角转子1个，适配长沙英泰TGL20A型低温高速离心机；可承受最高转速12000r/min，最大离心力16050×g； 3、配配套离子转子50ml管子1000个；2ml管子1000个。 | 1台 |  |  |
| 低温摇床（4℃） | - 温度波动度±0.1℃，控温最低4℃； 2、配备大容量电动移液器1支（适用新冠污水处理）。 | 1台 |  |  |
| 合计 |  | 2台 | 元 |  |

单位（签章）：                                        日期：    年   月   日