西山区

“十四五”水务发展规划报告

（2021~2025年）

编制单位：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

二〇二一年十二月

责任页

项目名称：西山区“十四五”水务发展规划报告

编制单位：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

批准：李重庆

核定：姜正良

审查：杜立强  卢  俊  王婷婷  周首喆

校核：杨亚萍  韩  款

编写：唐丽琴  徐文双  杨  勇  杨文兴

周  涛  罗正鹏

目  录

一、	理清现状 总结水务改革新成就	1

(一)	水务发展“十三五”规划回顾	5

(二)	水务发展“十三五”取得主要成就	6

1.	防洪减灾能力明显增强	6

2.	水资源节约力度不断加大	7

3.	供水安全保障能力持续提升	13

4.	水生态保护工作有序推进	13

5.	水利信息化水平稳步提升	19

6.	水务改革取得积极进展	19

(三)	西山区“十三五”水务发展规划完成情况	20

1.	防洪抗旱减灾工程	20

2.	水资源高效利用和合理配置调控体系建设工程	22

3.	民生水利工程	25

4.	水生态文明建设工程	26

5.	“智慧水务”建设工程	27

(四)	水务发展存在的主要问题	28

1.	防洪减灾体系仍较薄弱	28

2.	水资源承载能力依然不足	28

3.	水利工程建设难度加大	28

4.	水利建设资金筹措压力大	28

5.	水生态修复能力亟需完善	29

6.	水利信息化水平亟需提高	29

7.	水务管理短板依然存在	29

二、	狠抓机遇 迎接水利发展新形势	31

(一)	党的十九大提出新要求	31

(二)	生态文明战略提出新要求	32

(三)	乡村振兴战略提出新要求	32

(四)	水利改革发展总基调提出新要求	33

(五)	昆明新时代发展提出新要求	33

三、	紧盯目标 贯彻水利工作新要求	35

(一)	指导思想	35

(二)	基本原则	35

(三)	发展目标	36

1.	总体目标	36

2.	发展指标	38

四、	突出重点 奋写水务工作新篇章	41

(一)	六域统筹，补短板	41

1.	全覆盖、提高效，补节水短板，打造高效水网	41

2.	丰水源、扩厂网，补水供给短板，打造民生水网	44

3.	消隐患、强弱项，补水防御短板，打造安澜水网	45

4.	重保护、促修复，补水生态短板，打造生态水网	50

5.	突特色、催繁荣，补水文化短板，打造文化水网	56

6.	补空白、融数据，补水信息短板，打造智慧水网	56

(二)	六措并举，强监管	57

1.	强化江河湖泊监管	57

2.	强化水资源监管	60

3.	强化水利工程监管	62

4.	强化水土保持监管	64

5.	强化水利资金监管	66

6.	强化行政事务工作监管	67

(三)	五新共创，激活力	68

1.	推进节水创新	68

2.	推进河湖长制创新	70

3.	推进投融资改革创新	71

4.	推进水权水市场改革	72

5.	推进水务“放管服”改革	73

(四)	四策齐施，提能力	74

1.	完善水务科技创新体系	74

2.	完善水法规及规划体系	75

3.	健全人才培养机制	75

4.	提高依法治水管理水平	77

五、	匡算投资 抓牢水利投入新方向	79

(一)	投资规模	79

(二)	投资结构	81

(三)	资金筹措	81

六、	消除影响 打好环境保护新战役	83

(一)	环境现状及存在问题分析	83

1.	环境质量现状	83

2.	存在的主要水环境问题	83

(二)	规划环境影响分析与评价	84

1.	规划协调性分析	84

2.	环境影响分析与评价	85

(三)	规划工程的环境合理性分析	87

1.	重点水源工程	87

2.	防洪工程	87

3.	水生态保护工程	87

(四)	环境保护对策	88

1.	水环境保护对策	88

2.	生态保护措施	90

(五)	评价结论及建议	91

七、	加强保障 提出规划发展新举措	92

(一)	加强组织领导，落实目标责任	92

(二)	建立工作机制，强化协调发展	92

(三)	健全考核体系，加强督查稽查	92

(四)	加强宣传力度	93

前  言

水是基础性自然资源和战略性经济资源，以水资源可持续利用保障经济社会可持续发展，是关系国计民生的大事。党的十九大把坚持人与自然和谐共生纳入新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，提出实施统筹水资源、水生态、水环境、水灾害治理的国家水安全战略，为建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国提供有力支撑。“十四五”时期是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是推动我省高质量跨越发展的重要机遇期。云南的水利改革发展已取得一定成绩，但与高质量跨越式发展的要求还有很大差距，迫切需要树立新的治水理念、补齐发展短板、强化监督管理，努力提升水安全保障能力，大力推进水生态文明建设，为我省社会主义现代化建设征程开好局、起好步提供保障和支撑。

“十三五”期间，在西山区政府的正确领导和高度重视下，西山区水利建设者坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，以建设可持续发展水利、现代水利、实现人水和谐为目标，解放思想、锐意进取、依法治水、科学规划，西山区水利事业快速发展，水利基础设施建设逐步完善，水利建设监管能力不断提高，为西山区社会主义现代化建设新征程打下坚实的基础。

“十四五”水务发展规划是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，围绕全面建成小康社会目标和高质量发展要求，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，聚焦关键领域和薄弱环节，加快补齐水利基础设施短板，发挥水利建设对稳增长促改革防风险的重要推动作用，为经济社会持续健康发展提供水安全保障；围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作方针和水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理的治水新思路，以着力解决水利改革发展不平衡不充分问题为导向，以全面提升水安全保障能力为目标，以加快完善水利基础设施网络为重点，以大力推进水生态文明建设为着力点，以全面深化改革和推动科技进步为动力，加快构建与社会主义现代化进程相适应的水安全保障体系，不断推进水治理体系和治理能力现代化，为全面建成社会主义现代化强国提供强有力的水利支撑和保障。

西山区“十四五”水务发展规划的编制还是“十四五”时期实施各类水利工程项目的重要依据。

- 概况

- 西山区基本情况

- 社会经济概况

昆明市西山区于1956年建区，位于美丽的高原明珠滇池湖畔、昆明市主城西部区域，因境内有著名的国家级风景名胜区西山而得名。西山区总面积881km²，下辖10个街道办事处111个社区393个居民小组，居住有彝族、白族、苗族等26个少数民族，常住人口79万人。

西山区地缘位置显要，政治首位度高。西山区是昆明市联通滇西八州市的门户，是滇中城市群的重要枢纽，是昆明建设区域性国际中心城市的中枢门户区。区内驻有云南省委、省人大、省政协、省法院、省检察院、省公安厅、第七十五军等76家党政军机关，是省级领导机关最为集中的主城区，是全省的政治中心。

西山区自然风光优美，生态涵养度优。素有“睡美人”之称的西山，鲜花长年盛开，草木四季常青。辖区有112km²的滇池水域碧波荡漾，2万亩湖滨生态草木葱茏，5000多亩森林公园松风清越，辖滇池草海全部水域12km²，滇池湖岸线长达72km，11条出入滇河道穿城而过，全区森林覆盖率达51.97%，空气质量优良率达100%，享有“半城山水半城湖、半城春色半城梦”的美誉。

西山区历史人文荟萃，文化多维度广。区内有重点文物保护单位55处，金马碧鸡坊、西山龙门、东西寺塔、华亭寺、太华寺等名胜古迹闻名遐迩；徐霞客《游太华山记》、杨升庵《春望三绝》、孙髯翁《大观楼长联》等诸多华章传诵千古；周培源故居、中国远征军将官住所旧址、南洋机工纪念馆等影响深远；聂耳、张天虚等革命烈士长眠于此。西山有着深厚的工业底蕴，特别是在抗战时期，一座座新兴工业企业应运而生，在这里诞生了中国第一座水电站、第一挺机关枪、第一架望远镜、第一根电缆、第一支青霉素以及云南省第一条柏油马路、第一辆汽车、第一个气象站、第一台变压器、第一袋水泥等“十个第一”，渲染了西山工业厚重的红色历史，也见证了近代工业发展的百年沧桑。

西山区发展潜力巨大，产业支撑度强。全区产业呈现出以服务业为主导，工业、农业融合发展的良好格局。以楼宇总部、商贸物流、文化旅游等为代表的现代服务业快速发展，区内有67幢商务楼宇，43家总部企业入驻，南亚、万达、爱琴海、大悦城等“八大商圈”日趋成熟，近10年社会消费品零售总额年均增长14.5%，总量稳居全省第一；辐射南亚东南亚的大型文旅项目融创文旅城开业运营。以先进装备制造、精细磷化工、生物医药为代表的新型工业健康发展，国内唯一的工业大麻CBD提取量产企业落地西山。乡村振兴战略有力推进，以都市现代农业为代表的高原特色农业稳健发展，农业龙头企业达50家，团结苹果、西山草莓等特色农产品种植规模持续扩大。三次产业结构比为0.5︰16.2︰83.3。

2019年，面对错综复杂、稳中有变的外部环境和经济下行压力，西山区坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期）工作，高质量跨越式发展迈出坚实步伐。

2019年，实现地区生产总值（GDP）859.05亿元，按可比价格计算，增长7.6%，其中第一产业实现增加值4.37亿元，增长1.6%；第二产业实现增加值139.11亿元，增长2.4%；第三产业实现增加值715.57亿元，增长8.8%。三次产业结构比为0.5:16.2:83.3。人均GDP达到10.8万元，比上年增长7%。非公经济增加值355.17亿元，比上年增长6.7%，占地区生产总值比重的41.3%，较上年同期下降0.6个百分点。

城乡居民收入平稳增长。全年全区城镇常住居民人均可支配收入4.72万元，比上年增长7.7%；农村常住居民人均可支配收入2.18万元，比上年增长9.6%。全区基本社会保险参保114.44万人次。

- 河流水系概况

西山区境内河流属长江流域金沙江水系，有盘龙江、玉带河、采莲河、大观河、船房河、乌龙河、西坝河、新运粮河、老运粮河、篆塘河、杨家河、正大河、王家堆渠、金家河等大小河流20余条，多数汇于滇池和螳螂川。

- 编制依据

（1）《中华人民共和国水法》（2016年）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（2016年）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2015年）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2010年）；

（5）《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》；

（6）《水利部关于印发加快推进水利基础设施补短板的指导意见的通知》；

（7）《云南省水利厅关于贯彻落实水利部加快推进水利基础设施补短板指导意见的通知》；

（8）《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于全面推行河长制的意见>》；

（9）《云南省水利厅关于印发云南省“十四五”水安全保障规划编制工作方案的通知》（云水规计〔2020〕12号）；

（10）《西山区“十三五”水务发展规划》（2016-2020年）；

（11）《昆明市水资源公报》（2018年）；

（12）《昆明市滇中产业新区水功能区划》；

（13）《云南省地表水水环境功能区划》(2010-2020年)；

（14）《西山区社会经济统计年鉴》（2019年）。

- 规划水平年

现状水平年：2020年；

规划水平年：2025年。

- 技术路线

在“十三五”总结的基础上，结合资料收集及实地调研，分析西山区水利工程的短板和水利行业监管的薄弱环节；在现状分析及思路报告的基础上，结合云南省、昆明市、西山区重大发展战略以及“十四五”各专题研究，提出总体思路；根据各专题研究成果，统筹考虑各地建设需求及投资可能性，充分考虑不同流域、不同区域水利发展现状、特点、短板，提出目标指标；充分考虑经济社会发展状况以及人民群众的需求，以问题为导向，以目标为导向，提出具有针对性的总体布局；根据总体布局，以提升西山区高质量跨越发展的水安全保障水平为主题，针对不同区域存在的主要短板，提出主要建设任务。

规划工作采取自上而下、上下联动方式开展，各部门各层级之间应加强协调衔接，规划编制完成后征求各部门意见。

- 理清现状 总结水务改革新成就

“十三五”时期是统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的关键五年，是实施“兴水强滇”战略的攻坚期。五年来，在省委省政府的正确领导下，市委市政府高度重视水务工作，水利基础设施建设全面加强，水务改革加快推进，为经济社会发展做出了积极贡献。

- 水务发展“十三五”规划回顾

“十三五”时期是西山区深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、加快建设区域性国际中心城市的关键阶段，是昆明率先在全省全面建成小康社会的决胜阶段，是统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的关键五年。五年来，在省委省政府的正确领导下，市委市政府高度重视水务工作，水利基础设施建设全面加强，水务改革加快推进，为经济社会发展做出了积极贡献。

《西山区水务发展“十三五”规划报告》（以下简称“十三五规划”）对十三五期间西山区的水务发展进行了顶层设计和系统谋划，确定了以改革为动力，积极实施精准水务扶贫，完成小康水利建设，确立了从根本上扭转水利制约西山区经济社会发展的目标，在此基础上提出了水安全保障体系建设、水资源科学配置、民生水利建设、水生态文明建设、深化水务改革五大任务举措，为实现五大任务举措，部署了水务发展十三五规划工程建设任务。

- 水务发展“十三五”取得主要成就

“十三五”时期是统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的关键五年，是实施“兴水强滇”战略的攻坚期。为实现西山区水务发展体系建设、水资源科学配置、民生水利建设、水生态文明建设、深化水务改革，针对性地部署了水务发展“十三五规划”时期的重点项目，包括“防洪抗旱减灾工程、水资源高效利用和合理配置调控体系建设工程、民生水利工程、水生态文明建设工程、‘智慧水务’工程建设”5大类357件项目，总投资合计5.3亿元，其中，防洪抗旱减灾类投资占17.24%，水资源高效利用与合理配置调控体系建设类投资占63.97%，民生水利类投资占17.02%，水生态文明建设类投资占1.04%，“智慧水务”工程建设类投资占0.72%，十三五期间实际完成建设项目171件，实际完成总投资3.67亿。完成总投资的66.37%。

- 防洪减灾能力明显增强

（1）完善城乡防洪排涝体系。针对城乡防洪排涝薄弱环节，按照“上蓄、中疏、下泄”的城市防洪排涝体系，开展西山区易淹易涝区域调查分析，制定了年度工作计划，组织实施了西山区春雨路面山洪水拦截工程，完成投资7503.86万元；

（2）实施病险水库除险加固。实施大墨雨水库、茨沟水库和富善大闸水库的除险加固工程建设，完成投资478万元。

- 水资源节约力度不断加大

（1）加强水资源管理

1）进一步强化考核机制，实施最严格水资源管理制度。为推进落实最严格水资源管理制度，按照省、市有关要求，西山区高度重视，成立了西山区落实最严格水资源管理制度工作领导小组，并制定下发了《西山区落实最严格水资源管理制度实施方案》和《西山区西山区实行最严格水资源管理制度考核细则》，明确水资源管理制度“三条红线”控制指标及“四项制度”，按照市级考核目标要求，按时完成年度目标任务，进一步强化考核机制，认真完成年度最严格水资源管理制度考核工作，充分发挥考核评估的激励和约束作用，推动实行最严格水资源管理制度，确保水资源开发利用、节约保护主要目标的实现，2016-2019年，西山区落实最严格水资源管理制度考核结果均为良好；

2）严格执行水资源论证和取水许可准入制度。根据《昆明市人民政府办公厅关于委托下放一批行政审批事项的通知》（昆政办〔2019〕6号）文件要求，地下水日取水量不足300m³的取水许可审批事项委托下放至区级，我局认真贯彻落实取水许可等相关管理规定，做好辖区范围内取水许可审批及延续换证工作，截至目前，西山区共办理取水许可延续换证38本（地下冷水17本、地热水21本）。其中，4家单位（企业）因特殊原因暂停延续审批；新办理取水许可证8本；因公共供水管网已覆盖，并能够满足用水需求，1家单位不予延续取水许可，封停封填地下水井4口；

3）严格水资源有偿使用制度，依法征收水资源费。西山区严格按照省发展改革委、财政厅、水利厅发布的水资源费征收标准征收水资源费，水资源费专项用于水资源管理、节约和保护。水资源费征收标准为地下冷水4.71元/m³，其中海口片区自2016年起生活用水0.4元/m³，生产用水0.5元/m³，小型水电企业发电用水每千瓦时0.4分/（kw·h），地表水工业用水0.25元/m³。水资源费“十三五”期间收缴情况如下：2016年349.44万元，2017年384万元，2018年356.89万元，2019年358.24万元，2020年截至目前248.74万元，共计1697.31万元；

4）定期开展清理整顿，盘清家底，做好核查登记工作。按照《水利部关于开展长江流域取水工程（设施）核查登记工作的通知》（水资管〔2019〕54号）及省、市对地下水清理整顿的文件要求，为深入贯彻最严格水资源管理制度和“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，全面规范和加强西山区取用水管理，西山区在“十三五”期间开展了3次地下水清理普查工作，完成了长江流域取水工程（设施）核查登记和用水统计调查工作。目前，西山区共登记地下水井183口，冷水井130口，热水井和矿泉水井53口。已进行长江流域核查登记录入取水工程（设施）117个，其中包括水库24个，地热水取水井33口，地下冷水取水井56口，水电站4个。

5）创新工作机制，加强日常监管。一是2016年3月西山区完成了辖区范围内碧鸡、海口、团结及西山风景管理局农村用水户计量设施的安装工作，共安装水表71只，要求碧鸡、海口、团结街道办及西山风景管理局做好农村用水户用水管理工作，每季度统计一次用水量，与涉农街道办事处签订农村抗旱应急井管理责任书，规范水质检测，计量设施，取水计划，实行备案管理，加强对农村抗旱应急井监管；二是科学合理利用水资源，强化定额管理，持有取水许可证的取水单位（企业）借助于昆明市水资源信息监控系统，每年底完成当年的取水总结和下一年的取水计划申报工作，“十三五”期间，年均下达取水计划60份；三是要求各取水户取用水量实行月报制度，及时掌握用水情况，对于即将超计划用水单位下发地下水超计划（定额）取用水提醒函，防止超计划用水的情况出现；四是开展定期巡查，对取水设施设备，水质，水位，取水行为进行巡查检查，“十三五”期间巡查800余次。

6）加强协调，以评促提，优化获得用水指标营商环境。为贯彻落实市委、市政府关于深化“放管服”改革优化营商环境的决策部署，按照《昆明市全面提升一流营商环境工作方案》（市委办〔2020〕39号）和昆明市水务局《关于印发昆明市获得用水指标优化提升营商环境实施细则（试行）的函》的工作要求，西山区制定了《西山区获得用水指标优化提升营商环境工作方案》，有效优化提升了西山区获得用水指标营商环境，2019年以来，西山区积极协调昆明通用水务自来水有限公司，对标国内一流营商环境“获得用水”指标体系，进一步压缩时限、优化环节、简化材料，努力实现获得用水“490”服务，积极参加国家、省、市、区级优化营商环境测评工作，截至目前，共参加了7期测评，包括国考1次、省考1次、市考3次、区考2次。

（2）加强节水管理

1）落实节水行动实施方案，开展节约用水中长期规划编制工作。为贯彻落实党的十九大精神，大力推动全社会节水，全面提升水资源利用效率，根据《国家节水行动方案》、《云南省节水行动实施方案》和《昆明市节水行动实施方案》，结合西山区实际，制定了《昆明市西山区节水行动实施方案》，进一步突出重点，加强政策引导和技术引领，坚持节水优先方针，落实节水目标责任。同时，《昆明市西山区节水行动中长期规划》编制工作已初见成果。

2）完成西山区区域节水型社会达标建设工作。西山区2018年积极开展了区域节水型社会达标建设工作，从强化顶层设计入手，使节水型社会创建工作走上高标准、规范化的轨道，2019年西山区通过了水利部“节水型区”的达标创建，节水型社会建设取得阶段性成果。

3）严格落实节水“三同时”制度，完善联合把关机制。按照节水“三同时”相关要求及《进一步贯彻落实国家海绵城市建设要求中新建项目同期配套建设海绵设施、昆明市城市区域雨水排放管理暂行规定的通知》（昆规通〔2017〕23号）文件，我局与区自然资源局形成联合把关机制，严格把关工业与民用建筑项目，在办理规划审批条件及核发规划工程许可证前把节水意见和海绵设施建设作为重要审查内容。2016-2020年完成节水方案审查128件，30个建设项目节水设施完成验收。

4）积极开展水平衡测试工作，推进节水型载体建设。按照市级关于开展水平衡测试、推进节水型企业（单位）和节水小区创建的工作要求，2016-2020年西山区共创建完成节水型小区9个，节水型单位23个，节水型企业3个，开展水平衡测试13个。

5）处理浪费用水举报电话、函件。区节水办认真办理辖区范围内浪费用水、漏水举报件，我办收到举报件后第一时间到现场查看，及时联系物管公司或者社区尽快处理漏水现象并按时限要求书面回复市节水办。2016年至今共处理浪费用水件49件。

6）加强分散式再生水利用设施的监管工作，保障设施安全稳定运行。严格按照一户一档一卡的管理工作机制，对每座分散式再生水利用设施的详细情况登记在册。建立了西山区分散式再生水利用设施五级监管责任体系，一是要求各街道办事处及社区每月对辖区内的分散式再生水利用设施安全生产、运行情况进行检查并建立巡查记录台账；二是区节水办联合局执法队不定期进行抽查；三是要求各单位每月20号前向区节水办上报当月分散式再生水利用设施回用水表读数。各单位每月上报水表读数后，区节水办按照上月读数，核出本月用水量，于当月20号上报市节水办。

7）强化宣传教育，引导人民群众逐步改变生活习惯，从小细胞、从家庭、从公共单位做起，切实节约用水，减少水资源浪费。一是结合“世界水日”、“中国水周”及“城市节水宣传周”“12.4法制宣传日”等开展大型社会宣传活动；二是开展节水宣传“进家庭、进社区、进机关、进学校、进企业”活动，拍摄节水宣传微视频，通过纸媒、融媒体播出“节约用水”宣传标语及节水公益广告，运用公益宣传彩屏滚动播放宣传动画，营造良好社会氛围。

（3）加强海绵城市建设

1）强化组织保障，健全机构设置。为加快推进西山区海绵城市建设，改善和修复以滇池为主的城市水环境，提高城市可持续发展能力和新型城镇化建设质量，2016年区政府下发了《昆明市西山区人民政府关于成立昆明市西山区海绵城市建设工作领导小组的通知》（西政办通〔2016〕66号），成立了以区长为组长的昆明市西山区海绵城市建设工作领导小组，领导小组办公室下设在区水务局，由区水务局局长兼任领导小组办公室主任，规划、财政、住建、园林、水务、交运局等分管领导兼任办公室副主任，安排专职工作人员负责海绵城市建设工作。

2）督促落实新建项目同期配套建设海绵设施的要求。区节水办严格落实“节水三同时”制度，要求所有新、改、扩建项目建设海绵设施并进一步跟踪落实项目进展情况；区住建局和区城市管理局自今年起在所有项目报批的可研报告中均要求加入海绵设施建设专章并进行评审；区自然资源局按照《进一步贯彻落实国家海绵城市建设要求中新建项目同期配套建设海绵设施、昆明市城市区域雨水排放管理暂行规定的通知》（昆规通〔2017〕23号）文件，严格把关工业与民用建筑及市政道路工程项目，在办理规划审批条件时及核发规划工程许可证前把海绵设施建设作为重要审查内容。

3）全面贯彻落实海绵城市建设项目。按照国家、省、市海绵城市建设的有关要求，2020年城市建成区20%以上面积应达到海绵城市建设要求，到2020年西山区海绵城市建成面积不低于10.26km²。截至目前，西山区已建成项目海绵设施总规模93571.74m³，建成面积为10.32km²。其中，海绵型建筑与小区141个，已建成125个，已建成面积5.0817km²；海绵型公园项目10个，已建成8个，建成面积0.0756km²；海绵型道路项目29个，已建成16个，建成面积0.2044km²；面山绿化项目2个，建成面积4.66km²；防洪项目2个；生态湿地项目6个，已建成4个，已建成面积0.2975km²；排水管网新建及提质增效项目3个，已建成2个。

4）实施网格化清水入滇微改造工程。西山区滇池流域网格化清水入滇微改造工程是以社区为网，对屋檐、屋面、道路、广场、绿地等实施细微改造，把雨水就近导入入滇河道，降低市政管网运行压力，减少溢流污染，实现与河道水质提升的有效衔接。工程主要是对小区的雨污管网改造、阳台立管改造、接口改造、下凹式绿地改造、管网清淤及初期雨水处理等。一期工程于2020年6月17日进场施工，涉及居民小区27个，已于10月初完成主体工程建设，涉及改造面积为2.08km²，工程总投资4132万元。

- 供水安全保障能力持续提升

（1）加快水源工程建设。“十三五”期间，新开工建设牛鼻村水库、明朗水库和杨梅山水库3座小（1）型水库，部分工程已初步发挥效益，新增库容326万m3，新增供水能力872.12万m3。完成投资14377万元；

（2）实施农村饮水安全巩固提成工程。围绕农村饮水安全有保障的脱贫指标，加大资金投入力度，“十三五”期间共计完成农村饮水安全提升工程7件，建设给水工程1处、新增供水能力1.21万m3/d。因地制宜开展小型农田水利建设，建成五小水利工程137件，投资5280.892万元。

- 水生态保护工作有序推进

（1）推进河长制工作从“有名”向“有实”转变。“十三五”期间，出台了西山区河(湖)长制实施方案，开展了滇池流域水质水量监测体系建设。借鉴滇池治理保护经验，将水质类别提升和污染物浓度削减双目标控制的要求，落实到“一河一策”方案中。实施河湖“清四乱”和“云南清水行动”，在河渠湖库开展垃圾堆放、生活污水排放、河道非法采砂取土、入河排污口设置等专项治理行动；

（2）严格水功能区限制纳污红线管理。严格水功能区限制纳污红线管理，对纳入考核的水功能区按月开展水质监测和评价，建立红黄绿分区预警机制、水质动态预警机制，对不达标水功能区开展达标建设和整改。对西山区范围内入河排污口进行全面排查登记和专项整改，依法取缔未经主管部门同意设置的排污口；

（3）强化饮用水水源地保护

1）加强领导，健全管理体制

“十三五”期间，西山区成立了由区政府分管领导任组长、区政府办、区水务局、区监察局、区纪委相关领导任副组长，区目督办、区财政局、区发改局、区农业农村局、区生态环境分局、区住建局、区城市管理综合行政执法局、区自然资源局、区民政局及相关街道办事处组成的西山区饮用水源保护工作领导小组。制定了《西山区饮用水源保护行动工作实施方案》，明确了工作内容和责任，制定了工作计划、目标。区政府召开了三次会议专题安排部署西山区饮用水源保护工作。西山区25座小（二）型以上水库、94座小坝塘的管理，实行了库（塘）长责任制，明确了责任，制定了《西山区库（塘）长责任制实施方案》。同时，为做好水库、坝塘的管理，制定了水库坝塘工程管养工作考核方案、水库坝塘工程管养考核办法。

2）完成了重要饮用水源区规划和控制性规划

针对西山区饮用水源地的情况，将明朗水库、长坡水库、三家村水库、茨沟水库、黑泥凹水库、大坝水库、杨梅山水库、大墨雨水库设置为重要饮用水源地，并完成了《西山区重要饮用水源区水源保护十三五规划》，已通过了专家评审及政府审批。按照分级管理原则，其他水源地由属地街道办事处编制水源保护方案（办法）。各街道办事处编制完成切实可行的村级饮用水源保护方案（办法），其中：街道办事处级3个，社区居委会及村级保护方案（办法）62个。

3）完善了水源地标志建设

按照《饮用水水源保护区标志技术要求》HJ/T433-2008要求，对大墨雨、杨梅山水库的关键点位进行地理界标、宣传牌设置工作；对明朗、长坡、大坝、黑泥凹、茨沟、三家村及明朗长坡支渠等关键点位，通过增设、更新、更换等方式，完善标志、标牌设置工作；查清绕城高速、车和路、B08县道经过水库径流区内路段，重点在道路进入点及驶出点，按照《道路交通标志和标线》GB5768要求，设置明显交通标志，到目前为止，基本实现各饮用水水源地地理界标、宣传牌、交通警示标志100%覆盖。

4）加强一级保护区封闭管理设施建设

结合各饮用水水源地的分级划界成果，加强对三家村、明朗、大坝水库一级保护区封闭围网建设，以荆棘隔离搭配生态隔离带形式，实施封闭管理；强化三家村、明朗、大坝、长坡水库出入口岗哨建设，对于进出入水库水源保护区的人员及车辆采取严格限制，以降低与水源地保护无关的人为活动在一级保护区内发生的概率，到目前为止，完成三家村水库一级保护区封闭围网1410m，大坝水库1250m，长坡水库1100m，基本实现受人为活动干扰、可能的影响区域100%封闭管理。

5）突出重点，综合治理

①推进库区生态植被恢复：通过绿化造林、封山育林，在水源地一级保护区建设水源涵养林，二级保护区大力退耕还林，适当发展经果林。一级保护区内适宜绿化的地块全面实施绿化造林，及时开展补植补造，确保绿化造林成效，一级保护区植被覆盖率达到80%以上，二级保护区植被覆盖率逐步提高。明确三家村、大坝、明朗水库一级保护区陆域范围内的现状农业用地归属，完成确权划界工作；通过土地置换、经济补偿、以租代征等措施，建立库区水体生态防护带；对于各水库划定的一级保护区陆域范围，本着“宜林则林、宜草则草、宜湿则湿”的原则，制定实施计划，种植适宜的水生、陆生植物，维护库区良性生态系统。重点在明朗、三家村、大坝水库库周，建设512.8亩的水源涵养林，按照乔灌草合理配置，将管、造、封、抚、改等综合措施有机结合起来，逐步建成还林还草区、近水耐水灌木林带及湿交林带；利用库尾地势平缓地带，建立明朗水库库尾人工湿地，通过沉淀、过滤和吸附，去除有机物和杂质，达到初步净化水质的目的。对于以园林或苗圃种植形式实行防护林建设的项目，开展统计和调查，建成永久性防护林50亩，避免因林木移栽导致的水土流失和污染。

②科学防控农业面源污染：根据“饮用水源区内禁止花卉种植，限制蔬菜种植面积；一级保护区域内严格实行‘止耕禁养’，恢复生态；二级保护区域内实施‘农改林’，重点发展经果林和水源涵养林，适度发展有机农业，实行测土配方施肥，推广有机生物肥和化肥用量少的作物种植”的相关规定，科学防控农业面源污染。西山区饮用水水源一级保护区内已全面禁种，二级保护区内禁花减菜种植，并且在饮用水源区内全面推广测土配方施肥技术，全面推广绿色防控技术，做到绿色防控全覆盖。每年在全区实施测土配方施肥3万亩，占计划2.5万亩的120%，在全区开展绿色防控示范面积930亩占计划1000亩的93%，辐射完成11005亩，占计划10000亩的110.05%。开展农药化肥减量增效、测土配方施肥行动。在饮用水源区内禁止使用含磷洗涤剂、农药，限制化肥使用量。饮用水水源一级保护区实施测土配方推广面积1450亩，病虫害防控技术推广示范面积1450亩。

③开展禁止畜禽养殖工作：对三家村水库、大坝水库、明朗水库、黑泥凹水库、茨沟水库、长坡水库周边外延200m范围内养殖情况进行了调查落实，共巡查六座水库保护区内禁养情况11次，劝导并讲解相关政策28人次，发放宣传资料1050份。

④加强水源清洁保洁：全区水源地共设有垃圾收集点145个，垃圾池119座、垃圾房16个，落实专职环卫保洁队伍399名，垃圾清运人员88名，专职水源区保洁人员20人。

⑤抓好水源地截污控污：在重点水源区全面开展农村污水、垃圾污染治理，因地制宜的建设污水处理设施。在明朗水库周边实施了村庄污水收集处理项目，总投资320万元，涉及团结办事处大兴社区大兴村、下鲁塔村、上鲁塔村、晓明村4个自然村，项目内容：一是现已完成原有沟渠的清淤工作；二是修复980m原有沟渠；三是正在开展沟渠盖板浇筑及铺设沟渠盖板的相关工作，已完成浇筑沟渠盖板1920块，铺设沟渠盖板920m；四是完成污水处理站设备安装。

⑥抓好居民人口转移外迁：实施积极的“柔性”移民政策，引导并鼓励大坝、明朗、三家村、饮用水源一级保护区人口迁入重点开发区或从事非农产业区，适度向主城或集镇聚集，逐步实现一级保护区人口搬迁，最大程度降低因人为活动产生的污染负荷，为饮用水水源地最后一道生态屏障的建设提供必要的空间。结合小城镇、园区建设、新村庄建设，实施人口转移工程，在水源区开展引导性培训1559人，实现就业人数3288人，累计完成转移任务新增收入1541.74万元。

⑦严格审批，建立水源地巡查制度：西山区环保、水务、林业、农业、规划、建设、国土等部门严格执行《水污染防治法》、《环境保护法》、《水法》等国家法律、法规，凡是涉及水源区的建设项目，没有水务部门的意见，均不予办理相关的审批手续。同时，树立“保护饮用水源无小事”的思想，加大对违法行为的打击力度。同时，加大对水源区巡查力度，建立了巡查制度，区水务局共出动人员2350余人次，出动车辆520余辆次，对整个水源区水源保护工作进行巡查；区城管局共督查卫生死角整改835余处，说服教育2610余起；区环保局共检查水库、泉源、蓄水池、水井等水源53处，出动人员750人次，出动车辆210辆次。规范了对饮用水源保护区的环境管理，对水源地起到了良好的保护作用。

6）加强水源地水质监测工作

按照《农村饮用水水源地环境保护技术指南》和《集中式饮用水水源环境保护指南(试行)》要求，委托第三方监测机构（云南云水间检测科技有限公司），进行丰、枯两个季节的水质、水量监测，特别对于已纳入《昆明市城市饮用水水源备用名录》的明朗、大坝水库，应适当进行1次/月的采样监测，水质监测指标需满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1基本项目、表2补充项目，及补充叶绿素a和透明度共31项指标；逐步开展排查性监测工作，争取对明朗、大坝水库开展1次/年的全指标监测，包括表1、表2及表3的特定项目，对于检出或者超标的指标，应按照常规项目监测频次进行监测。每年就西山区8个饮用水源地监测36次。

7）增强应急处置能力

按照《突发事件应对法》和《突发环境事件应急预案管理暂行办法》规定，适时更新完善西山区突发水环境污染、防洪防汛应急预案，针对西山区8个饮用水源地的实际情况制定了应急预案；定期开展应急演练，依据制定的水源地应急预案列明的响应级别启动预警系统，保证及时、快速地开展监测和污染处理，尽量降低突发污染事件引发的危害；根据预案演练情况，针对性提升应急准备能力、完善风险防范措施，并结合环境应急宣传教育与体系建设，提高水源地风险防控水平。

- 水利信息化水平稳步提升

西山区规划建设重要水源地水库实时信息监控系统建设、水情自动测报系统建设、自动观测系统建设、闸门监控系统建设、信息网络化建设。实际完成水情自动测报系统、视频监控系统建设、信息网络化建设。西山区2016年对大坝、三家村水库视频提升改造、杨梅山水库视频水文系统安装。2017年实施了大坝水库远程动态视频监控系统建设及数据传输开发工作。

- 水务改革取得积极进展

（1）深化水行政审批制度“放管服”改革。深入推进“放管服”改革和“互联网+政务服务”工作，整合行政审批事项。完善各行政许可事项业务手册和办事指南，推进行政许可标准化建设；

（2）建立河湖管理与保护制度。全面推行河(湖)长制，建立“四级河长五级治理”体系，明确由党委、政府主要领导承担总河长、副总河长，党委、人大、政府、政协相关领导为分段河长的组织体系。建立河长制信息化管理平台，积极开展河湖保护治理成效宣传工作，建成河湖管理系统，实现河长移动管理、统一考核管理、大数据融合分析、公众参与、信息发布等功能，保障河长制工作实效。

- 西山区“十三五”水务发展规划完成情况

- 防洪抗旱减灾工程

（1）城市防洪工程

西山区“十三五”期间完成春雨路面山洪水拦截工程，本工程分为车家壁、大箐、白沙地和马街四个片区进行综合治理。建设内容有新建调蓄池、拦沙坝、沉沙池等设施；新建截洪沟5.1km，改扩建排洪沟渠4条，实施河道清淤2.5万m3；新建截污管道6.6km。工程于2019年7月30日完工，2019年12月19日单位工程验收，目前正在开展工程结算工作。通过项目的实施，春雨路岷山至车家壁沿线的淹水问题得到彻底解决，同步实现了沿线清污分流。本工程完成投资7503.86万元。

（2）山洪沟治理工程

1）山洪沟治理工程：“十三五”期间规划治理滇池流域海口河山洪沟治理，目前尚未开展；

2）山洪灾害防治项目：“十三五”期间，西山区山洪灾害防治项目（非工程措施）完成项目有安置简易监测预警雨量站1站、简易监测预警水位站3站、无线预警广播站1站、购置手摇报警器48台、印刷宣传材料1120套、培训5人次、演练5场次、自动监测雨水情站及信息共享站1站、完善1套县级监测预警平台软件升级（县级山洪灾害调查评价成果应用）、县级平台延伸到乡镇1套、遥测终端更换15站、监测设备更换6站、供电设备更换13站、基础设备更换3站、视频球机/图像采集更换9站、重点景区监测预警系统1套、应急救援工具1套。完成投资118.17万元。

（3）小（2）除险加固工程

西山区“十三五”规划期间，完成大墨雨水库和茨沟水库除险加固工程，正在开展富善大闸水库。

大墨雨水库：位于西山区团结街道办事处，水库径流面积2.10km2，总库容39.4万m³，兴利库容28.9万m³。设计供水能力28.9万m³，改善灌溉面积0.04万m³。项目于2016年4月开工，2016年12月完成，工程总投资195万元；

茨沟水库：位于西山区团结街道办事处，水库径流面积1.35km2，总库容14.9万m³，兴利库容7.6万m³。设计供水能力7.6万m³，改善灌溉面积0.043万m³。项目于2016年3月开工，2016年12月完成，工程总投资233万元；

富善大闸水库：位于西山区团结街道办事处，水库径流面积2.00km2，总库容18万m³，兴利库容10万m³。设计供水能力8万m³，现状供水能力6万m³，发展灌溉面积0.2万亩、改善灌溉面积0.05万m³。项目于2019年12月开工，2020年12月完成，工程批复总投资195万元，目前完成投资50万m³。

- 水资源高效利用和合理配置调控体系建设工程

（1）节水灌溉工程

西山区“十三五”期间规划建设下冲灌区、小妥吉灌区、妥吉干坝子灌区、龙潭豹子青灌区等12件灌区工程，实际完成龙潭豹子箐灌区、妥吉灌区、龙潭灌区和双哨灌区共4件，完成投资2182.92万元。剩余8件灌区工程不计划实施。

龙潭豹子青灌区：项目于2016年正式开工，增加节水灌溉面积0.44万亩，均为新增灌溉面积。完成投资511万元；

妥吉灌区：项目于2017年3月正式开工，增加节水灌溉面积0.2068万亩。完成投资543.93万元；

龙潭灌区：项目于2017年3月正式开工，增加节水灌溉面积0.25万亩。完成投资632.02万元；

双哨灌区：项目于2018年9月正式开工，增加节水灌溉面积0.2万亩。完成投资495.97万元。

（2）新建续建小（1）型水库

西山区“十三五”期间规划新建续建小（1）型水库由牛鼻村水库、明朗水库、陡咀水库和杨梅山水库。实际完成明朗水库和杨梅山水库续建工程，正在开展牛鼻村水库工程，陡咀水库工程完成可研，已获得批复，因项目工程效益不明显，建议暂缓实施。

牛鼻村水库：位于西山区碧鸡街道办事处长坡居委会牛鼻子村北面的山箐内。牛鼻村水库在螳螂川右岸二级支流上，属长江流域金沙江水系普渡河右岸二级支流。牛鼻村水库坝址处控制径流面积4.3km2，最大坝高30m，总库容105.1万m3，兴利库容59万m3，死库容17万m3，水库以灌溉供水为主，总供水量110万m3，其中人饮年供水量71万m3，供城镇1.4539万人、农村0.26万人和0.45万头畜禽饮水，灌溉年供水量39万m3，改善灌溉面积0.09万亩。建设输水配套工程有灌溉干渠3.0km，灌溉管道3.7km，设计流量0.2m3/d；人饮供水管道干网长3.0km，供水规模614m3/d。牛鼻村水库兼顾防洪任务，保护下游0.3万人和0.15万亩农田。项目总投资6599.29万元，已完成投资4000万元；

明朗水库：位于西山区团结街道办事处大兴居民委员会晓明村明朗河上。水库经多次加固除险，仍然存在不同程度的病险。区划以后，西山区的水资源急剧下降，水资源紧缺成为制约西山区经济发展的因素。因此，为解决长坡、马街片区用水难问题，区政府批准开展明朗水库加固扩建工程前期工作。明朗水库控制径流面积46km2，坝址处多年平均径流量1340万m3，水库加固扩建后最大坝高28m，坝顶宽10m，坝顶长265m，总库容936万m3，增加库容224万m3，兴利库容672.24m3，属小（1）型工程，为均质土坝。水库增加供水量为577万m3，其中城镇年供水量289万m3，农村年供水217.79万m3，灌溉年供水量70.21万m3。水库可行性研究报告已经昆明市水务局、昆明市发展和改革委员会《关于西山区明朗水库加固扩建工程可行性研究报告的批复》（昆水复〔2010〕22号）批准立项建设；初步设计报告经市水务局《关于西山区明朗水库加固扩建工程初步设计报告的批复》（昆水复〔2011〕104号）批复，批准概算总投资26293.13万元，其中：扣除中央和省资金支持外，市级补助资金占50%，其余由西山区自筹解决，工程总工期18个月。主体工程于2012年9月3日开工建设，主体工程基本完工。“十三五”期间主要开展征地拆迁安置工作，预计“十三五”投资8877万元，实际完成投资8877万元；

陡咀水库：陡咀水库位于西山区团结街道办事处乐亩居委会大叠水东面的山箐内。陡咀水库在螳螂川左岸二级支流上，属长江流域金沙江水系普渡河右岸二级支流。坝址以上控制径流面积8.72km²，坝址处多年平均径流量247万m3，水库设计总库容156.4万m³，兴利库容116.7万m³。水库骨干配套工程有灌溉干渠2.1km，设计流量0.1m3/s，人饮供水管道干管长5km，供水规模为690m3/d。水库总供水量113.91万m3，其中农村年供水量18万m3，灌溉年供水量95.91万m3。水库枢纽建筑物由大坝、溢洪道和导流输水隧洞组成。陡咀水库是一座以农田灌溉和人畜饮水为主，并兼有下游村庄和农田防洪保护功能的小（1）型蓄水工程。“十三五”规划投资5908万元，工程已完成可研已获得批复，因项目工程效益不明显，建议暂缓实施；

杨梅山水库：续建的杨梅山水库位于西山区碧鸡街道办事处黑荞母居委会，水库控制流域面积3.68km2，坝址处多年平均径流量129万m3，最大坝高34.5m，总库容100.37万m3，兴利库容71.83万m3，为小（1）型以兴利为目的的新建水库，是一个以灌溉、供水为主的综合利用工程。水库总供水量81.21万m3，其中农村年供水量11.88万m3，灌溉年供水量69.33万m3。初步设计报告已经昆水复〔2012〕148号批准，批准概算总投资5200.01万元，后因移民及征占地投资调整投资增加至6017.41万元。目前累计完成投资4517.41万元。“十三五”完成剩余投资1500万元。

（3）新建续建小（2）型水库

西山区“十三五”规划改扩建小（2）型水库，为马鞍山水库和妥吉水库。马鞍山水库经过地质勘察，由于库区存在渗漏，经评审该项目已取消。妥吉水库经论证，建设的必要性不足，暂停建设。

（4）水库清淤工程

西山区“十三五”规划对三家村水库、大坝水库进行清淤建设，截至2020年尚未开展。

- 民生水利工程

（1）农村饮水安全巩固提升工程

“十三五”时期，西山区规划建设200＜W≤1000工程4处，设计供水规模为1906.21m3/d，估算投资441万元。实际完成规划工程4处，供水规模为1850m3/d，受益人口1.3469万人。完成投资604.51万元。主要建设内容：新建水池2个，新建、更新配套管网15.684km，配套净化消毒设备4套，安装水表等计量设施385套；规划建设20＜W≤200工程6处，设计供水规模为496m3/d，估算投资240万元。实际完成规划工程3处，供水规模为290.74m3/d，受益人口0.3479万人。完成投资674.7万元。主要建设内容：新建水池5个，新建、更新配套管网10.55km，配套净化消毒设备6套，安装水表等计量设施6套。

（2）“五小”水利工程建设

西山区“十三五”规划建设小水窖100件，投资80万元；建设小水池100件，投资700万元；建设小坝塘100件，投资1500万元；建设小渠道工程3件，投资220万元。“十三五”期间实际完成137件，增加蓄水容积470万m3，增加供水量975.35万m3，解决和改善供水人口47740人，新增灌溉面积1658亩，改善灌溉面积13216亩。工程投资5280.892万元。

（3）农村水电工程

西山区“十三五”期间完成西山区螳螂川小河口水电站、西山区螳螂川蔡家村水电站（蔡家一级电站）、西山区螳螂川蔡家村二级水电站、西山区螳螂川石龙坝发电厂和西山区螳螂川律则水电站“一站一策”方案编制，并完成整改。

（4）城乡给水工程

西山区“十三五”规划建设环滇供水建设工程（海口集镇）、团街集镇供水工程和长坡供水工程。实际完成团街集镇供水工程。环滇供水建设工程（海口集镇）因海口集镇供水无水源，现并入滇中调水三期工程解决。长坡供水工程目前可研已完成，尚未立项，园区进水厂用地征地指标不足。

环滇供水建设工程（海口集镇）：规划建设设计规模1.0万m³/d，水处理厂及配套设施，工程于2013年7月开工，批复总投资6227.62万元，供水人口1.3万人，供水规模1万m³/d，现已完成一、二级取水泵站、6km取水管网及净水厂和14km供水主干管网的建设工作，完成新增支次管网5km的敷设工作，并于2018年12月25日正式通水运行。“十三五”完成投资4980万元。

- 水生态文明建设工程

西山区“十三五”规划建设明朗水库、三家村水库、大坝水库长坡水库、茨沟水库、黑泥凹水库水源保护工程，保护水库径流面积64.20km2，保护水库库容1392万m3，其中兴利库容969万m3，主要建设内容为围网定桩，警示、公示牌设立，水源区湿地建设，生态恢复。

“十三五”工程建设完成内容：（1）明朗水库周边村庄污水收集项目新建沟渠180m，原沟加盖板3682块，新建DN200波纹管190m。新建DN300 PE管220m，新建DN200 PE管125m，检查井8座。修复原有沟渠530m，新建一体化提升泵站3座及泵站出水管586m，新建一体化污水处理设备3台。工程于2019年3月5日开工，工程批复投资514.92万元，实际完成401.3万元；

（2）明朗水库一、二级水源保护区界碑、交通警示牌、宣传牌制安。工程于2017年11月1日；

（3）西山区8座水库饮用水源保护区警示标牌设施制安。项目于2017年10月1日。工程批复投资61.63万元，实际完成53.14万元。

- “智慧水务”建设工程

西山区“十三五”规划建设水库管理信息化及各专项规划，主要内容为重要水源地水库实时信息监控系统建设、水情自动测报系统建设、自动观测系统建设、闸门监控系统建设、信息网络化建设。西山区2016年对大坝、三家村水库视频提升改造、杨梅山水库视频水文系统安装。2017年实施了大坝水库远程动态视频监控系统建设及数据传输开发工作。工程规划投资400万元，实际完成投资25.12万元。

- 水务发展存在的主要问题

- 防洪减灾体系仍较薄弱

西山区城区排水管网、泵站标准低，城市河道行洪能力不足，受气候变化影响，极端天气事件呈多发态势，加之已实施项目进展缓慢，内涝淹积水问题仍未彻底解决，洪旱灾害防御压力依然存在，城乡排涝形势依然严峻，应急处置能力有待提升。

- 水资源承载能力依然不足

根据2018年《昆明市水资源公报》，主城区人均水资源量为189m³，不足1000m3，按照西山区国土空间规划，主城及城镇供水水源不足问题依然严峻，农村饮水工程水源多为散小水源，供水保障率不高，水资源时空分布不均，与经济发展布局不匹配，水资源供需矛盾依然突出。

- 水利工程建设难度加大

受生态红线、征地移民、搬迁安置、水文地质、资金筹措等因素制约和影响，水利工程前期工作难度不断增加，建设成本也越来越高，上级补助标准偏低。目前，基础条件较好的水利工程基本建设完毕，十三五规划建设的水利工程多分布在地质条件复杂区域，工程后期实施难度大，设计变更发生频度较高。

- 水利建设资金筹措压力大

中小河流治理项目征地拆迁费用不纳入总投资，病险水库除险加固工程、农村人饮工程等仅实行资金定补政策，乡镇供水工程没有纳入省级以上资金支持，中央投资政策不确定性加大，省级投资渠道调整，区级财政困难，社会资金投入水利建设的积极性不高。依靠土地出让收入为主要来源的市级水利资金筹集压力大。

- 水生态修复能力亟需完善

河湖水域岸线保护有待加强，“四乱”问题仍然存在，河湖水质不稳定。饮用水水源地保护亟待完善，水源地规范化建设、安全监管等尚未实现全覆盖；重点河湖生态用水保障机制尚未建立，部分河湖生态流量不足，尚未形成有效的生态流量调度机制；重点河段生态化治理力度亟待加大，河流生态廊道建设、净化型湿地建设亟待加快，水系连通及水美乡村建设试点尚未系统推进，生态清洁型小流域建设等工作亟待强化。

- 水利信息化水平亟需提高

水信息监测站点布设尚不完善，自动化程度有待提升，监测密度、监测项目有待增加；水利信息化建设高位统筹不够，已建单个业务系统未进行有效整合，数据共享程度不高，不能适应现代水务建设管理的需要；水务信息化建设资金缺乏，渠道有限，已严重制约水务信息化的发展；维护资金及专业管理人员缺乏，系统应用及安全维护存在一定困难；已建业务系统受建设时期的技术应用、通讯环境、网络环境条件限制，无法满足现实需要。

- 水务管理短板依然存在

水利工程管理方面，公益性用水和农业用水财政承担补贴机制未完全建立，财政增长乏力、收支矛盾突出，精准补贴机制不到位，造成水利工程基层管理专项资金缺乏，基层水务工作开展困难。行政执法方面，“放管服”改革和“互联网+政务服务”工作中多项涉水职能和公共服务事项纳入 “最多跑一次”改革事项，但在实施过程中还存在一定的混乱；水务综合执法网络建设尚处于初级阶段，对末端水务执法能力的覆盖面和覆盖率等支持力度不大。科技创新及人才队伍建设方面，水务科技项目少，科技人才储备不足。工作创新意识不够，面对水利改革发展中的新问题、新任务、新挑战的能力和水平还有待提升。

- 狠抓机遇 迎接水利发展新形势

“十四五”时期，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，新时期应主动服务于“两个一百年”奋斗目标，积极策应国家发展战略，突出西山区“十四五”水利发展重点，加快传统水利向资源水利转变，推进云南水利跨越式发展。新时期党中央国务院、省委省政府对水利发展提出了新要求，必须牢牢把握机遇，乘势而上。

- 党的十九大提出新要求

党的十九大提出，要深化供给侧结构性改革，加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设；要坚决破除一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端，突破利益固化的藩篱，吸收人类文明有益成果，不断推进国家治理体系和治理能力现代化。

水利作为国民经济的基础和命脉，要按照十九大的要求，巩固提升已有水利基础设施网络，按“确有需要、生态安全、可以持续”的要求，新建一批“打基础、管长远、惠民生”的重大水利工程，打造“标准较高、工程配套、功能完备、调度科学”的水利基础设施网络，要按照“体制顺畅、制度健全、运行高效、智能精细”的要求，贯彻水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理的治水新思路，加快构建与社会主义现代化进程相适应的水安全保障体系，不断推进水治理体系和治理能力现代化，为全面建成社会主义现代化强国提供强有力的水利支撑和保障。

- 生态文明战略提出新要求

党的十八大提出大力推进生态文明建设，把生态文明建设纳入“五位一体”的总布局，并相继出台了《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》等一系列文件。党的十九大提出，要树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，统筹山水林田湖草系统治理，建设美丽中国。2018年5月，习近平总书记在全国生态环境保护大会上强调生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。

水是生态之基，要把生态文明理念贯穿水务发展全过程，综合考虑防洪、供水、灌溉与自然生态要素的需求关系，坚持以水定需、量水而行、因水制宜，科学调配水资源，推进河湖系统保护，实现水生态、水环境整体改善，推动经济社会发展与水资源水环境承载能力相协调，形成绿色发展方式，打造碧水长流、绿润西山、花香满城的世界春城花都，再现“百里滇池”。

- 乡村振兴战略提出新要求

党的十九大指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。2018年9月，中共中央国务院印发了《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》。2019年2月，云南省委省政府印发了《云南省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》。

水利不仅是农业的命脉，更是乡村振兴战略的命脉。为充分发挥水利对农业农村的支撑作用，突出农业“高原特色”“核心区农业”“现代农业”特征，需要加快农田水利基础设施建设，以绿色发展引领生态振兴，完善乡村水治理体系，推动乡村水生态文明。

- 水利改革发展总基调提出新要求

习近平总书记结合我国水利工作实际，提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，突出强调要从改变自然、征服自然转向调整人的行为、纠正人的错误行为；水利部关于“当前治水工作主要矛盾已从与自然作斗争转化为调整和纠正人的行为，促进人与自然和谐发展”的判断，标志着水利事业进入了新的发展阶段。

新阶段应加快转变治水思路和方式，牢牢把握“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，破解水利事业发展存在的四个不平衡和四个不充分问题，进一步完善大中小微并举的现代水利基础设施网络，提高防洪、供水、生态等综合保障能力，扭转水利监管宽松软局面，及时纠正用水浪费、过度开发、超标排放、侵占河湖等错误行为，加强水利行业监管，使水资源、水生态、水环境真正成为刚性约束。

- 昆明新时代发展提出新要求

习近平总书记考察云南时明确提出，云南要主动服务和融入国家发展战略，闯出一条跨越式发展的路子，努力成为民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心。随着“一带一路”建设、长江经济带发展、长江大保护战略、西部大开发战略、“孟中印缅”经济走廊等国家重大战略以及“跨越发展”“兴水强滇”“最美丽省份”等云南省战略的深入实施，昆明市作为面向南亚东南亚的“区域性国际中心城市”的战略地位优势更加凸显，对水安全保障也提出了更高要求。

“十四五”期间，水务需以此为契机，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。在不断巩固拓展脱贫攻坚成果和全面实施乡村振兴战略的进程中，优化区域水资源配置格局，推进城市战略储备水源工程建设，保障都市核心区供水安全；加强防洪减灾薄弱环节建设，加快美丽河湖建设和保护，提升涉水事务监管能力，以支撑西山区经济社会高质量发展。

- 紧盯目标 贯彻水利工作新要求

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神、习近平总书记对云南提出的“一个跨越、三个定位、五个着力点”的重要指示精神，结合云南建设“最美丽省份”、昆明建设面向南亚东南亚的“区域性国际中心城市”的战略要求，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利发展总基调，以关键领域和薄弱环节为重点，以“补短板、强监管、激活力、提能力”为抓手，以保障水安全、建设水生态文明、提升水治理体系和治理能力现代化水平为目标，走出一条具有高原湖城特色的新时代水务发展之路，努力成为“云南新时代治水排头兵”，为建成“世界春城花都、历史文化名城、中国健康之城”提供强有力的水务支撑和保障。

- 基本原则

（1）坚持节水优先，高效利用。把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，大力推进节水行动。实行水资源消耗总量和强度双控，强化水资源承载能力刚性约束，以更大力度、更强举措加快推进用水方式由粗放向节约集约的根本性转变，全面提升水资源利用效率。

（2）坚持空间均衡，协调发展。坚持以水定需、量水而行，强化水资源的刚性约束。统筹流域与区域、城市与农村、滇池内与滇池外、山区与坝子、上游与下游、干流与支流、左岸与右岸，正确把握当前与长远、需要与可能等重大关系，着力提升水安全在空间上、时间上、内容上的均衡与协调发展水平。

（3）坚持科学谋划，系统治理。立足基本市情、水情以及水安全保障面临的新形势、新要求，准确把握水务发展方向，科学制定水务发展的时间表和路线图。统筹城市农村、滇池内外山水林田湖草各要素，对水资源、水灾害、水生态、水环境、水管理等各领域的问题进行系统治理，着力推进水安全保障的科学发展。

（4）坚持两手发力，强化监管。充分发挥政府主导和市场配置作用，进一步解放思想，勇于创新，着力推进水权、水价、水利投融资等水务重要领域和关键环节的改革攻坚，引导全社会积极支持和参与水安全建设与管理，全方位多角度地强化河湖、水资源、水利工程、水土保持、资金、政务等方面水利行业的监管。

（5）坚持确有需要，可以持续。坚持科学论证，着眼长远发展，尊重自然规律，尊重水的自然属性，统筹把握好节流与开源的关系、水资源开发与保护的关系、政府与市场的关系，抓好供用水、水生态等工程建设、运行监管，让水利更好地支撑经济可持续发展。

- 发展目标

- 总体目标

在“十三五”水务发展基础上，到2025年，水利工程补短板、水利行业强监管取得显著成效，基本建成与水利现代化格局相匹配的、能有力支撑经济社会发展的水安全保障体系。“水量充足、水质良好、多源保障、丰枯互济”的水供给安全保障体系基本建成，供水保障能力持续提升；“标准较高、蓄泄通畅、灌排得当、反应迅速”的水防御安全保障体系基本建成，水灾害防御能力明显加强；“水系完整、水流通畅、生态丰富、水景韵美”的水生态安全保障体系基本建成，健康水生态建设初步完成；水文化软实力有所提升，精品水文化工程建设成效明显，有利于水文化发展的体制机制基本形成，水文化保障体系初步建立；“感知广泛、控制智能、处理高效、服务全面”的水信息安全保障体系基本建成，以智慧水务引领水务现代化的能力逐步加强；“法制健全、体制优化、机制完善”的水管理安全保障体系基本建成，现代水治理体系初步形成，水治理能力显著提升。

（1）促节水。节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强，新时代节水型社会基本建成；

（2）增供水。区域水资源配置格局不断优化，“多源共济、互联互通”的城市供水网络体系初步建立。实现城乡供水一体化和人口分散区域重点小型标准化供水设施建设稳步推进，基本实现城镇供水双水源保障，城镇供水能力和应急供水能力稳步提高。通过新建一批重点水源工程、抗旱水源工程，进一步提高城乡供水保障能力；

（3）控洪水。城市防洪排涝能力明显提升，主要河流重要河段防洪保护区达到防洪标准，其中主城区防洪标准达到50~100年一遇，乡镇防洪标准达到10年一遇以上。基本形成非工程措施与工程措施相结合的山洪灾害综合防御体系。现有病险水库安全隐患全部消除，小（1）型以上水库运行管理全面达标；

（4）保清水。区级以上供水水源地水质稳定达标，农村人饮水质达标率达80%以上，重要江河湖泊水功能区水质达标率稳步提升，河湖生态保护与修复、水土保持、农村水系综合整治成效显著；

（5）现美水。水文化城市格局初步建立，“因水而生，因水而美，因水而行”的特色逐步凸显；

（6）提智水。基本实现“数字水利”向“智慧水务”转变，信息化对水利工作的整体支撑提升到一个更高的水平，基本建成“感知广泛、处理高效、协同智能、安全可靠”的智慧水务城市；

（7）管好水。强监管、改革创新、行业能力提升工作取得突破，水治理体系和治理能力现代化水平显著提升，水务一体化管理有序推进。

- 发展指标

西山区“十四五”水务发展规划主要指标结合西山区“十四五”规划项目情况、昆明市“十四五”水安全保障规划综合拟定，主要指标值见表4-1。

表4-1    西山区“十四五”水务发展规划主要指标

| 序号 | 指标 | “十三五” | “十四五” 规划指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 末指标 |  |  |
| 1 | 万元GDP用水量下降率（%） | — | 15 | 约束性 |
| 2 | 万元工业增加值用水量下降率（%） | — | 15 | 约束性 |
| 3 | 农田灌溉水有效利用系数 | — | [0.550] | 预期性 |
| 4 | 新增蓄水库容（亿m3） | 0.08 | 0.01 | 预期性 |
| 5 | 水利设施新增供水能力（亿m3） | 0.21 | 0.02 | 预期性 |
| 6 | 农村集中供水率（%） | — | [99] | 预期性 |
| 7 | 农村自来水普及率（%） | — | [>90] | 预期性 |
| 8 | 农田有效灌溉率（%） | — | [65] | 预期性 |
| 9 | 水土保持率（%） | — | [>70] | 预期性 |
| 10 | 重要河湖水域岸线监管率（%） | — | [>80] | 预期性 |
| 11 | 重点河湖基本生态流量达标率（%） | — | [90] | 预期性 |
| 12 | 集中式饮用水源地水质达标率（%） | — | [100] | 预期性 |
| 13 | 西山区再生水利用率（%） | — | [45] | 预期性 |
| 注：指标带[]为期末达到数，其余为5年累计数。其中农村自来水普及率统计口径变化，农村集中供水工程标准由受益人口 20 人提升为 100人，且农村自来水指在原管网入户的基础上，须增加配备净化或消毒设施，“十三五”规划目标按照老口径确定为 80%，“十三五”完成情况分别按照新老口径统计指标，老口径达到99%、新口径达到 80%。 |  |  |  |  |

表4-2    西山区“十四五”水务发展规划主要指标测算方法一栏表

| 指标 | 测算方法 |
| --- | --- |
| 万元GDP用水量（m3/万元） | 根据本指标“十三五”期间完成情况及“十四五”期间计划完成的节水型社会建设情况，考虑节水水平越高后，万元GDP用水量下降将越困难，参考昆明市指标值，预计“十四五”末期西山区万元GDP用水量下降率为15%。 |
| 万元工业增加值用水量（m3/万元） | 万元工业增加值用水量=年工业用水总量（m3）/年工业增加值（万元）。根据本指标“十三五”期间完成情况及“十四五”期间计划完成的节水型社会建设情况，考虑节水水平越高后，万元工业增加值用水量下降将越困难，参考昆明市指标值，预计“十四五”末期西山区万元工业增加值用水量下降率为15%。 |
| 农田灌溉水有效利用系数 | 农田灌溉水有效利用系数=灌入田间的水量（万m³）/取水口取用总水量（万m³）。西山区指标值参照昆明市进行取值，预计“十四五”期末农田灌溉水有效利用系数为0.550。 |
| 新增蓄水库容（万m3） | 新增蓄水库容指新增蓄水工程库容之和。经测算，“十四五”期间续建和改扩建水库建成并发挥效益的水库库容约为0.01亿m3，预计“十四五”期间新增蓄水库容为0.01亿m³。 |
| 水利设施新增供水能力（万m3） | 牛鼻子水库在“十四五”期间为续建工程，建成后新增供水能力0.01亿m3，考虑其他挖潜后的蓄引提调等水利工程，经测算，“十四五”期间西山区水利设施新增供水能力约为0.02亿m³。 |
| 农村集中供水率（%） | 农村集中供水率按照受益人口20人标准确定。“西山区指标值参照昆明市进行取值，预计“十四五”末期西山区农村集中供水率达到99%。 |
| 农村自来水普及率（%） | 农村自来水普及率指农村自来水供水人口占农村人口总数的比例。由于农村集中供水工程标准由原来的20人以上提升为100人以上，并增加已配备净化或消毒设备要求，西山区指标值参照昆明市进行取值，预计“十四五”末期西山区农村自来水普及率达到90%。 |
| 农田有效灌溉率（%） | 农田有效灌溉率为农田有效灌溉面积与耕地面积之比。西山区指标值参照昆明市进行取值，预计“十四五”末期西山区农田灌溉水有效利用系数为0.550。 |
| 水土保持率（%） | 水土保持率指区域内非水土流失面积占区域土地总面积的比例。本指标为“十四五”新增指标。“十四五”期间水土保持率依据昆明市指标进行取值，预计“十四五”末期西山区水土保持率达到70%。 |
| 重要河湖水域岸线监管率（%） | 重要河湖水域岸线监管率指划定了河湖管理范围、明确了岸线功能分区和管理要求的重要河湖数量占河湖总数量的比例。其中重要河湖是指设立了市级河湖长的河流和湖泊。本指标为“十四五”新增指标。本指标为综合类预期性指标，国家评价标准、要求、尺度存在弹性，预计“十四五”末期西山区重要河湖水域岸线监管率80%。 |
| 重点河湖基本生态流量达标率（%） | 指纳入生态流量保障重要河湖名录的河流和湖泊控制断面基本生态流量保障目标实现比例。预计“十四五”末期西山区重点河湖基本生态流量达标率为90%。 |
| 集中式饮用水源地水质达标率（%） | 指纳入监测的地级及以上城市在用集中式生活饮用水源，全年均达标的监测断面比例。西山区指标值参照昆明市进行取值，预计“十四五”末期西山区集中式饮用水源地水质达标率为100%。 |
| 再生水利用率（%） | 根据《昆明市节水行动实施方案》，预计“十四五”末期西山区再生水利用率达45%以上。 |

- 突出重点 奋写水务工作新篇章

- 六域统筹，补短板

坚持问题导向、目标牵引，全力补节水、供水、防洪排涝、水生态、水文化、信息化“六个短板”，加快打造高效水网、民生水网、安澜水网、生态水网、文化水网、智慧水网“六张水网”，着力构建新时代水供给安全保障体系、水防御安全保障体系、水生态安全保障体系、水文化安全保障、水信息安全保障体系、水管理安全保障体系“六个体系”，助力西山区水安全城市、水生态文明城市、水文化城市、智慧城市“四个城市”建设。

- 全覆盖、提高效，补节水短板，打造高效水网

按照全民节水、全程节水、全域节水、全设施节水“四全”节水要求，全面落实《国家节水行动方案》，到2025年，以水定需、量水而行的水资源承载能力倒逼机制基本形成，在全省率先建成新时代节水型城市。

全民节水：按照《全民节水行动计划》要求，通过加强顶层设计，创新体制机制，凝聚社会共识，动员全社会深入、持久、自觉地行动，以高效的水资源利用支撑经济社会可持续发展；

全程节水：全程节水主要指源头红线严控、过程减少损失、末端强化意识。源头红线严控指在源头上，按照水资源承载能力倒逼机制要求，严格确定用水效率控制指标，强化用水强度控制。减少过程损失指从源头到末端，减少水厂、渠道等供水过程中可能的水量损失。末端强化意识指末端用水户在用水过程中，强化节水意识；

全域节水：将节水型社会建设深入到在农业、工业、服务业等各领域，城镇、乡村、社区、家庭等各层面，生产、生活、消费等各环节；

全设施节水：包括农业灌溉用水设施提升改造、工业用水设备升级，生活用水器具普及等。

（1）加强工业节水减排

协调督促工业主管部门，优化产业结构和布局，建立高耗水行业负面清单，严格控制新建、扩建高耗水项目，重点抓好高耗水行业的节水减排技改以及重复用水工程建设，加快构筑以生物医药、新能源、新材料、现代物流等为代表的新兴节水产业体系。推动西山区城区高耗水工业企业向园区集中，建设节水型企业和节水型工业园区，统筹供排水、节水、水处理及循环利用设施建设，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和循环利用。到2025年，规模以上企业工业用水重复利用率达到91%以上，万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量下降率均达到15%以上。

（2）深化城镇节水降损

1）加强城镇供水管网更新改造。严格落实“水十条”标准要求，依托《降低城市供水管网漏损研究课题》等已编或在编课题及规划，加大老旧管网的更新改造力度，对材质落后、受损严重的供水管网进行更新改造，并不断降低淘汰落后管材占比，对爆管频繁、漏损率高、经常断水或水压不足的管段优先安排改造。加强供水管网漏损监管，有效降低供水管网漏损率；

2）推进城镇节水载体创建。大力开展节水型单位、学校、社区、企业、灌区创建工作，不断扩大节水载体覆盖面，充分发挥节水载体示范方带头作用，带动全社会节水。继续加大力度开展水量平衡测试，建设一批节水意识强、节水制度完备、节水器具普及、节水标准先进、监控管理严格的节水单位，参考石林县海螺水泥有限公司等节水标杆企业和指标，引导工业企业开展用水效率对标达标工作；

3）加强节水器具普及推广。按照《节水型生活用水器具》、《节水型产品技术条件与管理通则》的标准要求，引导居民淘汰现有不符合节水标准的生活用水器具，实施用水器具更新，强化节水型产品与技术的推广和应用。加强用水器具销售市场监管，强化公共机构节水器具使用，改造学校、医院、公共厕所、餐饮行业、商业等公共场所使用的非节水型水龙头，鼓励居民家庭选用节水器具。鼓励工业园区采用统一供水、废水集中治理模式、实施专业化运营，实现水资源梯级优化利用。到2025年，西山区公共建筑实现节水器具全覆盖；

4）强化计划用水管理。加快城镇居民用水“一户一表”改造，实现全覆盖。对西山区城区范围内的居民用水实行“阶梯式”水价。同步加快完善西山区阶梯水价政策，通过价格杠杆积极推进西山区节约用水型城市建设。同时，强化非居民用水户计划(定额)用水管理，积极实行城镇非居民用水超计划累进加价制度。到2025年，计划（定额）用水率达到100%；

5）加强节约用水宣传教育。不断提高全民节水意识，结合“世界水日”、“中国水周”、“全国城市节约用水宣传周”，广泛开展节水宣传，提高民众节水意识；加大微博、微信、手机报等新媒体节水宣传力度。开展“节水在路上”、“人人节水行动”等主题宣传活动；制作节水指南手册，实现“一家一册”。建设节水科普教育基地，建立常态化宣传机制，加强中小学生节水教育，把节约用水作为中小学生素质教育的重要内容。

- 丰水源、扩厂网，补水供给短板，打造民生水网

（1）加强重点水源工程建设

在强化节水的前提下，加大骨干水源工程建设力度。继续推进牛鼻村水库建设。

牛鼻村水库续建工程：牛鼻村水库位于西山区碧鸡街道，属长江流域金沙江水系，所在支流为牛鼻子箐。该项目已列入《云南省水利发展规划（2016-2020年）》，牛鼻村水库已完成初设审批，批复文号为云水规计【2019】55号，审批文号为昆水复[2018]16号。

牛鼻村水库坝址处控制径流面积4.3km2，最大坝高30m，总库容105.1万m3，兴利库容59万m3，死库容17万m3，水库以灌溉供水为主，总供水量110万m3，其中人饮年供水量71万m3，供城镇1.4539万人、农村0.26万人和0.45万头畜禽饮水，灌溉年供水量39万m3，改善灌溉面积0.09万亩。建设输水配套工程有灌溉干渠3.0km，灌溉管道3.7km，设计流量0.2m3/d；人饮供水管道干网长3.0km，供水规模614m3/d。牛鼻村水库兼顾防洪任务，保护下游0.3万人和0.15万亩农田。项目总投资6599.29万元，已完成投资4000万元，规划“十四五”投资2599.29万元。

（2）加强农村人饮供水安全保障

西山区“十四五”农村供水保障规划工程33件，覆盖人口27286人，设计供水规模2935m3/d，工程总投资3882.72万元。由于“十四五”主要建设内容为供水水质的提升及供水水量的计量，因此没有新增供水人口和供水规模。

1）小型供水工程（千人工程）8处，覆盖人口17000人，设计供水规模1785m3/d。其中海口街道办事处5处，碧鸡街道办事处2处，团结街道办事处1处。工程总投资1332.43万元。

2）小型供水工程（千人以下集中工程）25处，覆盖人口10286人，设计供水规模1150m3/d。其中海口街道办事处12处，碧鸡街道办事处9处，团结街道办事处4处。工程总投资2550.29万元。

- 消隐患、强弱项，补水防御短板，打造安澜水网

践行“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾理念，依据防洪相关规划，按照“自排为主、泵站为辅、调蓄相助”的原则和“下泄、中疏、上截、高蓄”的防洪思路，以流域防洪体系为依托，以中小河流治理、病险水库除险加固为重点，结合海绵城市建设，系统完善以河堤、江堤为骨架的安澜屏障，全面提升防洪排涝标准，与城市建设同步打造“防得固、蓄得住、排得出”的水灾害防御体系，全力打造安澜城市。

（1）加大中小河流治理力度

以列入《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》的中小河流为重点，优先治理防洪问题突出、近年来发生过较大洪涝灾害的重要河段。在已开展的中小河流治理工作的基础上，以洪涝灾害发生频繁、灾害损失严重，沿岸需要保护城镇、农村、人口、耕地较多的河流（河段）为重点，以河道清障、清淤疏浚、堤防加固加高、生态护岸为主要措施，加大中小河流治理力度。十四五期间，规划治理200km2以下中小河流1条，为永胜河河道治理工程（豹子箐至螳螂川段）。

永胜河河道治理工程（豹子箐至螳螂川段）：位于西山区长江流域，永胜河河长20km，流域面积114km2，有防洪任务段河长20km，已治理7km，剩余13km防洪不达标，河道现状防洪标准为2年一遇，存在主要问题为河道淤积严重、河堤风化坍塌。河道治理主要是对河道进行清淤、河堤支砌等综合治理建设。河道治理保护人口2万人，保护耕地0.3万亩，排涝受益面积0.2万亩。工程总投资5200万元。

（2）实施病险水库除险加固

全面开展水库大坝、水闸安全鉴定，全面消除现有病险水库和安全隐患，恢复其供水、防洪等功能。加强水库水闸运行管理和日常维修养护，建立健全长效机制，确保工程安全运行；加大投入力度，加快除险加固步伐，同步完善工程安全监测设施。经排查，西山区有病险水库5件，分别为黑荞母水库、力哨水库、古莲大闸水库、云龙寺水库和里高水库。

1）黑荞母水库：位于西山区，坝址地理位置坐标为东经102º38′16″，北纬24°51′58″，属于金沙江流域。水库总库容20万m3，最大坝高8m，于1963年建成的小（2）型均质土坝，注册登记号为53011250014-A5，水库尚未进行过除险加固。根据《黑荞母水库安全鉴定书》，水库现状主要问题有：①坝不满足防洪要求；②下游坝坡无护坡及排水设施，对大坝管理不到位；③输水涵管闸阀锈蚀、渗漏，启闭困难，已超过报废折旧年限；④泄洪洞存在淤积，对泄洪洞管理不到位；⑤水库大坝无水位标尺、位移、浸润线等观测设施；⑥水库无管理房。除险加固主要建设内容为：①对大坝上下游坝坡进行修整并护坡，上游增加防浪墙，下游增加排水设施；②更换输水涵管出口闸阀；③对泄洪洞进行改扩建以满足水库防洪要求；④增设水位标尺、位移、浸润线等观测设施以及水库管理房，加强对泄洪洞、大坝的管理，为水库运行管理提供科学、详实的第一手资料；⑤加强水库运行管理，做到管理科学化、制度化、规范化。工程投资300万元；

2）力哨水库：位于团结街道办事处谷律社区居委会（进库道路卧云山入莊），地理位置为东经10230′26″，北纬2528′48″。水库于1960年5月建设完工，2005年进行除险加固2006年完工。总库容28.5万m³，控制径流面积3.14km²，正常水位水面面积为45亩。兴利库容15万m³，大坝为均质土坝，最大坝高23.6m，坝顶高程为2177m，坝顶长度55m，坝顶宽度3.5m。主要功能灌溉用水，承担西山区富民县两区域用水，其中西山区60％、富民占40％。根据《力哨水库安全鉴定书》，水库现状主要问题有：①大坝防洪不满足要求；大坝防汛通道不满足要求；②上游无护坡，存在风浪掏蚀现象；③斜拉闸止水不严，启闭设施锈蚀，启闭困难；④溢洪道泄流不满足要求；⑤水库无水位标尺、水库大坝无位移、浸润线等观测设施；⑥水库无管理房。除险加固主要建设内容：①完善坝顶结构，设坝顶排水设施；②采取工程措施满足水库防洪要求，并结合防洪要求对溢洪道实施扩建处理；③完善防汛抢险通道；④更换输水涵洞闸门及启闭设备；⑤增设大坝水位、位移和渗流等观测设施；⑥新建管理房等。工程投资300万元；

3）古莲大闸水库：位于碧难街道办事处西华社区居委会（富善村），地理位置为东经10238′28.5″，北纬2452′42.3″。水库修建于1948年10月1日，1949年5月31日建设完工。总库容24万m³，控制径流面积2km²，正常水位水面面积为45亩。兴利库容16万m³，大坝为均质土坝,最大坝高10m，坝顶高程为1922m，坝顶长度200m，坝顶宽度4m。主要功能防洪、灌溉，有效灌溉面积504亩。根据《古莲大闸水库安全鉴定书》，水库现状主要问题有：①坝顶宽窄不一，高低不平，杂草丛生；②上游坝坡掏蚀严重，凹凸不平，部分坝土已坍塌；③下游坡面杂乱，无排水设施；④输水低涵现状衬砌质量良好无淤积，进口处采用转盖闸门控制，因运行时间较长金属结构锈蚀导致闸门闭合不严存在渗漏现象；⑤输水高涵采用简易木塞取代闸门进行控制，闭合不严存在渗漏现象；⑥水库大坝无位移、浸润线等观测设施。除险加固主要建设内容：①对坝顶进行修整，对溢洪道进行加宽以满足水库防洪要求；②对大坝上下游坝坡进行修整，上游增加护坡设施，下游增加排水设施；③改造输水涵洞、更换涵洞进口闸门及启闭设施；④增加溢洪道消能防冲设施；⑤增加大坝的位移、变形监测设备；⑥加强水库运行管理，做到管理科学化、制度化、规范化。工程投资300万元；

4）云龙寺水库：位于海口街道办事处云龙社区居委会，（云龙寺村后）地理位置为东经10231′34.7″，北纬2448′52″。水库建于1978年，1979年完工，总库容10万m³，水库控制径流面积0.8 km²，正常水位水面面积为60亩。兴利库容5.54万m3，大坝为均质土坝，最大坝高13m，坝顶高程为1917m，坝顶长度130m，坝顶宽5m。主要功能防洪、灌溉，有效灌溉面积200余亩。根据《云龙寺水库安全鉴定书》，水库现状主要问题有：①坝顶宽窄不一，坝顶高度不满足防洪要求；②下游无护坡，坝脚无排水棱体，无岸坡排水沟；③溢洪道部分位置浆砌石开裂，砂浆脱落，底板砼开裂，消力池淤积严重，泄槽段过水期间右边墙漏水；④溢洪道过流能力不满足防洪要求；⑤输水涵管闸阀锈蚀、漏水、启闭困难，闸阀室淤积严重，闸阀室大门损坏；⑥水库无管理房，无观测设施。除险加固主要建设内容：①对大坝坝顶、上下游护坡进行修整并增加下游护坡设施；②采取工程措施满足水库防洪要求，并结合防洪要求对溢洪道实施修复加固处理；③更换输水涵管及闸阀，重建闸阀室；④增设大坝观测设施，新建管理房。工程投资300万元；

5）里高水库：位于团结街道办事处大兴社区居委会（鲁塔村）西则，地理位置为东经10232′50″，北纬2459′30″。水库修建于1990年，1991年5月31日建设完工。2005年11月8日进行除险加固，工程于2006年6月4日完工。2009年12月11日通过竣工验收。总库容28万m³，控制径流面积2.5km²，正常水位水面面积为45亩。兴利库容27.8万m³，大坝为均质土坝，最大坝高26.2m，坝顶高程为2081.31m，坝顶长度85m，坝顶宽度2.5m。主要功能灌溉，有效灌溉面积700余亩。根据《里高水库安全鉴定书》，水库现状主要问题有：①水库防洪不安全，抗洪能力不能满足规范要求；②溢洪道部分位置浆砌石开裂，砂浆脱落，底板砼开裂，泄槽段过水期间右边墙漏水；③溢洪道过流能力不满足防洪要求；④输水涵管工作闸阀锈蚀严重，漏水严重、启闭困难；⑤水库无管理房，观测设施不完全。除险加固主要建设内容：①修复完善坝顶结构；②对坝顶加设防浪墙使其到达抗洪要求；③采取工程措施满足水库防洪要求，并结合防洪要求对溢洪道实施修复加固处理；④更换输水涵管工作闸阀；⑤增设大坝水位、浸润线等观测设施。新建管理房。工程投资300万元。

- 重保护、促修复，补水生态短板，打造生态水网

立足“山水林田湖草生命共同体”的理念，坚持“保护优先、系统修复、生态良好、环境优美”的原则，以打造量足质好、河畅水活、岸绿景美的绿色生态水网为抓手，构建人水和谐、健康秀美的水生态系统，加快推进水生态文明建设，使春城更富韵味、更有灵性。到2025年，重点河湖水资源、水环境、水生态承载能力与区域经济社会发展相协调，健康水生态系统初步建成。

西山区“十四五”水务发展规划主要对草海、外海北岸、外海西岸和螳螂川控制区水环境进行综合治理，共有治理工程15件，其中重点河湖生态治理与修复项目12件、水源涵养与水土保持项目3件。

（1）重点河湖生态治理与修复项目

1）西山区滇池流域入湖河道水生态恢复工程：建立西山区尾水和牛栏江补水优化调度机制，实时区域内水系连通工程，发挥补水最大环境效益。针对滇池入湖河道开展生态恢复工程，合理配置水生植物、湿生植物和陆生植物，建立起多样性的生物群落，以提高河流的自净能力和自我恢复能力。工程投资2000万元；

2）湖滨湿地水系连通工程：实施西山区湖滨湿地生态提升及水质改善工程，将污水处理厂尾水和河道河水引入湿地，改善湿地水动力条件。开展湖滨湿地塘库系统构建、湖滨带基底修复与植被扩增及草海水生态系统构建和稳定化，恢复湖滨湿地自然属性，增强湿地水净化及生态功能，提升湖滨湿地生态环境效能。工程投资5000万元；

3）建立湿地生物多样性恢复示范区，开展湖滨湿地生物多样性恢复研究：选取富善湿地、西华湿地作为湿地生物多样性恢复示范区，通过塑造浅滩、缓坡、生境岛（鸟岛）等地形改造措施，修复生境基底，恢复原有水文地貌结构，促进湿地植被生长和生境演替。工程投资5000万元；

4）河道生态流量保障项目：加强对西山区辖区电站管理，要求水电站制定蓄水、泄洪方案，在保障下游生态基流的同时，严控泄洪流量，避免因电站运营对水质造成污染。定期开展水电站库区内水葫芦、塑料瓶、泡沫块、枯枝秸秆、动物尸体、生活垃圾、杂草等垃圾打捞工作，保持电站库区水面清洁。工程投资50万元；

5）西山区滇池流域网格化清水入滇微改造工程：完成屋面雨水收集，庭院小区雨水剥离，城市绿地建设工程。工程投资21520.36万元；

6）昆明市西山区二环外春雨路至成昆铁路雨污分流改造工程：新建截流井5座，改造3座；新建截污管9.811km；郑和路沟及渔村沟、卖菜沟临挂管网及临时泵站完善工程。工程投资13501.33万元；

7）西山区二环内雨污分流改造工程：针对排水管网截污治污系统前期以围堰堵口、末端截污的粗放管理模式，对二环内市政公共排水管网进行详细调查，摸准混接、乱接、错接的情况，改造错接乱接点。研究分析现状存在问题，提出具备清污分流实施条件的试点区域。工程投资6000万元；

8）西山区土堆泵站片区雨污管网完善工程：实施土堆泵站片区雨、污主干管网建设工程，提高片区雨、污分流率。片区新建小区需按照雨污分流要求，实施雨污管线付费入网。工程投资5000万元；

9）海绵城市建设工程：通过规划管控，按照海绵城市建设要求有序推进西山区海绵城市建设。以问题为导向，着重解决城市洪涝、水质恶化、水资源短缺等涉水问题，统筹源头减排、过程控制、系统治理各环节，综合运用“渗、滞、蓄、净、用、排”技术手段，因地制宜治理西山区城市面源污染问题。持续发挥区域内已建分散式雨水处理站对初期雨水污染控制作用。工程投资2000万元；

10）农村污水处理设施尾水资源化利用与专业维护管理：针对西山区团结集镇、海口集镇已建分散式农村污水处理设施开展尾水资源化利用工程；委托有资质单位对已建分散式污水处理设施进行管理。工程投资1500万元；

11）农田径流污染控制工程：在充分利用现有湿地库塘及农灌沟渠系统的基础上，通过开展调蓄库塘建设、回用配水系统改造建设、河道取水系统建设，建立“农田←→滞蓄回用系统←→河道/湖泊”的半闭合农灌循环系统，通过滞蓄回用系统的过渡控制作用，保障不降雨和中小降雨背景下农田退水及径流得到滞蓄及资源化回用，控制面源污染，同时减少河道取水量，保障河道生态基流。工程投资2500万元；

12）农业固废资源化利用：完成农药袋收集处理池、废弃物堆沤池300个及秸秆还田相关工作。工程投资100万元。

（2）水源涵养与水土保持项目

1）尾水回补河道生态功能提升工程：制定尾水补水方案，合理确定各河道补水规模。开展河道生态治理，合理配置水生植物、湿生植物和陆生植物，建立起多样性的生物群落，以提高河流的自净能力和自我恢复能力。工程投资2000万元；

2）螳螂川富藻水处置及资源化利用工程：拟建设10万m3/d富藻水处理设施，处理滇池外海富藻水，确保处理设施出水水质达到工业用水标准，回用于海口工业园区和河道清洁水补给。工程投资10000万元；

3）水资源优化调度工程：制定河道补水方案，充分利用牛栏江补水以及第1、3、4、5、9、13水质净化厂尾水，力争以最优的水资源补给量实现最大的环境效益。结合区域内分散式中水处理设施，将中水就近回补区域内沟渠，保障支流沟渠生态流量，最大限度实现区域内中水循环利用。工程投资15000万元。

（3）加强水源地保护

1）污染控制

根据云南省农村人居环境整治工作领导小组办公室关于印发《推进云南省农村生活污水治理的实施意见》相关要求，水源地保护区内要因地制宜，统筹布局，建设污水收集管网和处理设施，实现区级及以上水源地乡镇污水集中处理，村庄污水处理设施100%覆盖。针对水源保护区内已建成的污水处理厂、处理站、沉淀池等污水收集处理设施，加强监督、管理和维护，确保运行正常，处理后的污水水质必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准，污水原则上引到保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树、造林等方式回用，或排入湿地进行二次处理。

2）生态恢复与建设

①大力开展水源涵养林建设

在加强对水库径流区内现有林地保护力度的基础上，制定西山区饮用水水源地水源涵养能力提升计划，对水源保护区内具备封育条件的郁闭度小于50%的有林地、疏林地、可封育成乔木林的灌木林地实施封山育林，实施封山育林面积100亩，封山期间在林中空地辅以人工植种，促进天然更新。同时，竖立封山育林标志，强化管护措施，建设生物围栏和工程围栏，禁止进入林地放牧、割划、修枝、开荒、采石等人为活动，保护林下幼树，尤其是保护林分优势树种外的其它幼苗，使其逐步成为混交林增加其防护性能，确保封育成效。至“十四五”末，各水库水源保护区森林覆盖率不降低的目标。

②加强水源区林地保护

在水库径流区内封山育林，分别采用全封、半封、轮封方式，对水源区范围内的公益林与商品林实行统一的保护政策，加强林政资源管理、森林防火、森林病虫害等林业工作，逐步实现森林资源恢复与保护。

针对水库径流区内水土流失区域及潜在水土流失区域建立起完善的水土保持预防监督体系和水土流失监测网络，以水库小流域为单元开展水土流失综合治理，把人工治理和生态自然修复作为治理的主要手段。对水源保护区内25°以上的陡坡地开垦的农用地，分阶段退耕还林，进行穴状、鱼鳞坑整地，缺株补苗，森林抚育、封山育林，使其尽早恢复植被，提高森林郁闭度；对保护区坡度在7～25°之间的农地，采用反坡梯田和相应的边沟排水工程进行水土流失防治，并采用带状混交种植模式对反坡梯田实行植物护埂；对于保护区坡度在7°以下的农地，采用修建波浪式梯田进行水土流失防治。对保护区内分布零散、不适宜改梯及无法退耕的坡耕地实施保土耕作措施，通过改变小地形增加地面糙率、增加地面覆盖和增加土壤入渗为主的农业耕作技术，治理实施面积12877亩，以提高保水保土效果。

③科学防控农业面源污染。根据“饮用水源区内禁止花卉种植，限制蔬菜种植面积；一级保护区域内严格实行‘止耕禁养’，恢复生态；二级保护区域内实施‘农改林’，重点发展经果林和水源涵养林，适度发展有机农业，实行测土配方施肥，推广有机生物肥和化肥用量少的作物种植”的相关规定，科学防控农业面源污染。

a、实施清洁能源建设。在水源地大力推广太阳能热水器、节柴灶等技术，提高农村新能源利用率，降低森林资源消耗。

b、调整农业产业结构。按照饮用水源区“禁花减菜”、发展经果林和有机农业的要求，积极调整农业产业结构。

c、开展农药化肥减量增效、测土配方施肥行动。在饮用水源区内禁止使用含磷洗涤剂、农药，限制化肥使用量。实施测土配方推广面积1450亩，病虫害防控技术推广示范面积1450亩。

d、加强畜禽污染防治工作。按照饮用水源一级保护区禁止畜禽养殖，二级保护区禁止规模化养殖的规定，做好水源地禁养工作。针对分散式畜禽养殖圈舍应做到养殖废物全部资源化利用，且尽量远离取水口，不得向水体直接倾倒畜禽粪便和排放养殖污水。

3）推进实施移民搬迁工程

依据《西山区明朗水库加固扩建工程初步设计报告》，以国家有关法律法规和现行移民政策为依据，落实搬迁资金，加快推进明朗水库车和路以内居民123户、565人移民搬迁工程实施；同时，实施积极的“柔性”移民政策，引导并鼓励大坝、明朗、三家村、饮用水源一级保护区人口迁入重点开发区或从事非农产业区，适度向主城或集镇聚集，逐步实现一级保护区人口搬迁，最大程度降低因人为活动产生的污染负荷，为饮用水水源地最后一道生态屏障的建设提供必要的空间。

- 突特色、催繁荣，补水文化短板，打造文化水网

充分发挥西山区治水历史悠久、文化底蕴深厚的优势，按照提升水文化软实力、建设精品水文化工程“两手抓”的要求，打造具有特色的水文化名片，为建设历史文化名城贡献水文化的智慧和力量。西山区“十四五”期间选取富善湿地、西华湿地作为湿地生物多样性恢复示范区，通过塑造浅滩、缓坡、生境岛（鸟岛）等地形改造措施，修复生境基底，恢复原有水文地貌结构，促进湿地植被生长和生境演替。恢复水生态的同时，提升西山区水文化软实力建设。

- 补空白、融数据，补水信息短板，打造智慧水网

以智慧水务引领水务现代化为目标，以大数据、互联网、云计算、人工智能等新技术为驱动，以建设基础设施、信息资源和应用支撑、应用服务、安全保障四大体系为抓手，加快推进智慧水务建设，着力以智慧水务引领水务现代化。到2025年，基本建成“采集监控多元化、数据资源系统化、应用系统实用化、服务功能移动化、标准体系规范化”的智慧水网。

西山区“十四五”期间规划构建智慧化环保水务平台。构建涵盖水资源、水安全、水生态、水文化等领域的信息采集、传输、处理、存储、管理、服务、应用为一体的智能和谐水务平台，对雨情、水情、工情、水量、水质、图像、生态、社会、经济、文化等信息进行汇集存储、预测预警、决策支持和共享服务，全面、准确、实时的感知自然界的水体，高效、科学、智能的管理水业务，开放、通畅、灵活共享信息，全面提高环保和水务等业务管理部门的预警、决策、调度、指挥能力，增强城市防洪保安、供水保障和水资源承载能力，优化水资源配置格局，显著提升西山区环保和水务信息化水平。工程投资2000万元。

建设湿地长效管理机制，加快建立湿地监测体系，力争“十四五”期间基本建成湿地监测网络，建立和完善湿地资源数据库，建立环境监测和游客管理信息系统，对湿地资源实行动态管理。组织开展湿地生态服务功能评估、自然资产价值评估，实现湿地“以资养资”的良性循环。投资50万元。

建设海绵城市在线监测服务系统：按照《海绵城市建设评价标准》GB/T51345-2018的评价要求，每年选择1个典型排水分区安装海绵城市建设监测系统，从水量和水质方面进行系统监测。投资25万元。

- 六措并举，强监管

围绕江河湖泊、水资源、水利工程、水土保持、水利资金、行政事务等重点领域，按照“建机制、强监管”的工作思路，重点调整人的行为和纠正人的错误行为，针对水利行业监管薄弱环节，建立健全监管法制体制机制，强化重点领域全过程、全要素监管，全面提升水利行业监管能力，防范水安全风险。

- 强化江河湖泊监管

（1）发挥好河湖长作用

进一步推动河（湖）长制从全面“建立”到全面“见效”转变，努力推进河长制工作取得新实效。严格落实《昆明市全面深化河长制工作实施方案》要求，全面推行河湖网格化管理机制，形成“全面覆盖、网格到底、人员入格、责任定格”的管理网络体系，科学划分河湖监管单元，形成单元独立、集成运行、系统治理的河湖单元化监管新模式。加强河长湖长考核，促进各级河长湖长履职尽贵，鼓励每位河长湖长多走“一公里”。推动各级河长办机构设置规范化。开展优秀河长湖长表彰、“寻找最美河湖卫士”“逐梦幸福河湖”等活动。到2025年，推行河湖网格化管理模式。

（2）持续开展河湖“清四乱”行动

按照《水利部办公厅关于开展全国河湖“清四乱”专项行动的通知》，把“清四乱”行动作为第一抓手，集中开展河湖“清四乱”专项行动。建立长效工作机制和“四乱”问题滚动台账，持续开展乱占、乱采、乱堆、乱建清理行动，在河渠湖库开展垃圾堆放、生活污水排放、河道非法采砂取土、入河排污口设置等专项治理行动，打造干净、整洁的河湖。到2025年，基本完成河湖“清四乱”向中小河流和农村河道的延伸工作，实现全区河湖全覆盖，形成数据库和滚动台账。

（3）强化水生态空间管控

编制主要河湖岸线利用与保护规划，强化岸线分区管控。加快划定河湖管理范围，完成主要河流和湖泊管理范围划定并向社会公告，明确河湖管控空间，严格落实分区管理和用途管制，项目建设必须符合规划要求，与规划要求不符的一律不得许可。

结合水生态空间管控体系建设、水生态空间管控制度建立，2025年前完成河湖生态空间划定、水域岸线确权登记及用途管制方案制定等工作，河湖水域岸线得到有效保护。

（4）落实“一河（湖）一策”方案

严格按照“一河（湖）一策”方案系统推进河湖水域岸线和水资源水生态水环境等问题保护治理，加强入河排污口监管，建立入河排污口设置、审批及排污情况档案，河湖外实施污染溯源式管理，实现入河排污口精准监测全覆盖、周边潜在污染源全掌握，实现从“治乱”到“治病”“治根”，维护河湖健康生命。同时，抓好工程建设和营运监管，切实发挥好工程设施的环境效益。

（5）加大河湖执法监督力度

健全河湖执法核查和重大违法案件挂牌督办机制，推进行政执法与刑事司法有效衔接，结合河湖“清四乱”、河湖采砂等系列专项行动，推动水政执法走向“严紧硬”。继续加大对饮用水源地开展专项执法，杜绝违法排污和在饮用水源地一级保护区设置入河排污口。

（6）健全水生态保护和修复制度

1）健全地下水保护制度。2025年前，按照用水总量控制指标和已批复的有关规划，明确地下水开采总量和水位双控制体系，制定年度地下水开采计划，建立地下水水位预警体系，设立红、黄、蓝三条地下水位（埋深）预警线，达到或超过预警线时，发布预警信息，限制或禁止开采地下水；

2）建立生态补偿机制。按照“谁受益、谁补偿”的原则，对重要水源涵养区、重要饮用水水源地、重要水生态保护修复区等区域，探索建立市场化、多元化的水生态补偿机制，明确水生态补偿主体、受益主体，因地制宜制定补偿标准及补偿方式。

- 强化水资源监管

（1）建立长效管理机制，积极推进西山区落实最严格水资源管理工作。加强用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”管理，加大执法力度，将落实最严格水资源管理制度工作向制度化、体系化、规范化转变。

（2）完成用水统计调查工作，依法实施用水统计制度。加强用水统计管理是落实最严格水资源管理制度的基础，按照省、市有关要求，西山区积极组织实施西山区用水统计调查工作，开展用水统计调查基本名录库建设。

（3）加强水资源信息化建设，提高水资源管理效果和效率。依托现有的水利部有关系统及昆明市水资源管理信息平台，强化前端管理，做好前端和末端的信息连接，构建水资源管理信息一张图。

（4）深挖节水潜力，强化科技引领。把节水工作深入农业和工业，推进节水工作全面化，制度化，规范化，推进城镇再生水、雨水等非常规水资源利用。采取“集中与分散”相结合的方式逐步实现雨污水资源化利用，提高非常规水利用率。

（5）抓紧海绵城市建设不松懈，开展海绵城市建设提升改造三年行动工作，强化新建项目海绵城市建设管控，推进既有建筑与小区，城市道路与广场、公园与绿地海绵城市提升改造，力争2023年海绵城市各汇水分区达标建设取得明显成效，雨水就地就近截、蓄、滞能力显著增强，海绵城市建设水平得到较大提升。

“十四五”期间基本建立与水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污红线管理相适应的重要取水户、重要水功能区和主要县界断面三大监控体系，完善水资源监控信息系统，健全重点取用水户监控管理名录，对区域及行业用水效率进行数据监控、采集、统计、分析及评价，初步形成与实行最严格水资源管理制度相适应的水资源监控能力，逐步增强支撑水资源定量管理和“三条红线”监督考核的能力。

1）西山区“十四五”期间开展水资源监控能力建设，每年完成1-2个水资源监控站点建设任务，并纳入西山区信息监控管理系统对水量、水位等进行监控管理。工程投资50万元。对西山区地下水、地表水生活用水取水点开展每年不少于两次的水质检测工作，检测点不少于160个。投资800万元。

2）加强水源地管理能力建设

①水源保护区环境监测网：建立水环境质量监测、生物监测和水土流失监测等共同组成的保护区环境监测网络，构建管理信息系统，提高保护区管理效率。

②水质常规监测：近期在各水库进行常规监测，一年采样三次（枯、丰、平三季），除明朗水库两个点，其他水库一个点，27项水质常规监测项目。

③水质自动监测站：明朗水库和三家村水库出水断面设置水质自动监测站，监测项目：高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、砷、挥发酚。

④水源保护宣教活动：充分利用各种媒体对饮用水源保护区的各项政策措施及饮用水源地保护的重要性进行宣传报道。

⑤库区保洁工作：各水库配备保洁人员，开展库区及入库河道日常保洁工作。

⑥强化执法力度：进一步明确部门在饮用水源地保护方面的职责任务和目标要求，建立有效的联合执法机制和联席会议制度。对影响水源保护区水质安全的违法行为进行依法查处。

⑦做好养殖业劳动力转移工作，对畜禽养殖场停止经营后的养殖业劳动力要纳入滇池流域农业劳动力转移培训就业整体规划，加以实施。

3）加强水源地环境应急能力建设

预警及应急能力建设工程：建设饮用水水源地保护区内环境保护应急工程，制定应急方案，加强饮用水源突发环境事件应急处置能力，保障饮用水安全。

- 强化水利工程监管

（1）加强水利工程建设监管

1）加强水利工程全过程监管。按照水利工程“项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制”四项制度强化水利工程建设监管工作，压实项目法人、参加各方责任，强化前期工作、设计变更、“四制”执行、建设进度、质量管理、安全生产、移民安置、工程验收等环节的监管，加大质量“飞检”力度，全面提升工程建设质量。

2）健全水利（水务）建设行政分级管理体制。根据项目规模、投资规模和审批权限调整，划分水利工程建设分级管理权限。根据审批权限调整，及时加强市区级水利工程建设监管能力，确保下放事项接得住、管得好。

3）开展水利工程管理水平提升行动，实行工程台账管理，推行EPC建设项目管理模式，推行“安全监管+信息化”水利安全生产监管模式，有效防止和遏制重大质量安全事故发生。鼓励水管单位承担新建项目管理职责，探索“以大带小、小小联合”的水利工程集中管理模式，推行水利工程标准化、物业化管理。

4）强化水利建设市场监管。加快市场信用体系建设，开展市场主体信用等级评价，建立水利建设市场守信激励失信惩戒机制，推行“双随机、一公开”（即随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开）动态化监管模式。到2025年，基本完成西山区所有已建及新建小型水利工程的管理体制改革。

（2）加强水利工程运行管理

完善水利工程运行管理制度和技术标准，全面开展水利工程安全鉴定，及早消除安全隐患，确保工程安全。健全水利工程维修养护机制，全面加强对工程管护主体、风险管控责任、管护人员和管护经费落实情况的监管，积极推进工程管养分离，探索水利工程集中管理模式。加强对水利工程调度的监管，按照安全第一、风险可控、效益最大的原则，合理制订各类水利工程调度运用方案，不断提高调度的科学化、精细化和规范化水平。加强农村饮水工程运行管理，要扭住水费这个“牛鼻子”，按照水费必须收、要按成本收、不足部分由地方补齐的原则，下大功夫做好算成本、定水价、收水费、财政补的工作。制定农村供水工程水费收缴追责问责办法，积极争取中央财政支持，发挥财政资金补助和激励机制，督促地方各级财政补足维修养护经费。到2025年，基本完成所有已建及新建小型水利工程的管理体制改革，编制完成不同类型水利工程运行监督方案，明确监管内容、考核指标及保障措施等。

（3）加强水利安全生产监管

按照国务院、省、市《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》的要求，全面推进水务行业安全生产领域改革发展，健全安全生产监管制度，提升安全生产监管能力。以点多面广的中小型水库、农村饮水工程等为重点，加大对工程安全规范运行的监管；积极开展安全生产“七进”活动和“六项”行动，逐级建立安全生产监督管理机构和安全生产网格化监管责任清单，严格落实“一岗双责”责任制，完善水利安全责任体系建设。到2025年，结合西山区已开展的水利工程管理改革工作，继续深入探索建立适合西山区水利工程管理实际的管理模式，试点在农村集中供水工程领域开展专业机构代管模式。

- 强化水土保持监管

（1）加强水土流失监测预警

结合西山区实际，完善水土流失相关技术标准，充分运用高新技术手段开展监测，加强水土流失卫星遥感常态化监管，推进监测点优化布局，实现年度水土流失动态监测全覆盖和人为水土流失监管全覆盖，加强水土流失案件查处、重大水土流失事件监测，构建水土保持信息管理平台和移动终端，准确发现并查处水土保持违法违规行为。到2025年，结合国家、云南省对水土保持监管的要求，完善现有水土保持监督管理制度，制订年度监督管理计划和方案。

（2）加强水土流失监管

1）建立严格监管人为水土流失的制度体系。制定人为水土流失问题清单、生产建设项目水土保持监管与责任追究办法，进一步完善水土保持诚信与信用评价制度，公布水土保持监督管理权责清单。到2025年，形成逐年滚动的人为水土流失问题清单，制订并出台生态建设项目水土保持监管与责任追究办法；

2）构建水土流失协调机制。建立系统完备、职责明确、严格高效、规范有序的水土保持监管体系，构建政府主导、水务牵头、部门配合、社会参与的水土流失治理机制。加强生产建设项目水土保持事中事后监管，实现年度在建生产建设项目实施水土保持方案情况跟踪检查全覆盖。全面实行水土保持信用监管，加大对国家水土保持重点工程、淤地坝安全度汛等暗访督查，全面强化地方各级政府水土流失防治主体责任落实的监管；

3）开展水土保持专项执法行动。建立水土保持监督检查与水行政综合执法的长效机制，切实履行生产建设活动监管责任，落实淤地坝安全运用管理主体责任、“三个责任人”及职责，严肃查处人为水土流失违法违规行为，对一批重大违法违规案件要挂牌督办；

4）加强水土保持设施自主验收监管。通过书面检查、遥感检查、“互联网+”和现场检查等多种方式，加强生产建设项目水土保持责任落实跟踪检查。严格对水土保持设施自主验收情况的监管，对核查中发现存在弄虚作假，以及不满足验收标准而验收的，严肃追究生产建设单位和相关技术服务机构及人员责任；

5）建立健全建设项目审批协同制度。严格落实生产建设项目“三同时”制度，加强水土保持监督管理。实行水土保持方案审批以函代证、承诺制等审批制度的试点改革。

- 强化水利资金监管

（1）加强水利资金拨付、使用效率监管

市、区两级财政部门共同研究提高资金拨付和使用效率的考核机制，大力完善西山区水利系统政府投资建设项目资金使用监管平台建设和运行维护，实行对水利资金分配、拨付、使用的全过程监管；市、区两级审计部门共同研究加快完工项目审计速度的方案，探索通过政府购买社会服务的方式，由第三方参与项目决算审计、验收，做到竣工一个、验收一个、决算一个，为项目尾款拨付创造条件；水行政主管部门要加大工程实施进度的督促、考核力度，把工程管理和项目安排、资金拨付挂钩，进一步优化指标体系；推动水利资金整合，科学编制各类水利规划，根据财力可能，合理确定投资规模，从预算编制环节对水利资金进行全面清理，依据规划对性质相同、用途相近、使用分散的水利专项资金进行归并，建立健全沟通协商机制，加强各部门协调配合，统筹安排和集中使用水利资金。

（2）加强水利资金绩效监管

结合西山区水利管理的实际情况，提出水利资金绩效考核指标体系的优化建议，进一步完善绩效考核指标体系和考核机制，增强财政资金管理的责任意识和绩效意识，形成多元化监督格局，通过电视、广播、报刊、网络等多种形式，将水利项目资金来源、招投标情况、资金使用、监督电话等进行全面公示，发挥财政监督职能，主动接受各方监督，严肃处理水利资金使用不规范、项目建设管理混乱等问题，确保水利资金管理使用安全、合规、有效。

- 强化安全风险防控，提高应急处理能力

（1）加强水安全风险识别

加强各类风险源排查防控，建立完善水安全风险识别和监测预警体系，加强动态监控响应。强化水安全风险防范意识，坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合，提前做好各项准备。规划到2025年，建立洪旱、水资源、水生态预警指标和评价体系，为水安全风险识别提供数据基础。

（2）制定完善应急预案

组织制定应急预案，合理确定应急预案内容，突出重点，落实责任主体，分级分类明确洪涝干旱、水污染、大面积停水、溃坝溃堤、滑坡、泥石流、恐怖袭击、战争等各类水安全突发事件的应对原则、组织指挥机制、预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容。规划到2025年，完成西山区防汛抗旱调度预案和应急预案修订，制定应急水量调度方案。

（3）建立健全应急处置机制

坚持快速响应、分类施策、各司其职、协同联动、稳妥处置，着力防范化解水安全风险。加强对水危机的舆论引导，提高应对和救援能力，强化水危机事后处理与重建。加强对公众的水危机教育和救援基本技能培训，组织公众参与减灾工作。规划到2025年，按照每年1～2次的频率完成水危机教育培训与救援基本技能培训。

- 五新共创，激活力

- 推进节水创新

（1）推进节水载体建设

推动企业（单位）节水革新及运用，建设行业节水示范企业（单位）。按照国家“创建资源节约型和环境友好型社会”的要求，组织实施重点节水技术、装备和工艺的推广示范工程，对用水单位的组织、管理、计量、设施、指标等内容进行严格审核和评定，抓紧树立一批节水示范典型。总结推广节水载体的成功经验，通过配套鼓励政策、社会监督、舆论引导等措施，推动重点行业加快节水型企业(单位)建设。

（2）完善节水支持政策

合理制定水价，充分运用价格机制促进节约用水。建立适用于市场机制条件下的经济激励机制和财政支持机制，使节水与用水户增产增效有机统一，促进水资源的节约利用。对节水型社会示范区建设和节水技术示范应用等给予奖补和贴息支持。积极发挥银行、保险等金融机构作用，优先支持节水工程建设、节水技术改造、非常规水源利用等项目，积极推进水价领跑者引领行动。根据《关于推行合同节水管理促进节水服务产业发展的意见》的要求，以节水效益分享、节水效果保证、用水费用托管为模式，在公共机构、高耗水工业、高耗水服务业、高效节水灌溉等领域，率先推行合同节水管理，鼓励专业化服务公司通过募集资本、集成技术，为用水单位提供节水改造和管理，形成基于市场机制的节水服务模式。鼓励节水服务企业整合市场资源要素，加强商业模式创新，培育具有竞争力的大型现代节水服务企业。

（3）研究实行再生水特许经营和委托运营管理制度

建立多层次、多渠道、多元化的再生水利用设施建设与运行维护投融资模式，逐步形成政府主导、社会筹资、市场运行、企业开发的良性运行机制，并通过税费减免、优惠电价、财政贴息、以奖代补等多种手段鼓励和吸引社会投资使再生水利用进入良性循环。

（4）完善再生水利用设施数字化管理平台，启动在线监控终端设备建设，构建完善的监管体系

（5）积极推进城市再生水利用

严格建设项目节约用水措施方案审查，指导督促符合条件的新、改、扩建建设项目同期配套建设再生水利用设施或使用集中式再生水；以污水处理厂全面提标改造出水水质为基础，以道路新建及改扩建、雨污分流工程项目等市政工程建设为依托开展再生水厂（站）及配套管网的建设，积极推动城市集中式再生水供水管网到达区域和覆盖区域，逐步替代分散式再生水。

（6）强化节水监督管理

强化节水产品认证，严格市场准入。健全各行业用水定额标准体系，强化先进用水定额管理。严格建设项目节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建立用水单位重点监控名录，严厉查处违法取用水行为。提高农业灌溉、工业和市政用水计量率，对纳入监控名录的取用水单位加强取用水计量统计。严格实行计划用水监督管理，实行用水报告制度。对重点地区、领域、行业、产品和用水计量进行专项监督检查，依法惩处违法违规行为，将用水户违规记录纳入全国统一的信用信息共享平台。

（7）积极开展节水宣传教育

充分利用各种平台和媒体，加强国情水情教育，开展节水公益性活动，大力宣传节水和洁水观念，树立节约用水就是保护生态、保护水资源就是保护家园的意识，普及节水知识和技能。建设水情教育基地，支持依托大中型水利水电工程、灌溉试验站等建设教育展馆，为公众提供水情教育实践平台。

- 推进河湖长制创新

（1）推进河（湖）长制履职尽责

全面深化河（湖）长制工作进入深水区，将河长体系延伸至村。完善各级河（湖）长、河长协调人、联系单位的职责，明确各级河长巡河工作内容、标准和规范，建立层层考核制度，完善对各级河（湖）长及成员单位的履职考核。制定年度河（湖）长制督察督导工作计划。推进以“四不两直”为主要形式，围绕各级发现问题整改、“清四乱”等内容，开展暗访督查，推进河（湖）长制强监管，强化各级河（湖）长办分办、督办、跟踪力度，建立挂牌督办、限期整改机制，强化与各级检察、监委配合，推进河湖重大问题、难点问题的解决。

（2）加强河湖管理工作

围绕河湖管理范围的划定，依法划定河湖管理范围，落实空间管控边界。开展河湖健康评价，完善河湖健康评价体系建设。加快推进信息化管理和综合应用服务，建立动态化、精确化、网格化的监测与治理综合管理体系。推进部门联合执法、区域执法、交叉执法，加强执法力量建设，强化县区执法队伍人员、装备保障，将执法人员下沉到基层一线，着力消除执法盲区，推进河湖综合行政执法全覆盖。

- 推进投融资改革创新

（1）继续将水利作为公共财政投入的优先领域

进一步提高地方财政支出用于水利工程建设的比例。优化投资结构，优先保障重大水利工程投资。积极争取各级财政加大对水利的投入，推动建立水利政策性金融工具，争取中央和地方财政贴息政策，为水利工程建设提供中长期、低成本的贷款。

（2）充分利用金融对水利的支持政策

继续用好金融资金，完善水利扶贫开发贷款等政策性贷款，积极发行水利债券。鼓励信用优良的企业通过企业债券、项目收益债券、公司债券等多种方式筹措资金。积极培育水利资产证券化市场。创新金融支持方式，探索实行BOT、TOT、PPP、PFI等新型水利项目融资模式。

（3）鼓励和引导社会资本参与治水

深化政府和社会资本合作，扩展社会资本投入范围。支持社会资本采取股权合作、股权认购、政府与社会资本合作(PPP)、资产收购等方式参与水利工程建设运营。通过资金补助、价格政策、税收优惠等措施，完善项目投资回报机制。在依法合规和防范风险前提下，用足用好金融支持水利政策。逐步建立公共财政、社会资本共同参与的多元化水利投融资体系。

（4）完善水利资金投入支撑政策体系

西山区水利基础设施薄弱环节较多，补短板工程任务较重，实施的工程量和难度较大，根据物价上涨实际，结合市场规律，适时提高单方投资水平。

（5）完善水务监管联动协作机制

为进一步提升水务监督管理水平，中央、云南省在水务监管联动协作方面做好顶层设计，通过跨区域、跨部门联动协作，探索建立联席会议机制、常态化监督检查机制、问题线索快速移送机制、问题倒查和责任追究机制、工作情况定期通报机制等多项机制，充分发挥各区域各职能部门作用，构建源头治理、实时监管、后期绩效评价的治理格局，实现资源最优化组合和最大化利用的格局。

- 推进水权水市场改革

（1）推进水权水市场改革

推进水资源使用权确权，明确行政区域取用水权益，科学核定取用水户许可水量。探索流域内、地区间、行业间、用水户间等多种形式的水权交易。开发建立省、市、区、乡、村五级水权交易平台信息系统。在满足自身用水情况下，对节约出的水量进行有偿转让。建立农业水权制度。对用水总量达到或超过区域总量控制指标或江河水量分配指标的地区，可通过水权交易解决新增用水需求。加强水权交易监管，规范交易平台建设和运营。

（2）推进水价改革

深入推进农业水价综合改革，建立健全充分反映供水成本、激励提升供水质量、促进节约用水的供水价格形成机制和动态调整机制，全面推行城镇非居民用水超定额累进加价制度，进一步拉大特种用水与非居民用水的价差，逐步形成以水价为核心的“以水养水”管理模式，全面构建工程良性运行长效机制。按照与自来水保持竞争优势的原则确定再生水价格，充分发挥价格杠杆在水资源配置和供需调节等方面的作用，鼓励并推动公共领域使用再生水。

（3）推进水资源费改税

开展水资源费改税的调研，拟定水资源费改税的实施方案，建立水务部门计量管水、税务部门按量收税的协同联动机制，科学设置差别化税率体系，促进水资源有偿使用。到2025年，基本完成农业水价综合改革，基本建立合理反映供水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新、与投融资体制相适应的农业水价形成机制。

- 推进水务“放管服”改革

（1）进一步简政放权

严格落实中央、省、市“放管服”改革部署，按照应减必减、该放就放的原则，进一步调整行政许可审批事项，积极推进减证便民工作，做到“法定职责必须为”，“法无授权不可为”，依法依规办理行政许可事项。根据市政府要求和经济社会发展需要，积极推进权力下放，深入研究下放适合由基层管理的事项。全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，进一步提升审批服务效能，减少企业和群众现场办理等候时间。2025年完全取消非行政许可项目，全部行政审批项目实现并联审批和全流程网上办理，有效提高水行政审批效率，全面完善各级水务政务服务体系。

（2）进一步提升政务服务质量和效率

总结推广成功经验，强化行政许可事项的标准化建设，进一步精简审批要件、压缩审批时限，取消没有法律法规规定依据的证明，提高审批效率和群众便利度。推行便民服务措施，实行预约办理、跨层联办、智能导办、一对一专办等方式，不断提升企业和群众办事便利化水平。将涉水行政审批事项纳入政务服务中心统一受理审批，依托“互联网+政务服务”平台，结合“一部手机办事通”，努力实现涉水事项“一窗办理”、“一网通办”。严格实行首问负责、限时办结和责任追究、一次性告知等管理制度，推行政务服务标准化建设，改进工作作风，着力革除“管卡压”、“推绕拖”等行为。

- 四策齐施，提能力

- 完善水务科技创新体系

（1）加强重大水利科技专项及关键技术研究

按照建设科技强国的总要求，瞄准世界科技前沿，大幅提高科技创新在水务发展中的驱动和引领作用，围绕水利中心任务，调研分析水利改革发展的重大、关键、共性技术问题，通过创新机制、完善政策、保障投入等措施，切实加快科技创新步伐，力争在水安全、水生态环境整治、水资源优化配置、洪水干旱防治、中小河流治理、智慧水利等关键技术研发及应用方面取得新突破。加强实用技术推广和高新技术应用，积极开展大数据、云计算、物联网等信息技术在水利中的融合应用研究，推动信息化与水利现代化深度融合，提升水利行业监管信息化和智能化水平。从技术层面、管理层面、保障措施等方面，制定江河湖泊生态水量保障实施方案，抓好风险管理，提前开展重大洪涝灾害研判，为重大洪涝灾害抢险提供技术支持，为水安全保障提供强有力的科技支撑。

（2）提高水利科技创新团队能力

完善科技资源分配机制和科技成果评价机制。加大高层次人才培养与引进，同时注重水利基层科技力量建设，造就一批学术带头人和中青年科研技术骨干的创新团队。进一步优化创新环境，利用一批科技平台、重点实验室，吸引高端技术人才参与重点项目的科研工作。

- 完善水法规及规划体系

（1）进一步完善水法规体系

围绕水务中心工作，梳理已有法规，不断夯实水务法制工作的制度基础。

（2）进一步完善规划体系

梳理已有规划体系，按照多规合一、补齐短板的要求，重点开展专项规划的编制。

- 健全人才培养机制

（1）抓好干部教育培训工作

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要任务，旗帜鲜明讲政治为根本要求，坚持联系实际、从严管理，提高培训针对性有效性，分类分级组织实施干部教育培训，提升各级各类干部人才的专业化能力，不断增强干部教育培训工作和生机活力，高质量教育培训干部、高水平服务西山区水利事业发展。

（2）做好人才引进、培养工作

以重大水利工程或科研专项为依托，加强水利科技创新人才特别是紧缺的复合型科技创新人才引进。坚持正确选人用人导向，坚持党管干部原则，严守干部选拔任用程序，不断改进识别干部办法，提升选人用人的质量和水平，从严从实管理监督干部，大力选拔任用忠诚干净担当的干部。坚持培养与引进并重，找准水利薄弱环节，继续实施“三支一扶”计划，探索水利员“村村通”工程和水利站“乡乡通”工程，做好水利“三支一扶”计划实施工作，改善基层水利人才短缺局面，扎实推动基层水利人才队伍建设。

（3）建立科学的人才评价机制

贯彻执行《昆明市分类推进人才评价机制改革实施方案》，树立科学的人才观，以公开、平等、竞争、择优为导向，注重实效，因人因地制宜，建立多元化的人才评价指标和体系。党政人才注重“群众公认”，经营管理人才注重“市场评价”，专业技术人才注重“同行公认”，技能人才注重“实际效益”，全面、客观、准确地反映各类人才的德才表现和工作实绩，促进各类优秀人才脱颖而出。

（4）完善人才激励机制

坚持“以人为本”，重视情感激励，建立有效的政策和措施，实行有效激励，不断增强各类人才的成就感和责任感，激发各类人才的进取精神和竞争意识。

- 提高依法治水管理水平

（1）进一步提升依法治理能力和治理水平

围绕水资源管理、河湖管理、水利工程管理、防汛抗旱管理、水利工程建设管理、水土保持管理、水工程规划管理等重点管理领域，全面加强依法管理、综合执法，适度将执法重心下移，不断推进管理工作的制度化、规范化、程序化、法治化。

（2）进一步提升水行政管理法治化水平

加快转变政府职能，规范水行政审批行为，健全依法决策机制，确保水行政行为合法依规；强化事中事后监管，深入开展“双随机、一公开”抽查工作；全面推进政务公开，加强权利监督，健全行政复议和行政应诉工作制度，完善水事纠纷预防调处工作机制，确保水行政行为合理正当；健全领导干部学法制度，提升水务系统干部职工法治思维和依法行政能力。

（3）进一步提升水行政执法效能

严格落实行政执法责任制，推进水利综合执法，围绕完善执法程序、加大执法力度、创新执法方式、强化执法监督、加强队伍建设等核心工作，进一步完善制度措施、细化标准、整合资源，不断推进水行政执法工作的规范化。

（4）进一步增强全社会法治观念

健全普法宣传教育机制，创新普法宣传形式，开展内容丰富的法治宣传教育活动。充分利用重要时间节点，有效发挥大众传媒的普法责任和新媒体的独特优势，不断增强全社会的水法治意识和水忧患意识，营造自觉遵守水法规、节约保护水资源、关心支持水务改革的良好社会氛围。

- 匡算投资 抓牢水利投入新方向

- 投资规模

结合已经批准、编制完成及正在编制的相关规划、重点工程前期工作情况，考虑总体需求与可能，经初步测算，西山区水务发展“十四五”规划建设项目总计51件，规划项目总投资为11.62亿元，其中已完成投资0.4亿元，十四五期间计划完成投资11.22亿元。

表5.1-1    西山区水务发展“十四五”规划建设各类工程投资情况

| 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 数量（件） | 投资（万元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 | 完成投资 | 十四五投资 |  |
| 水供给安全保障 | 一 | 重点水源工程建设项目 | 25 | 10482.01 | 4000 | 6482.01 |  |
|  | 1 | 牛鼻村水库 | 1 | 6599.29 | 4000 | 2599.29 |  |
|  | 2 | 农村人饮供水保障工程 | 24 | 3882.72 | 0 | 3882.72 |  |
| 水防御安全保障 | 一 | 中小河流治理工程（200km2以下） | 1 | 5200 | 0 | 5200 |  |
|  | 1 | 永胜河河道治理工程（豹子箐至螳螂川段） | 1 | 5200 | 0 | 5200 |  |
|  | 二 | 病险水库除险加固工程 | 5 | 1500 | 0 | 1500 |  |
|  | 1 | 黑荞母水库 | 1 | 300 | 0 | 300 |  |
|  | 2 | 力哨水库 | 1 | 300 | 0 | 300 |  |
|  | 3 | 古莲大闸水库 | 1 | 300 | 0 | 300 |  |
|  | 4 | 云龙寺水库 | 1 | 300 | 0 | 300 |  |
|  | 5 | 里高水库 | 1 | 300 | 0 | 300 |  |
| 水生态安全保障 | 一 | 重点河湖生态治理与修复项目 | 12 | 64171.69 | 0 | 64171.69 |  |
|  | 1 | 西山区滇池流域入湖河道水生态恢复工程 | 1 | 2000 | 0 | 2000 |  |
|  | 2 | 湖滨湿地水系连通工程 | 1 | 5000 | 0 | 5000 |  |
|  | 3 | 建立湿地生物多样性恢复示范区，开展湖滨湿地生物多样性恢复研究 | 1 | 5000 | 0 | 5000 |  |
|  | 4 | 河道生态流量保障项目 | 1 | 50 | 0 | 50 |  |
|  | 5 | 西山区滇池流域网格化清水入滇微改造工程 | 1 | 21520.36 | 0 | 21520.36 |  |
|  | 6 | 昆明市西山区二环外春雨路至成昆铁路雨污分流改造工程 | 1 | 13501.33 | 0 | 13501.33 |  |
|  | 7 | 西山区二环内雨污分流改造工程 | 1 | 6000 | 0 | 6000 |  |
|  | 8 | 西山区土堆泵站片区雨污管网完善工程 | 1 | 5000 | 0 | 5000 |  |
|  | 9 | 海绵城市建设工程 | 1 | 2000 | 0 | 2000 |  |
|  | 10 | 农村污水处理设施尾水资源化利用与专业维护管理 | 1 | 1500 | 0 | 1500 |  |
|  | 11 | 农田径流污染控制工程 | 1 | 2500 | 0 | 2500 |  |
|  | 12 | 农业固废资源化利用 | 1 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | 二 | 水源涵养与水土保持项目表 | 3 | 27000 | 0 | 27000 |  |
|  | 1 | 尾水回补河道生态功能提升工程 | 1 | 2000 | 0 | 2000 |  |
|  | 2 | 螳螂川富藻水处置及资源化利用 | 1 | 10000 | 0 | 10000 |  |
|  | 3 | 水资源优化调度工程 | 1 | 15000 | 0 | 15000 |  |
| 水信息安全保障 | 一 | 业务应用系统建设项目 | 3 | 7025 | 0 | 7025 |  |
|  | 1 | 构建智慧化环保水务平台 | 1 | 2000 | 0 | 2000 |  |
|  | 2 | 湿地长效管理机制建设 | 1 | 5000 | 0 | 5000 |  |
|  | 3 | 海绵城市建设在线监测服务 | 1 | 25 | 0 | 25 |  |
| 水管理安全保障 | 一 | 水管理规划项目 | 2 | 850 | 0 | 850 |  |
|  | 1 | 西山区地下水、地表水生活用水取水点水质检测项目 | 1 | 800 | 0 | 800 |  |
|  | 2 | 水资源监控能力建设 | 1 | 50 | 0 | 50 |  |
| 合计 |  |  | 51 | 116228.7 | 4000 | 112228.7 |  |

- 投资结构

根据上述划分，西山区“十四五”水务发展规划总投资11.22亿元，其中水供给安全保障类工程投资0.65亿元，占总投资的5.78%；水防御安全保障类工程投资0.7亿元，占总投资的5.97%；水生态安全保障类工程投资9.12亿元，占总投资的81.24%；水信息安全保障类工程投资0.70亿元，占总投资的6.26%；水管理安全保障类工程投资0.09亿元，占总投资的0.76%。

- 资金筹措

参照“十三五”期间各类工程项目实际完成投资比例，按照分级负担、分类筹措的原则，根据《关于印发重大水利工程等10个中央预算内涉农投资专项管理办法的通知》（发改农经规〔2019〕2028号）、《财政部水利部关于印发水利发展基金管理办法的通知》（财农〔2019〕54号）和《云南省水利厅关于进一步明确重点水利工程前期工作审查审批程序变化和原资金筹措渠道不变的通知》（云水发〔2019〕83号）等相关文件，拟定西山区“十四五”水务发展所需资金筹措方案。

（1）中央预算内水利投资

农村供水工程：建设资金以地方政府为主负责落实。该专项中央预算内投资分省补助规模根据中央和地方事权划分原则、各地区经济社会发展水平、建档立卡贫困人口饮水安全状况等情况，统筹研究测算确定，重点对贫困地区等予以倾斜，并与各地规划任务完成情况等挂钩。

重点河湖水生态修复与治理工程：根据工程建设内容、区域经济社会发展水平等情况，根据细分工程类型的投资补助标准综合测算确定投资补助规模。

（2）中央财政水利发展资金

根据《财政部 水利部关于印发水利发展基金管理办法的通知》（财农〔2019〕54号），水利发展资金是指中央财政预算安排用于支持有关水利建设和改革的转移支付资金，西山区主要涉及内容包括：①中小河流治理，用于流域面积200~3000km2中小河流防洪治理，中小河流重点县综合整治；②小型水库建设及除险加固，用于新建小型水库及小型病险水库除险加固；③水土保持工程建设，用于水土流失综合治理；④水资源节约与保护，用于实施最严格水资源管理制度、节约用水和水资源保护；⑤水利工程设施维护养护，用于非经营性水利工程设施、农村饮水工程维修养护，河湖管护及农业水价综合改革相关支出等。水利发展资金不得用于征地移民、城市景观、财政补助单位人员经费和运转经费、交通工具和办公设备购置等项目建设和维修养护无关的经常性支出以及楼堂馆所建设支出。水利发展资金不得与中央基建投资重复安排。

（3）其他资金

除中央预算内水利投资、中央财政水利发展资金和省级资金以外的资金，积极争取地方政府落实，可通过政府发行专项债券、积极引入社会资本、加强与云南省水利水电投资有限公司等融资平台的合作方式筹措。

- 消除影响 打好环境保护新战役

- 环境现状及存在问题分析

- 环境质量现状

根据2016年昆明市环境统计公报，西山区的河道水质类别以IV类为主。根据2019年水质检测报告，西山区河道水质在Ⅱ~Ⅴ类之间，以Ⅲ类为主。

- 存在的主要水环境问题

（1）河流水质污染严重

由于水资源的严重短缺，为适应国民经济的快速发展，用水量和排污量的不断增加，致使水域环境承载能力下降，水污染严重。尤其是城市河段的水体都受到了不同程度的污染，主要污染物指标是氨氮、总磷，导致下游河段水体丧失了应有的生态价值。

（2）城市景观补水及绿化用水不足

随着经济建设的发展，人民生活水平的提高，人们对城区周围环境质量的要求也日益提高。由于西山区水资源紧缺，存在农业用水挤占生态用水的问题，城市景观、绿化用水严重不足，使城区绿化受到较大影响。部分河湖水体交换次数过少，水体污染或富营养化现象突出，严重影响城市景观。

- 规划环境影响分析与评价

- 规划协调性分析

（1）与国家层次法律法规的符合性分析

本规划的编制符合《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水污染防治法》等涉及环境保护、水土保持、水污染防治等相关要求，同时上述各项法律、法规也是本次规划的编制依据，对规划编制具有重要的指导作用。

（2）与《中华人民共和国自然保护区条例》的符合性分析

本次规划在控制性工程和近期工程的布局上，较为严格地保护了特殊生态敏感区。因此，不会对自然保护区的主要保护对象和生态系统的完整性产生直接影响。

此外，通过对水资源统筹规划，能够缓解当地群众的生产生活对自然资源的依赖，在一定程度上减轻对这些自然保护区的干扰压力，促进流域可持续发展、维护区域生态环境。因此，本规划符合《中华人民共和国自然保护区条例》有关规定。

（3）与《全国生态环境保护纲要》生态保护法规的符合性

本次规划符合《全国生态环境保护纲要》提出的生态环境保护目标－“通过生态环境保护，遏制生态环境破坏，减轻自然灾害的危害；促进自然资源的合理、科学利用，实现自然生态系统良性循环；维护国家生态环境安全，确保国民经济和社会的可持续发展”的要求，同时，也满足《全国生物物种资源保护与利用规划纲要》提出的总目标－“使用现代科学技术和适用传统知识，保护生物多样性，保护物种及其栖息环境，持续利用生物物种及其遗传资源，公平分享因利用生物物种及遗传资源和相关传统知识产生的惠益，促进人与自然和谐共处”的要求。

（4）与功能区划的协调性分析

1）与国家及省区主体功能区划、生态功能区划协调性分析

本次规划及布局力求保证区域经济及生态环境的可持续发展，与《国家主体功能区划》、《全国生态功能区划》、《云南省主体功能区划》、《云南省生态功能区划》的发展方向和原则相协调。

2）与全国水功能区划的协调性

规划范围内目前存在的水环境问题是近城镇河段污染加剧。本规划中以入河排污控制量为控制目标，加快点源和面源污染治理，加强干流主要河段和主要支流综合治理，逐步使水功能区入河污染物控制在纳污能力范围内，可改善流域局部污染现状，保持干流良好的水质状况，使水环境呈良性发展；以河道生态需水为控制目标，合理控制水资源开发利用程度，加强水利工程调度运行管理，使干支流控制断面下泄水量和流量满足生态环境需水要求，使水体多种功能发挥正常。

因此，本规划与《全国重要江河湖泊水功能区划》具有较好的协调一致性。

- 环境影响分析与评价

（1）规划实施对流域可持续发展的影响

本规划的实施可提高水资源利用率，增强区域防洪安全，可为西山区生态和安全屏障提供有力的水利支撑和保障。

规划的实施，可保障流域防洪安全，体现了以人为本的发展要求；规划实施可解决区域新增人口的用水问题，提高流域水资源利用率，提高抗旱能力，规划实施是流域的粮食生产及经济的可持续发展的重要保障。通过加强水资源保护、水生态与环境保护，可促进生态保护与流域综合开发可持续发展。

（2）对水文水资源的影响

规划续建水库工程，水库建成蓄水后，将改变河道天然形状，水面面积扩大，坝前形成湖库，对河流域形态和地貌带来较大改变。水库建成蓄水后，坝址、库区及坝下各断面的多年平均径流发生改变，库区水资源量增加，坝下水资源量有所减少。规划的实施，提高了供水质量和效率，对天然径流进行了时空再分配，水资源开发利用程度大大增加。

（3）对生态环境的影响

1）水生生态的影响

水利的建设将使河流的连续性受到影响，输移功能受到削弱，生物迁移、交流受阻，从而会改变鱼类栖息地的环境条件，阻碍鱼类集合间物种交流，因此，水利工程建设对鱼类资源的影响，主要是对鱼类重要栖息地结构和功能的影响。

2）陆生生态环境影响

评价区域工程建设后植被类型将会发生变化，裸地及草地面积将减少，林地、草甸以及栽培植物面积将会增加。但是相对整合评价区域而言，工程建设和淹没区占用的面积较少，不会对评价区域的植被类型发生大的改变。

对陆生动物的影响主要分为有利和不利两个方面，其中不利影响主要表现为：生境减少，可能会改变某些动物的生存和繁殖，人为活动的增加可能会出现陆生动物的捕杀，减少动物数量。有利方面则主要是防洪减灾工程完成后将会增加地表植被，进而给予评价区域陆生动物更好的栖息环境。

- 规划工程的环境合理性分析

- 重点水源工程

规划范围内重点水源工程建设选址复核要求，且按照相关环境保护要求建设配套设施，对所排放的污染物采取适当的污染控制措施后，污染物能达标排放，项目对环境影响较小，该项目建设时可行的。

- 防洪工程

规划范围内河道治理和除险加固防洪工程实施后将有利于降低山洪灾害风险，降低入河泥沙含量，项目在实施过程中，应当与相关管理要求相协调，并取得相关部门同意，保证工程建设的环境合理性。

- 水生态保护工程

水生态保护规划方面，要在尽力保证区域生产、生活以及生态需水的前提下，合理开发利用水资源，实现人水和谐，保障西山区经济社会以及生态用水安全。通过重要断面生态水量保障对策、敏感生态需水保障措施，对重要流域主要断面、自然保护区加强保护，最大程度保护流域水生生态系统功能。

本规划中水生态保护从流域重点河段水生态保护与修复试点等方面进行规划布局。在流域保护优先的前提下、协调资源开发与生态修复、制定流域不同区域的开发与保护格局，具备一定的环境合理性。

- 环境保护对策

- 水环境保护对策

（1）地表水环境的保护措施

1）库区水质保护

做好流域内已建和拟建水库灌溉引水期、汛期和枯水期的运行调度，对水库水质及库周污染源发展和污水排放等进行监控，组织安排水质定期监测工作，掌握水库水环境时空变化情况；沿河及支流沿线城镇生活污水应处理达标后才能排放，削减污染物排放量，城镇污水不宜直接排入河流。同时加强城镇规划和基础设施建设；加强上游干流和支流两岸水土保持治理工作，减少泥沙和面源污染物入河。

2）城市水环境保护措施

a规划完善城市排水系统，加快城区雨污分流系统的改造，结合新城区的发展规划开展各区的污水处理厂建设。

b城区工程建设应采取有效措施减缓或消除对环境的影响，实现工程建设与生态环境保护“三同时”。

c对排污单位发放排污许可证，制定《水污染排放物许可证管理实施细则》，对排污申报登记，许可证的审批、发放、监督管理等作出详细规定。

（2）饮用水源保护区的环境保护措施

1）各饮用水水源地需按《云南省饮用水水源环境保护管理办法》开展饮用水水源保护区的划分和核定工作。规划水库建设后作为水源，应将其作为饮用水水源地予以保护，根据地表水水源地划分办法及相关规定明确水源地一级保护区、二级保护区的范围。

2）根据水源保护区划分及保护区内各类无关建筑、污染源分布情况及管理水平等方面存在的问题，尽快实施饮用水水源地环境保护工程，如无关建筑物拆除、污染防治、生态恢复与防护、管理能力建设等工程。对目前存在较大风险的水源地，应根据实际情况，尽快落实关闭、取缔或是污染控制措施。

3）结合云南省城镇饮用水水源地保护工程建设，开展西山区的饮用水水源地保护工程，主要包括水源保护区内无关建筑物拆除或搬迁工程、饮用水水源地保护区隔离防护工程、一级保护区内耕地或牧草地征用工程、污染物清除与污染控制工程、净化设施工程。通过种树或植草等手段达到生态隔离、防护、涵养水源的目的。

4）加强饮用水水源水质监测能力建设，掌握饮用水水源水质状况。加强西山区的自来水厂建设和维护，在重点城镇建立生活污水集中处理设施，经处理后达标排放。

5）建议各城镇进一步加强备用水源地建设工作，防范可能出现的水源地污染风险。

- 生态保护措施

（1）陆生生态保护

1）在工程区开展可持续开发等生态环境保护宣传工作，为工程区域内的生态环境打造一个良好的社会环境和群众基础。

2）严格控制占地范围，保护野生动植物生境。对于涉及到自然保护区的工程，应按照保护区的管理办法办理相关的批准手续。

3）水利工程规划建设中注意对河流自然形态的保护与修复，防洪工程措施尽可能保持河流的自然形态；河道堤防衬砌应多使用透水材料，以保持河流地表水与地下水的水力联系；从生态角度进行河道治理、堤防建设，采用生态材质、生态工法等方式合理安排改善河流水质和生态的生物措施。

4）涉及自然保护区和湿地的水资源开发利用行为，要遵守《中华人民共和国自然保护区条例》和湿地管理和保护条例的规定，保护重要、脆弱的生态环境。工程建设在合理论证的基础上尽量减少对农田和植被的淹没和占用。

在水利工程设计阶段，严格环境准入要求和环评审批，严禁违规建设，协调上下游用水要求，保障下游生态用水。

（2）水生生态保护措施

1）按照拟建水利工程生态基流下泄要求，加强监管以保障下泄流量，并从管理上形成长效的监管机制，切实保障鱼类产卵期的流量需要。

2）做好鱼类资源的保护和宣传工作。环保部门加强对水生生态水域环境的保护。

3）对于重要断面生态水量的保障，应加强流域水资源管理，实行最严格的水资源管理制度，保证河流合理生态流量，防止水库蓄水造成下游河道的脱流或断流；加强用水管理，实行严格的取用水管理制度，建设节水型社会，强化生活和工业节水，因地制宜发展节水农业，提高用水效率，保障生态用水。

- 评价结论及建议

西山区“十四五”水务发展规划的主要任务为解决流域水源供给能力不足、防洪保障能力不足、生态环境恶化和管理能力薄弱等问题。规划实施后将带来显著的经济效益、社会效益和环境效益，有助于维系流域生态健康，水生态系统得到有效保护，以水资源的合理和可持续利用支撑流域经济社会的可持续发展。

总体上，本规划与各层次的规划具有很好的协调一致性，起到互相协助促进的作用，有助于规划任务与目标的实现。

从环境合理性的角度看，规划各方案产生的环境影响均在可接受范围之内，在生态与环境方面不存在明显制约因素，推荐的规划方案基本可行。

- 加强保障 提出规划发展新举措

- 加强组织领导，落实目标责任

各级政府和部门要把贯彻落实党的十九大精神作为重要政治任务，深刻理解水安全保障规划对保障西山区经济社会发展和水安全战略的重大意义，提高政治站位，加强组织推动，落实工作责任，把党中央提出的新思想、新方略、新目标、新部署全面贯彻落实到水利改革发展工作中，创新工作理念、方法和举措，把规划确定的目标、任务纳入国民经济和社会发展规划及政府目标考核体系，综合运用行政、经济、市场等各种手段，形成合力，协同推进规划实施全力推进新时代水利现代化新征程。

- 建立工作机制，强化协调发展

根据党的十九大对水利现代化建设的新要求，各级水行政主管部门要切实增强责任意识，抓好水利改革与管理各项任务的实施工作，认真履行职责，强化工作措施，推动工作落实。有关部门和单位按照职责分工，建立有效的工作机制，明确职责，统筹联动，协调发展，形成推动水利发展改革合力。结合西山区水务发展特点，科学规划、统筹安排、强化质量、有序建设，加快推进水利基础设施现代化。

- 健全考核体系，加强督查稽查

构建水务发展改革绩效评价体系，把年度水务发展改革目标任务完成情况，纳入各级政府考核目标体系，把考核结果向社会公布，并作为领导干部选拔任用的重要参考；制定水务现代化评价体系，为加快推进水利现代化提供基础。加大水利基础设施建设项目督查和稽查力度，抓好水利建设领域突出问题专项治理，保障各项整改措施落实到位，保障水务基础设施建设顺利推进。

- 加强宣传力度

加大对市情水情的培训教育力度，广泛开展群众性、基础性、社会性水安全教育宣传活动，提高干部群众的水患意识、节水意识、水资源保护意识；逐步建立水利规划、前期及建设等各环节社会公众有效参与实施机制；健全水旱灾害、重大水污染等突发事件社会预警和应急制度，明确各类预案群众响应机制，增强全社会应对水危机和风险的能力；加大宣传力度，使加快水利改革发展各项举措家喻户晓、深入人心，形成全社会关心、支持水利改革发展的良好氛围。