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50KW柴油发电机组技术参数明细表
	机组主用功率(KW)
	50
	机组备用功率(KW)
	55KW

	额定输出电流(A)
	90A
	输出电压(V)
	400/230

	功率因数
	0.8（滞后）
	接线方式
	三相四线

	频率（Hz）
	50
	励磁方式
	无刷自励同步励磁

	燃油消耗率（g/kw..h）
	≤231（75%额定负载工况）
	符合标准
	GB/T2820.1-2009、ISO8528

	额定转速(Rpm)
	1500
	发动机功率(KW)
	≥60

	气 缸 数
	4
	气缸排列方式
	L型直列

	进气方式
	涡轮增压+中冷
	调速系统
	电子调速

	燃    油
	国0#轻柴油
	相数
	3相

	润滑油规格
	CF-4 15W/40 
	机油消耗率(g/kw.h)
	≤0.5

	润滑方式
	压力+飞溅混合式
	稳态电压调整率
	优于±1%

	防护等级
	IP23
	绝缘等级
	H级

	启动方式
	24V直流电启动，配套浮充充电装置

	发动机冷却方式
	满足环境温度40℃散热器，皮带驱动冷却风扇，带风扇安全护罩

	运行工作制
	S1连续工作制，每12h允许1h10%过载运行

	机组外形类型
	静音一体式箱体，1米噪音≤75dB

	自动化控制配置
	全自动启停：市电断电自动启动，市电恢复延时怠速冷却停机，配套4P 160A ATS双电源自动切换柜，带电气+机械双重互锁，杜绝市电与发电并联短路

	设备要求
	设备全新原厂整机，出厂至交货不超过3个月，拒绝翻新、组装二手机

	质保期
	整机≥24个月或2000运行小时，以先到为准；柴油机原厂全国联保

	售后
	故障后2小时到场

	安装地点
	昆明市西山区疾病预防控制中心办公楼7楼楼顶，需搭建稳固遮雨房





—1—


¡ª

1

¡ª

¸½¼þ

À¥Ã÷ÊÐ

Î÷É½Çø¼²²¡Ô¤·À¿ØÖÆÖÐÐÄ

50KW

²ñÓÍ·¢µç»ú×é

¼¼Êõ²ÎÊýÃ÷Ï¸

±í

»ú×éÖ÷ÓÃ¹¦ÂÊ

(KW)

50

»ú×é±¸ÓÃ¹¦ÂÊ

(KW)

55

KW

¶î¶¨Êä³öµçÁ÷

(A)

90A

Êä³öµçÑ¹

(V)

400/230

¹¦ÂÊÒòÊý

0.8

£¨ÖÍºó£©

½ÓÏß·½Ê½

ÈýÏàËÄÏß

ÆµÂÊ£¨

Hz

£©

50

Àø´Å·½Ê½

ÎÞ

Ë¢

×ÔÀøÍ¬²½Àø´Å

È¼ÓÍÏûºÄÂÊ

£¨

g/kw..h

£©

¡Ü

2

31

£¨

75%

¶î¶¨¸ºÔØ¹¤¿ö

£©

·ûºÏ±ê×¼

GB/T2820.1-2009

¡¢

ISO8528

¶î¶¨×ªËÙ

(Rpm)

1500

·¢¶¯»ú¹¦ÂÊ

(KW)

¡Ý

6

0

Æø

¸×

Êý

4

Æø¸×ÅÅÁÐ·½Ê½

L

ÐÍÖ±ÁÐ

½øÆø·½Ê½

ÎÐÂÖ

ÔöÑ¹

+

ÖÐÀä

µ÷ËÙÏµÍ³

µç×Ó

µ÷ËÙ

È¼

ÓÍ

¹ú

0#

Çá²ñÓÍ

ÏàÊý

3

Ïà

Èó»¬ÓÍ¹æ¸ñ

CF-4

15W/40

»úÓÍÏûºÄÂÊ

(g/kw.h)

¡Ü

0.5

Èó»¬·½Ê½

Ñ¹Á¦

+

·É½¦»ìºÏÊ½

ÎÈÌ¬µçÑ¹µ÷ÕûÂÊ

ÓÅÓÚ

¡À

1%

·À»¤µÈ¼¶

IP23

¾øÔµµÈ¼¶

H

¼¶

Æô¶¯·½Ê½

24V

Ö±Á÷µçÆô¶¯

£¬

ÅäÌ×¸¡³ä³äµç×°ÖÃ

·¢¶¯»úÀäÈ´·½Ê½

Âú×ã»·¾³ÎÂ¶È

40

¡æ

É¢ÈÈÆ÷£¬Æ¤´øÇý¶¯ÀäÈ´·çÉÈ£¬´ø·çÉÈ°²È«»¤ÕÖ

ÔËÐÐ¹¤×÷ÖÆ

S1

Á¬Ðø¹¤×÷ÖÆ£¬Ã¿

12h

ÔÊÐí

1h10%

¹ýÔØÔËÐÐ

»ú×éÍâÐÎÀàÐÍ

¾²ÒôÒ»ÌåÊ½ÏäÌå£¬

1

Ã×ÔëÒô

¡Ü

75dB

×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÅäÖÃ

È«×Ô¶¯ÆôÍ£

£º

ÊÐµç¶Ïµç×Ô¶¯Æô¶¯

£¬

ÊÐµç»Ö¸´ÑÓÊ±µ¡ËÙÀäÈ´Í£»ú

£¬

Åä

Ì×

4P

160A

ATS

Ë«µçÔ´×Ô¶¯ÇÐ»»¹ñ£¬´øµçÆø

+

»úÐµË«ÖØ»¥Ëø£¬¶Å¾øÊÐµçÓë

·¢µç²¢Áª¶ÌÂ·

Éè±¸ÒªÇó

Éè±¸È«ÐÂÔ­³§Õû»ú

£¬

³ö³§ÖÁ½»»õ²»³¬¹ý

3

¸öÔÂ

£¬

¾Ü¾ø·­ÐÂ

¡¢

×é×°¶þÊÖ

»ú

